31Э, ПМ02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.03. «Основы электробезопасности при работе в электроустановках напряжением до 1000В»

**05.09.2020г.**

Занятие №2

**Факторы, определяющие исход электротравмы.**

Конспект.

1. Сила тока
2. Род и частота тока
3. Продолжительность действия тока
4. Путь электрического тока через тело человека
5. Сопротивление тела человека
6. Психофизиологическое состояние человека
7. Условия внешней среды

Конспект (фото) предоставить в Контакте личным сообщением.

Домашнее задание: Предельно допустимые уровни напряжения прикосновения и тока.