- Дата проведения: 03.09.2020г;

- Номер занятия по рабочей программе: 1;

- Группа: 31-Э;

- Тема: «Основные термины и определения»;

- Изучить материал, составить конспект.

## Лекция 1

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Электрооборудование – это совокупность электротехнических изделий, при работе которых в соответствии с назначением производится, преобразуется, распределяется или потребляется электрическая энергия.

Эксплуатация ЭО – это совокупность всех фаз его существования после изготовления, включая транспортировку к месту применения, подготовку к использованию по назначению, техническое обслуживание, ремонт и хранение.

Производственная эксплуатация – процесс использования оборудования по своему назначению, в результате которого электрическая энергия преобразуется в другие виды.

Техническая эксплуатация – это процесс обеспечения и поддержания требуемого состояния оборудования при использовании и хранении.

Цель эксплуатации – это обеспечение эффективной работы электрифицированных технологических объектов за счет поддержания требуемой надежности и рационального использования электрооборудования.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Эксплуатация электрооборудования – это совокупность всех фаз его существования после изготовления.

Особенность эксплуатационных задач состоит в том, что они имеют не только техническое, но и организационное, управленческое и социальное содержание. Поэтому при изучении курса применяют различные методы познания.

Эксперимент как метод научного познания. Благодаря наглядности и убедительности он имеет большую познавательную роль. При изучении эксплуатации электрооборудования многие зависимости выявляются лишь по экспериментальным данным.

Аналогия — это такой метод получения новых знаний, когда на основе сходства в ряде существенных признаков между двумя или несколькими предметами (явлениями) делается вывод о наличии у изучаемого предмета интересующего признака, т.е. признак известного объекта переносится на другой, в результате чего расширяются знания об изучаемом объекте. Выводы по аналогии позволяют строить гипотезы о сущности неизвестных явлений, о ходе событий и тех результатах, к которым они при- ведут. Эти выводы всегда носят вероятностный характер.

Сравнение служит важным инструментом выбора наилучшего решения эксплуатационной задачи.

Анализ — метод познания, при котором объект делится на составляющие элементы и каждый элемент изучается в отдельности.

Синтез — метод, при котором объединяются известные положения для получения новых знаний.

Системный подход (ЦОЗАР).

Электрооборудование применяют для выполнения конкретных функций. Выделяют два взаимосвязанных вида эксплуатации: производственную и техническую.

Техническая эксплуатация-это процесс обеспечения и поддержания требуемого состояния электрооборудования, заключающийся в восстановлении его свойств в процессе использования или хранения. Техническую эксплуатацию осуществляют специалисты электротехнической службы предприятия. Продукцией технической эксплуатации служит - эксплуатационная надежность электрооборудования (обслуживание).

Рис. 8.

Электрооборудование всегда служит частью какой-либо машины или установки.

Цель эксплуатации состоит в обеспечении эффективной работы электрифицированных технологических объектов за счет поддержания требуемой надежности и рационального использования электрооборудования.

Р и с .8 . С и с т ем а  И - Э - Т - С

Источник — это электрооборудование системы электроснабжения.

Электроприемник — это совокупность электрооборудования от ввода в помещение до технологического объекта.

Эн — устройство присоединения к источнику Эп — непосредственно электроприемник

Эт — устройство передачи энергии технологическому объекту.

Технологический объект — это любая электрифицированная машина, установка, поточно-технологическая линия.

Служба эксплуатации — это специалисты электротехнической службы (ЭТС) которые контролируют использование и осуществляют обслуживание.

Система названных элементов представляет объект изучения теории эксплуатации электрооборудования (И—Э—Т—С).

Задачи рациональной эксплуатации электрооборудования.

Для выполнения главной цели эксплуатации необходимо решить ряд задач.

Решение технических задач связано с повышением качества электрооборудования за счет его совершенствования и своевременной замены устаревших изделий, улучшения обслуживания, оптимизации режимов использования и внедрения автоматизации.

Технологические задачи направлены на более тщательное согласование технологических процессов сельскохозяйственного производства с возможностями электрооборудования.

Социальные задачи состоят в улучшении моральных, трудовых и бытовых условий специалистов ЭТР.

Организационные задачи направлены на совершенствование формы, структуры, принципов управления ЭТС; на улучшение способов выполнения технического обслуживания, текущих и капитальных ремонтов.

Рис. 9. Структурная схема целей и задач эксплуатации электрооборудования

Вопросы для самоконтроля:

- Что называется эксплуатацией электрооборудования?

- Назовите цели эксплуатации электрооборудования.

- Назовите задачи по поддержанию требуемой надежности оборудования.

- Назовите задачи рационального использования оборудования.

- Назовите	задачи	по	поддержанию	оптимального	уровня	затрат	на эксплуатацию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная:

- Амерханов Р.А., Ерошенко Г.П. Эксплуатация теплоэнергетических установок и систем / Р.А Амерханов., Г.П. Ерошенко – М.: Энергоатомиздат, 2008.

- Ерошенко, Г.П., Медведько, Ю.А., Таранов, М.А. Эксплуатация энергооборудования сельскохозяйственных предприятий / Г.П. Ерошенко, Ю.А. Медведько, М.А. Таранов.– Ростов-на-Дону, НПК «Гефест», 2005. – 255 с.

- Ерошенко Г.П., Коломиец А.П. Эксплуатация электрооборудования /  Г.П.Ерошенко, А.П. Коломиец и др. – М.: Колосс, 2005.

Дополнительная:

- Овчаров В.В. Эксплуатационные режимы работы и непрерывная диагностика электрических машин в сельскохозяйственном производстве./ В.В. Овчаров. - Киев: Изд-во УСХА, 2000. – 123 с.

- Правила устройства электроустановок / 7-е изд., -М.: Энергоатомиздат, 2007. 3.Правила технической эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей –М.: Энергоатомиздат, 2007.