УРОК4. ТЕМА:Теоретические основы фасилити менеджмента

## 1.1. Фасилити менеджмент: основные понятия и определения

Функционирование хозяйственных служб как единого комплекса требует появления на отечественном рынке труда специалистов по управлению всей инженерной и социальной инфраструктурой организации. Такими специалистами в развитых странах являются фасилити (Facility) менеджеры. Этимология слова "фасилити" восходит к латинскомуfacilitas - удобный, благоприятный. Латинско-русский словарь (С.-Петербург, Типография Тренке и Фюсно, 1909) определяет Facilitas как легкость, удобоисполнимость, готовность.

Вебстерский экономический словарь определяет facility как что-либо разработанное, построенное, установленное с целью сделать возможным выполнение специфической функции по обеспечению определенных условий или услуг. Еще одно значение рассматриваемого понятия, приведенное в этом словаре, - что-то, что обеспечивает более легкое выполнение какого-либо действия.

Следует отметить, что в современном русском языке слово "фасилити" используется в основном в значении "удобства", к примеру, при описании категории гостиниц. Так, сообщается, что в отеле есть номера с ванной, кухней и другими фасилити. Или же (реже) в более близком к современному английскому значению - "подсобные помещения". Обычно в этом значении слово "фасилити" употребляется в профессиональном сленге компьютерщиков и людей, работающих в инофирмах (так как это прямой перевод с английского).

В современном менеджменте английскоеfacilities имеет несколько значений:

- удобства, средства обслуживания, возможности;

- оборудование, устройства;

- сооружения.

Все эти понятия отражаются в словосочетании "инфраструктура организации". Но понятие "управление инфраструктурой организации" намного шире, чем это может показаться из перевода с английского словосочетания Facilitymanagement. Действительно, управление инфраструктурой организации - это управление недвижимостью, инженерной и социальной инфраструктурой организации, пространством и внешним видом здания.

В сочетании с другими словами facility образует целый ряд экономических терминов, помогающих уяснить отдельные аспекты этого понятия:

-communityfacilities - районные предприятия бытового обслуживания;

- educationalfacilities - средства обслуживания учебного процесса;

- housing facilities - жилищныеусловия;

- office facilities - служебныепомещения.

Существует целый ряд классических определений фасилити менеджера и фасилити менеджмента. В главном они не противоречат друг другу.

Фасилити менеджер координирует физическое пространство вместе с людьми и работой в организации, комбинирует лучшие управленческие принципы с наиболее распространенными профессиональными и техническими знаниями для обеспечения эффективной работы оборудования и людей.

Фасилити менеджер является ответственным за координацию всех усилий в планировании, проектировании и управлении зданием и его системами, оборудованием для повышения возможности организации достичь успеха в постоянно изменяющемся мире.

Фасилити менеджмент - это интегрированное управление (планирование и мониторинг) и реализация обеспечения жильем, помещениями, предоставление услуг и средств, из которых должна складываться эффективная, гибкая и созидательная реализация целей организации в изменяющейся окружающей среде.

Задача фасилити менеджера состоит в поисках путей снижения внутренних затрат по обслуживанию и эксплуатации систем здания, в котором располагается организация, с одновременным поддержанием качества услуг. В эпоху современных технологий, нехватки ресурсов, повышения потребительских требований организациям трудно выдержать жесткую конкурентную борьбу без постоянного снижения издержек. Именно это является ключевым моментом в деятельности фасилити менеджера.

Для лучшего понимания специфики деятельности фасилити менеджера следует указать на те существенные моменты, которые отличают его от специалистов родственных специальностей. Несмотря на идентичность объекта деятельности этих специалистов - здание и прилегающий земельно-имущественный комплекс, несхожесть проявляется в различии моделей работы с ним. Так, заказчиками услуг, управляющих недвижимостью, являются структуры, готовые инвестировать средства в операции, связанные с недвижимостью, для извлечения прибыли. Очевидно, что перед собственником или инвестором стоит задача определения выгодности предстоящих операций и для их просчета и осуществления требуются профессионалы - управляющие недвижимостью. При этом в сфере их интересов может быть и такая модель управления собственностью - доверительное управление, когда уже уместно говорить не об управлении недвижимостью, а об управлении активами (сервитутами, залоговыми договорами, кредитами под реконструкцию, инвестиционными капиталами).

Для фасилити менеджера не характерно заключение сделок с имуществом, ввиду особой направленности и специфичности этой деятельности..

Функциями фасилити менеджера в соответствии с жизненным циклом организации являются:

1. Участие при разработке проекта здания (комплекса зданий) с целью обеспечения соответствия конструктивных и планировочных особенностей здания его будущим функциональным обязанностям.

2. Контроль обеспечения строительными организациями рациональной и комплексной конфигурации санитарно-технических систем и электрических сетей.

3. Закупка мебели и оргтехнического оборудования, дизайн помещений, организация рабочих мест персонала.

4. Рациональное размещение объектов общего пользования (столовых, мест отдыха и парковки) относительно рабочих мест и организация процесса их функционирования.

5. Контроль обеспечения среды в организации, удовлетворяющей требуемым санитарно-гигиеническим нормам.

6. Организация уборки помещений, текущей эксплуатации инженерно-технического оборудования здания.

7. Контроль за рациональным использованием непроизводственных энергоресурсов.

8. Обеспечение пожарной безопасности, а также безопасности персонала, материальных ценностей, knowhow, путем защиты от внешних воздействий (шпионаж, вторжение посторонних лиц); контроль перемещений и доступа персонала к различным объектам.

9. Реконструкция и перепланировка помещений в соответствии с требованиями повышения производительности труда, меняющимися архитектурными, техническими, санитарными и эргономическими стандартами.

10. Организация проведения всех видов ремонтных работ и контроль их выполнения.

11. Взаимодействие с государственными и муниципальными структурами, выполняющими контрольные функции по отношению к организации.

12. Контроль расчетов за коммунальные услуги, услуги внешних сервисных служб.

13. Создание имиджа организации (экстерьер и интерьер здания, благоустройство прилегающей территории).

14. Подготовка проведения конференций, включая организацию встреч и размещения участников.

15. Руководство переездом персонала и оборудования.

| ## 1.2.Направление и состав работ фасилити менеджмент Задачи фасилити менеджмент очень обширны, они включают в себя следующие: первая задача - экономия средств при эксплуатации здания. Она достигается двумя путями: сокращением затрат на потребляемые зданием ресурсы, в первую очередь энергетические, и оптимальным размещением оборудования и персонала. Вторая задача - обеспечение комфортного выполнения протекающих в здании бизнес-процессов, в первую очередь поддержание в помещениях оптимальных параметров окружающей среды. Если английский термин "environment" толковать в широком смысле, то, помимо контроля за климатом, это будет означать, например, организацию рабочих мест оптимальным для взаимодействия сотрудников образом, продуманную схему работы связи, лифтов и т.п. Третья, но далеко не последняя по значению задача, - способность служб и подсистем здания предотвращать возникновение экстремальных ситуаций, а при их появлении - предотвращать или сокращать до минимума материальные и человеческие потери. Как было описано выше, фасилити-менеджмент имеет три основных направления, рисунок 1. Рисунок 1 - Основные направления Фасилити-менеджмент 1)Техническое управление объектом (технический менеджмент здания - ТМЗ) включает в себя все работы, которые необходимы для содержания и оптимальной эксплуатации строительных и технических приборов здания. Состав работ в рамках технического менеджмента здания: Документооборот - сбор, обработка и корректировка всей необходимой информации о состоянии, потреблении и управлении всеми материальными ресурсами внутри здания (состояние запасов материальных ресурсов, данные об их потреблении, наличие инструкций по эксплуатации инженерных систем и оборудования, наличие протоколов технического обслуживания, акты приемки-сдачи). Технический менеджмент здания включает следующие виды работ: 1.Технический осмотр систем здания - аудит: - анализ состояния всех систем здания: электропроводка, вентиляционные системы, канализация и пр. - замена необходимых элементов системы или всей системы в случае необходимости - постоянный контроль функционирования систем здания 2. Устранение последствий аварий: - любые аварийно-ремонтные работы в кратчайшие сроки (электросети, канализация, отопительные и вентиляционные системы, лифты, эскалаторы). 3. Обеспечение постоянной работоспособности всей техники и оборудования. 4. Ремонтные работы: - ремонт, монтаж и демонтаж офисной мебели - ремонт внутренних и внешних покрытий здания - фасадные работы - ремонт бытовой и оргтехники. 5. Управление энергоресурсами включает: - полный анализ потребности энергоресурсов по подразделениям; - определение возможностей по активации потребления; - планирование и реализация энергосберегающих мероприятий; - расчет рентабельности и доказательство экономии. 6. К управлению средствами коммуникации относится совокупность работ, которые обеспечивают бесперебойное, надежное и эффективное функционирование всех систем коммуникаций здания: - система оповещения о пожаре; - система оповещения от проникновения посторонних лиц; - система видео наблюдения; - телефонная и компьютерная сеть. 7. Реконструкция и модернизация - это совокупность работ или услуг, которые необходимо провести в рамках функциональных или эксплуатационных изменений технических приборов и систем, пространства и площадей здания для приведения последних в соответствии с имеющимся уровнем развития техники. 8. Текущая эксплуатация- весь перечень работ, который требуется в рамках обычного и экономического использования технических приборов и инженерных систем здания: - получение приборов и систем; - ввод в работу; - наблюдение, измерение, регулировка: - поддержание в исправном состоянии; - устранение неисправностей в работе; - повторный ввод приборов в работу; - непосредственное обслуживание. 2) Инфраструктурный фасилити менеджмент включает: 1. Организация безопасности: - установка и эксплуатация пожароохранной системы и сигнализации; - установка и обслуживание систем видеонаблюдения и сенсорных датчиков. 2. Клининг - профессиональная уборка: - подбор технического персонала - клинеров; - составление технологических карт уборки; - поддержание должного уровня чистоты и гигиены на объекте; - расчет расхода бытовой и/или профессиональной химии; - организация поставки и распределения бытовой и/или профессиональной химии, расходных материалов, инвентаря; - обеспечение униформой - единый фирменный стиль для клинеров. 3. Кейтеринг: - планирование и организация всего процесса питания с момента покупки сырья: хранение, приготовление и выдача потребителям; - соблюдение санитарных норм и стандартов HACCP; - контроль и содержание вверенной техники и оборудования; - сервисные работы; - организация поставок воды, кофе и чая; - обслуживание вендинговых машин. 4. Озеленение территории: - ландшафтный дизайн - уход за зелеными насаждениями 5. Контроль хранения и вывоза мусора . 3)Коммерческий менеджмент знания обслуживает следующие области. Состав работ в рамках коммерческого менеджмента здания: 1. Управление площадями и аренда - комплекс мероприятий по рациональному использованию имеющихся площадей и пространства здания, а также заключение договоров аренды и поиск арендаторов: анализ использования площадей по назначению; перераспределение с целью оптимизации в соответствии с правилами охраны труда; поиск пользователей на освободившиеся площади; контроль поступления платежей. 2. Планирование и контроль затрат- совокупность работ по обеспечению планируемых затрат в период эксплуатации здания. составление плана затрат на содержание здания; определение фактических затрат; сравнение плановых и фактических затрат; - доказательство необходимых мероприятий по корректировке затрат. 3. Управление договорами на техническую эксплуатацию здания (на обслуживание) - совокупность работ по оформлению, сопровождению. изменению и контролю всех договорных обязательств, которые необходимы для хозяйственной эксплуатации здания. |  |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ:

Прочитать текст Урока 4 Темы :Теоретические основы фасилити менеджмента

Записать тему урока в тетрадь и ответить на к. вопросы письменно, записав их:

1.Дать понятие "фасилити" и его несколько значений:

2.Дать понятие Фасилити менеджер и Фасилити менеджмент.

3.Описать основные задачи и функции  Фасилити менеджера.

4.Описать основные задачи фасилити менеджмент.

5. .Описать основные направления Фасилити-менеджмент. Состав и  виды работ

Отправить на электронную почту.

Рекомендации:

Оформление файла: пишем в теме файла название дисциплины, фамилию, группу, дату.

blohin.alexey74@yandex.ru