32Э, ПМ02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий

МДК.02.03. «Основы электробезопасности при работе в электроустановках напряжением до 1000В»

19.09.2020г.

Занятие №8

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

Конспект. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок гл.5)

- Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

- Работники, ответственные за безопасное ведение работ в ЭУ (Определение, за что отвечает, группа по электробезопасности и вид персонала):

- выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ,

выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

- выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск;

- ответственный руководитель работ;

- допускающий;

- производитель работ;

- наблюдающий;

- члены бригады.

- Дополнительные обязанности работников, ответственных за безопасное ведение работ (совмещаемые обязанности).

Занятие №9

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в

электроустановках.

Конспект. (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок гл.16, п.3.3. таблица 1)

- Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в

электроустановках.

- Допустимые расстояния до токоведущих частей ЭУ, находящихся под напряжением (ВЛ до 1кВ, остальные электроустановки до 1кВ, электроустановки 1-35кВ).