ПЗ № 5. Подключить трехфазный генератор, используя: амперметр, вольтметр,  розетку для снятия напряжения с генератора, трансформатор 380/36 В, диодный мост

ПЗ № 6. Подключить однофазный  электродвигатель переменного тока, используя: амперметр, вольтметр,  розетку, конденсатор