Контрольные вопросы по занятию

- Кем могут выполняться работы по монтажу и наладке систем автоматизации?

- В соответствии с чем, производится монтаж систем автоматизации?

- Какие работы по монтажу систем автоматизации выполняются на первой стадии (этапе)?

- Какие работы по монтажу систем автоматизации выполняются на второй стадии (этапе)?

- Что необходимо выполнить перед закрытием скрытых работ?

- В соответствии с чем, и когда выполняется разметка мест установки конструкций для систем автоматизации?

- На каких расстояниях устанавливаются конструкции от мест прохождения трасс электропроводки?

- Какие требования должны учитываться при выполнении разметки под установку конструкций для систем автоматизации?

- Как учитываются (принимаются) расстояния между опорными конструкциями?

- Как следует крепить приборы, устанавливаемые на стене и на полу?

- Как устанавливаются короба, лотки и защитные трубы при монтаже систем автоматизации?