МДК.03.01. Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий

- Дата проведения: 31.10.2020г;

- Номер занятия по рабочей программе: 34;

- Группа: 22-Э;

- Тема: «ПЗ 2. Решение задач по машинам переменного тока»;

- Разобрать и записать условие задачи и пример решения в тетрадь, для дальнейшего решения по вариантам;

- Почта для связи по каким-либо вопросам: irina.pivovarova.18@mail.ru

Задача №1.

Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором имеет следующие данные: максимальное значение магнитной индукции в воздушном зазоре  Тл, диаметр расточки статора  мм длина сердечника статора  мм равная  число полюсов в обмотках статора и ротора , число последовательно соединенных витков в фазных обмотках статора  и ротора , обмоточные коэффициенты для основной гармоники статора  и ротора  принять равными . Требуется определить фазные значения ЭДС в обмотке статора  и в обмотке фазного ротора при неподвижном его состоянии  и вращающемся со скольжением s=8 %, частоту тока в неподвижном и вращающемся роторе. Частота тока в питающей сети  Гц.

Решение:

Полюсное деление

Основной магнитный поток

ЭДС фазной обмотки статора

ЭДС в обмотке неподвижного ротора

ЭДС во вращающемся роторе при скольжении 8 %

Частота тока в неподвижном роторе . Частота тока во вращающемся роторе при скольжении 8 %

Задача №2.

Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором серии 4Л имеет следующие данные:  кВт, , . Определить высоту оси вращения h, число полюсов 2р, скольжение при номинальной нагрузке , момент на валу , начальный пусковой  и максимальный  моменты, потребляемую двигателем из сети активную мощность , суммарные потери при номинальной нагрузке , номинальный и пусковой токи  в питающей сети при соединении обмоток статора «звездой» и «треугольником». Двигатель 4A100S2Y3.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ:

В обозначении типоразмера двигателя цифры, стоящие после обозначения серин 4 А, указывают на высоту оси вращения, т.е. h=100 мм.

Следующая далее цифра указывает на число полюсов, т. е. 2р = 2; при частоте переменного тока 50 Гц этому числу полюсов соответствует синхронная частота вращения = 3000 об/мин.

Скольжение при номинальной нагрузке определяется номинальной частотой вращения ротора двигателя

Момент на валу двигателя (полезный момент двигателя) при номинальной нагрузке, т.е. при номинальной частоте вращения 2820 об/мин

Начальный пусковой момент

Максимальный (критический) момент двигателя определяют по его перегрузочной способности

Номинальный ток в фазной обмотке статора

Потребляемая двигателем из сети активная мощность в режиме номинальной нагрузки

Суммарные потерн двигателя при номинальной нагрузке

Линейный ток статора:

при соединении обмоток статора «звездой»

при соединении обмоток статора «треугольником»