Вопросы КЗ №7 (тема: «Заготовка трубных проводок»)

1. Что собой представляют трубные проводки систем контроля и автоматики?

2. Как делятся трубные проводки по назначению?

3. Каковы основные требования, предъявляемые к трубным проводкам?

4. Какие четыре метода нашли применение индустриальной заготовки элементов трубных

трасс?

5. Что необходимо сделать с отобранными на складе стальными трубами для передачи их

на обработку и сборку?

6. В чем суть химической антикоррозионной обработки труб?

7. Как производится заготовка медных труб и подготовка их к сборке в МЗУ?

8. Как производится заготовка стальных водогазопроводных труб и подготовка их к

сборке в МЗУ?

9. Как производится заготовка пластмассовых труб и подготовка их к сборке в МЗУ?

10. Что называется трубным блоком?

11. Как выполняется соединение труб соседних блоков в трубный поток?

12. Как выглядит прямой трубный блок с несущим каркасом?

13. Как выглядит угловой трубный блок с несущим каркасом?

14. Приведите пример сборки бескаркасного трубного блока на прямоугольной обойме.

15. Приведите пример сборки бескаркасного трубного блока на пакетной обойме.