**Ответить на вопросы контроля знаний по разделке, оконцеванию и пайке проводниково-кабельной продукции**

1. Указать требования ПУЭ к качеству соединения, ответвления и оконцевания жил проводов и кабелей.

2. Объяснить способы разделки проводниково-кабельной продукции.

3. Раскрыть способы оконцевания жил проводов и кабелей.

4. Объяснить способы соединения жил проводов и кабелей, подкрепляя их рисунками.

5. Указать виды паяных соединений.

6. Объяснить методы пайки скруток проводов в разветвительной коробке;

7. Дайте маркировку (буквенно-цифровое обозначение) кабельной продукции.

8. Дайте полную расшифровку кабелей:

ВВГнг-LS 5×4,0;

КВВГнг-FRLS 4×4+1×2,5