Вопросы КЗ №8

1. Создание технологических линий по обработке и заготовке проводов и кабелей в

МЗУ (основные положения).

2. Перечислите основные узлы жгутовальной машины для предварительной заготовки

проводов и кабелей в МЗУ.

3. Из каких операций состоит предмонтажная заготовка электрических кабелей?

4. По назначению щиты систем автоматизации подразделяются на…?

5. По конструкции щиты систем автоматизации подразделяются на…?

6. Перечислить основные механизмы, инструменты и приспособления для заготовки

монтажных проводов, кабелей и жгутов.

7. Объяснить технологию заготовки монтажных проводов.

8. Объяснить порядок обработки жгута (жгутования) электропроводки прибора, щита.

9. Перечислить оборудование технологической линии по обработке проводов для

освещения.

10. Объяснить технологию обработки и заготовки проводов для освещения.

Вопросы КЗ №9

1. Создание технологических линий по обработке и заготовке проводов и кабелей в

МЗУ (основные положения).

2. Перечислите основные узлы жгутовальной машины для предварительной заготовки

проводов и кабелей в МЗУ.

3. Из каких операций состоит предмонтажная заготовка электрических кабелей?

4. По назначению щиты систем автоматизации подразделяются на…?

5. По конструкции щиты систем автоматизации подразделяются на…?

6. Перечислить основные механизмы, инструменты и приспособления для заготовки

монтажных проводов, кабелей и жгутов.

7. Объяснить технологию заготовки монтажных проводов.

8. Объяснить порядок обработки жгута (жгутования) электропроводки прибора, щита.

9. Перечислить оборудование технологической линии по обработке проводов для

освещения.

10. Объяснить технологию обработки и заготовки проводов для освещения.