**Вопросы КЗ №10**

1. Указать требования, предъявляемые при прокладке трубных проводок систем автоматизации.

2. Указать требования, предъявляемые при прокладке металлических труб систем автоматизации.

3. Перечислить способы прокладки пластмассовых труб систем автоматизации.

4. Объяснить способ прокладки пластмассовых трубных проводок в защитных стальных

водогазопроводных и электросварные трубах.

5. Как выполняется разъемное соединение стальных водогазопроводных труб?

6. Как выполняется неразъемное соединение стальных водогазопроводных труб?

7. Как выполняется неразъемное соединение медных труб выполняемое пайкой?

8. Объясните рисунком порядок разделки пневмокабеля.