Дата: 13.11.2020.

Выполнить практическое задание

Занятие №32

***Монтаж модульных автоматических устройств***

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Изучить правила монтажа модульных устройств
2. Составить подробный конспект
3. Выполнить схему расположения элементов шкафа автоматики

**Порядок выполнения заданий**

Итак, мы продолжаем!

При выполнении сегодняшнего практического задания нужно сначала проработать раздаточный материал занятия (см. файл «Золотые правила установки модульного оборудования»), составить подробный конспект, и привести пример компоновки шкафа автоматики.

Далее, что касается выполнения практического задания, нужно составить схему расположения модульного оборудования в щите автоматического управления тремя насосными агрегатами водоснабжения объекта. Продумать логически, что должно быть установлено в шкафу, должно быть прорисовано? Не забыть установить в нём помимо коммутационных аппаратов и элементы защиты силовых цепей и цепи управления.

Желаю Всем успешной работы!

По всем возникшим затруднениям обращайтесь.

Мой контактный телефон: 8-982-701-12-50

Всем удачи.

Примечание. Выполненную работу представить мне на личную электронную почту (SAVkruf@yandex.ru) Спирин Алексей Васильевич до 18 – 00 следующего дня.

**В теме письма обязательно указываем** (не нарушая порядок написания темы) –

Урок\_32

**Файлы высылаем в формате – doc/rtf**

**Файл должен быть назван** – КИП\_31А ФИO

НАПРИМЕР – КИП\_31А НовиковаЕД.rtf)