Рабочая программа профессионального модуля составлена в соответствии с примерной программой, разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) (углубленной подготовки) укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение.

Разработчики:

Кошелев Михаил Николаевич, преподаватель ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж», ВКК;

Пивоварова Ирина Игоревна, преподаватель ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж», IКК.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	4

1.1. Область применения программы	4

1.2. Цели и задачи ПМ – требования к результатам освоения модуля:	4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	5

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	6

3.1. Тематический план профессионального модуля «Проектирование, моделирование и оптимизация систем автоматизации (по отраслям)»	6

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Проектирование, моделирование и оптимизация систем автоматизации (по отраслям)»	7

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	26

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению	26

3.2. Информационное обеспечение обучения	26

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ	28

# 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Проектирование, моделирование и оптимизация систем автоматизации 
(по отраслям)

1.1. Область применения программы

Рабочая программа ПМ является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) (углубленная подготовка).

1.2. Цели и задачи ПМ – требования к результатам освоения модуля:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт: проектирования, моделирования, оптимизации систем автоматизации;

уметь: проводить расчеты параметров типовых схем и устройств, проектировать несложные системы автоматизации; применять специализированные программные продукты; оформлять техническую и технологическую документацию; определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем управления; составлять структурные и функциональные схемы различных систем управления; применять средства разработки и отладки специализированного программного обеспечения для управления технологическим оборудованием; составлять типовую модель АСР с использованием информационных технологий, рассчитывать основные технико-экономические показатели;

знать: физические особенности автоматизируемых технологических процессов и производств; структурно-алгоритмическую организацию систем управления; качественные показатели реализации систем управления; алгоритмы управления и особенности управляющих вычислительных комплексов на базе микроконтроллеров; сущность и методы оптимизации проектируемых объектов; основы организации деятельности промышленных организаций

# 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы ПМ «Проектирование, моделирование и оптимизация систем автоматизации (по отраслям)» является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Таблица 1 – Общие компетенции

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

Таблица 2 – Профессиональные компетенции

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 6.1 | Проектировать системы автоматизации с применением прикладного программного обеспечения. |
| ПК 6.2 | Участвовать в разработке и моделировании несложных узлов и систем автоматизации. |
| ПК 6.3 | Оптимизировать системы автоматизации. |
| ПК 6.4 | Анализировать результаты разработки и моделирования систем автоматизации |

# 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля «Проектирование, моделирование и оптимизация систем автоматизации (по отраслям)»

| Коды ПК и ОК | Наименования разделов ПМ | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего часов | в т.ч. ЛР (ПЗ), часов | Всего часов |  |  |
| ОК1 – ОК9, ПК6.1- ПК6.4 | МДК 06.01 «Основы проектирования несложных систем автоматизации» | 243 | 162 | 32 | 81 |  |  |
|  | МДК 06.02 Основы моделирования несложных систем автоматизации. | 234 | 156 | 20 | 78 |  |  |
|  | МДК 06.03 Методы оптимизации систем автоматизации. | 126 | 84 | 12 | 42 |  |  |
|  | УП 06 Моделирование и оптимизация систем автоматизации. | 36 |  |  |  | 36 |  |
|  | ПП 06 Моделирование и оптимизация систем автоматизации. | 36 |  |  |  |  | 36 |
|  | Всего часов | 675 | 402 | 64 | 201 | 36 | 36 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Проектирование, моделирование и оптимизация систем автоматизации (по отраслям)»

| № урока | Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК 06.01 «Основы проектирования несложных систем автоматизации» |  |  | 243 |  |
|  | Раздел 1 - Система автоматизированного проектирования (САПР) |  |  |  |
|  | Введение. Техника безопасности | Введение в дисциплину. Техника безопасности | 2 | 1 |
|  | Основные понятия САПР | Определение, основные понятия автоматизированного проектирования | 2 | 1 |
|  | Основные принципы построения САПР | Цели создания САПР и условия их достижения. Основные функции и назначение САПР | 2 | 1 |
|  | Классификация САПР | Классификация САПР по различным признакам | 2 | 1 |
|  | Стадии создания САПР | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Лингвистическое обеспечение САПР | Лингвистическое обеспечение САПР | 2 | 1 |
|  | Программное обеспечение САПР (ПО) | Программное обеспечение САПР (ПО) | 2 | 1 |
|  | Информационное обеспечение САПР | Информационное обеспечение САПР | 2 | 1 |
|  | Техническое обеспечение САПР | Техническое обеспечение САПР | 2 | 1 |
|  | Задачи и содержание курса проектирования автоматизированных систем | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Стадии и этапы создания АС | Стадии и этапы создания АС | 2 | 1 |
|  | Архитектура АС | Архитектура АС | 2 | 1 |
|  | Техническое задание на проектирование АС | Техническое задание на проектирование АС | 2 | 1 |
|  | Структурные схемы АС | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Выбор САПР | Выбор САПР | 2 | 1 |
|  | Специальное оборудование | Сделать презентацию | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | ПЗ №1 – Знакомство с программой Autocad | Функции и назначение САПР. Интерфейс | 2 | 2 |
|  | Работа со справочной системой Autocad | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | ПЗ №2 – Первые шаги: создание геометрических объектов | Создание геометрических объектов в САПР | 2 | 2 |
|  | Свойства объектов и слои | Написать конспект | 1 | 3 (самостоятельно) |
|  | ПЗ №3 – Выделение, перемещение объектов | Выделение, перемещение, симметрия, вырезание, объектов в САПР | 2 | 2 |
|  | Копирование объектов | Сделать скриншоты | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | ПЗ №4 – Работа с текстом | Создание, редактирование и форматирование текста в САПР | 2 | 2 |
|  | Создание и изменение таблиц | Сделать скриншоты | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | ПЗ №5 – Проставление размеров | Нанесение основных надписей в САПР | 2 | 2 |
|  | Измерение углов | Сделать скриншоты | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | ПЗ №6 – Редактирование объектов | Редактирование объектов, свойства объектов в САПР | 2 | 2 |
|  | Масштабирование объектов | Сделать скриншоты | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | ПЗ №7 – Штриховки, градиенты, границы | Создание штриховки, градиента и границ в САПР | 2 | 2 |
|  | Редактирование штриховки и градиента | Сделать скриншоты | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | ПЗ №8 – Работа с листами | Редактирование листов в САПР | 2 | 2 |
|  | Изменение свойств листа | Сделать скриншоты | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | ПЗ №9 – Привязки | Работа с привязками разных типов в САПР | 2 | 2 |
|  | Основная надпись | Сделать скриншоты | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | ПЗ №10 – Спецификация | Создание спецификации в САПР | 2 | 2 |
|  | Редактирование спецификации | Сделать скриншоты | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | ПЗ №11 – Проектирование монтажной схемы | Проектирование монтажной схемы в САПР | 2 | 2 |
|  | Создание спецификации | Сделать скриншоты | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | ПЗ №12 – Проектирование ТП | Указание на чертеже установленного оборудования в САПР | 2 | 2 |
|  | Спецификация | Сделать скриншоты | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | ПЗ №13 – Проектирование щита управления | Проектирование щита управления в САПР | 2 | 2 |
|  | Поворот объектов | Сделать скриншоты | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | ПЗ №14 – Штамп | Создание штампа разных форматов листа | 2 | 2 |
|  | Заполнение штампа | Сделать скриншоты | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | ПЗ №15 – Проектирование схемы | Правильное расположение элементов на чертеже в САПР | 2 | 2 |
|  | Работа с материалами | Сделать скриншоты | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | ПЗ №16 – Печать схем и чертежей | Печать чертежей и схем разных форматов листа. | 2 | 2 |
|  | Печать чертежа на ф. А4 | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | - Раздел 2 - Система «умный дом» |  |  |  |
|  | - Основные понятия системы «умный дом» | - Знакомство с основными понятиями «умный дом» | 2 | 1 |
|  | Система «умный дом» | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Современный опыт проектирования и использования системы «умный дом» | Концепция передового опыта с использованием конкретных примеров и ситуаций. Представляется ряд систем «умный дом» с анализом их особенностей | 2 | 1 |
|  | Анализ системы безопасности | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Раздел 3 - Модули системы безопасности: система видеонаблюдения |  |  |  |
|  | - Система видеонаблюдения | - Знакомство с особенностями проектирования систем безопасности «умного дома» | 2 | 1 |
|  | Типы камер | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | - Система видеонаблюдения для домов, коттеджей, квартир и офисов | - Система видеонаблюдения для домов, коттеджей, квартир и - офисов | 2 | 1 |
|  | - Проектирование системы видеонаблюдения | - Анализ объекта, эскизное проектирование системы видеонаблюдения | 2 | 1 |
|  | - Составление спецификации и сметы затрат | - Спецификация оборудования и материалов | 2 | 1 |
|  | Расчет стоимости оборудования и материала | Сделать скриншоты | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Интеграция с другими системами | Схема интеграции системы видеонаблюдения с системой управления и другими инженерными системами | 2 | 1 |
|  | Основные принципы проектирования системы безопасности | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Технический проект системы видеонаблюдения | Создание технического проекта системы видеонаблюдения в САПР | 2 | 1 |
|  | Проектирование монтажной схемы | Проектирование монтажной схемы в САПР | 2 | 1 |
|  | - Раздел 4 - Модули системы безопасности: система контроля доступа |  |  |  |
|  | Системы охранной сигнализации | Системы охранной сигнализации | 2 | 1 |
|  | Датчики для охранных сигнализаций | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Проводные и беспроводные охранные системы | Виды охранной системы | 2 | 1 |
|  | Система контроля и управления доступом (СКУД) | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | - Проектирование системы контроля доступа | - Анализ объекта, эскизное проектирование системы контроля доступа | 2 | 1 |
|  | - Составление спецификации и сметы затрат | - Спецификация оборудования и материалов | 2 | 1 |
|  | Расчет стоимости оборудования и материала | Сделать скриншоты | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Интеграция с другими системами | Схема интеграции системы видеонаблюдения с системой управления и другими инженерными системами | 2 | 1 |
|  | Технический проект СКУД | Создание технического проекта СКУД в САПР | 2 | 1 |
|  | Проектирование монтажной схемы | Проектирование монтажной схемы в САПР | 2 | 1 |
|  | - Раздел 5 - Модули системы безопасности: системы пожарной сигнализации |  |  |  |
|  | Система пожарной сигнализации | Система пожарной сигнализации | 2 | 1 |
|  | Принципы обнаружения факторов пожара | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | - Проектирование системы контроля доступа | - Анализ объекта, эскизное проектирование системы контроля доступа | 2 | 1 |
|  | - Составление спецификации и сметы затрат | - Спецификация оборудования и материалов | 2 | 1 |
|  | Расчет стоимости оборудования и материала | Сделать скриншоты | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | - Функции системы и возможности интеграции | - Функции системы и возможности интеграции | 2 | 1 |
|  | Технический проект системы пожарной сигнализации | Создание технического проекта системы пожарной сигнализации в САПР | 2 | 1 |
|  | Проектирование монтажной схемы | Проектирование монтажной схемы в САПР | 2 | 1 |
|  | Датчики, используемые для обеспечения пожарной безопасности | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | - Раздел 6 - Проектирование инженерных систем кондиционирования, отопления и водоснабжения |  |  |  |
|  | - Проектирование инженерных систем отопления и водоснабжения | - Знакомство с основами проектирования систем водоснабжения, отопления | 2 | 1 |
|  | Выбор оборудования для системы отопления | Выбор оборудования для системы отопления | 2 | 1 |
|  | Функциональные возможности контроллера | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | - Составление спецификации и сметы затрат | - Спецификация оборудования и материалов | 2 | 1 |
|  | Расчет стоимости оборудования и материала | Сделать скриншоты | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Технический проект системы отопления | Создание технического проекта системы отопления в САПР | 2 | 1 |
|  | Проект монтажной схемы отопления | Проектирование монтажной схемы в САПР | 2 | 1 |
|  | Выбор оборудования для системы водоснабжения | Выбор оборудования для системы водоснабжения | 2 | 1 |
|  | - Выбор GSM модема | - Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | - Составление спецификации и сметы затрат | - Спецификация оборудования и материалов | 2 | 1 |
|  | Расчет стоимости оборудования и материала | Сделать скриншоты | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Технический проект системы водоснабжения | Создание технического проекта системы водоснабжения в САПР | 2 | 1 |
|  | Проект монтажной схемы водоснабжения | Проектирование монтажной схемы в САПР | 2 | 1 |
|  | - Проектирование системы кондиционирования | - Знакомство с основами проектирования системы кондиционирования | 2 | 1 |
|  | Элементы системы кондиционирования | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | - Составление спецификации | - Спецификация оборудования и материалов | 2 | 1 |
|  | Расчет стоимости оборудования и материала | Сделать скриншоты | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Технический проект системы кондиционирования | Создание технического проекта системы кондиционирования в САПР | 2 | 1 |
|  | Проект монтажной схемы кондиционирования | Проектирование монтажной схемы в САПР | 2 | 1 |
|  | Раздел 7 - Проектирование инженерных систем освещения и электроники |  |  |  |
|  | - Проектирование инженерных систем освещения и электроники | - Знакомство с основами проектирования систем освещения и электроники | 2 | 1 |
|  | Системы управления освещением | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | - Проектирование системы электроснабжения | - Создание технического проекта системы электроснабжения в САПР | 2 | 1 |
|  | - Составление спецификации и сметы затрат | - Спецификация оборудования и материалов | 2 | 1 |
|  | Расчет стоимости оборудования и материала | Сделать скриншоты | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Проект монтажной схемы освещения | Проектирование монтажной схемы в САПР | 2 | 1 |
|  | Раздел 8 - Мультирум – системы мультимедиа |  |  |  |
|  | Проектирование системы мультимедиа | Аппаратно-программные средства обеспечения здания системами аудио и видео |  |  |
|  | Выбор оборудования для системы мультирум | Сделать скриншоты | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Технический проект системы мультимедиа | Создание технического проекта системы мультимедиа в САПР | 2 | 1 |
|  | - Модули управления | - Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Курсовой проект |  |  |  |
|  | Введение. Инструктаж | Введение. Методические рекомендации | 2 |  |
|  | Методическое оформление проекта | Актуальность. Цель. Задачи проекта | 2 |  |
|  | Характеристика объекта | Проведение анализа объекта. Организационная структура | 2 |  |
|  | Техническое задание | Структура создания технического задания | 2 |  |
|  | Выбор и описание объекта автоматизации | Разработка проекта системы автоматизации | 2 |  |
|  | Выбор и описание несложных систем автоматизации | Описание проекта системы автоматизации | 2 |  |
|  | Расчет и выбор оборудования и КЛ | Поиск информации в журналах, интернете. | 2 |  |
|  | Разработка схем | Разработка плана расположения оборудования, линий коммуникаций, монтажной схемы | 2 |  |
|  | Технико-экономическое обоснование проекта | Расчет экономической эффективности внедрения АСУ | 2 |  |
|  | Заключение. Оформление работы | Заключение. Оформление работы. Проверка на антиплагиат. | 2 |  |
|  | Создание презентации | Оформление презентации. Составление защитного слова | 2 |  |
|  | Защита курсового проекта | Защита курсовой работы | 2 |  |
|  | ИТОГО ЧАСОВ ПО МДК 06.01 |  | 243 |  |
|  | АУДИТОРНЫХ |  | 162 |  |
|  | ИЗ НИХ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ) |  | 32 |  |
|  | КУРСОВАЯ РАБОТА |  | 24 |  |
| МДК 06.02 Основы моделирования несложных систем автоматизации. |  |  |  |  |
|  | Введение. Основные понятия и определения. | Основные понятия и определения моделирования несложных систем автоматизации. | 2 | 1 |
|  | Основы моделирования систем. | Проблематика, задачи и цели моделирования | 2 | 2 |
|  | Основы моделирования систем. | Повторить конспект по теме: «Основные понятия и определения» и «Основы моделирования систем». | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Классификация моделей и виды моделирования. | Классификация моделей и виды моделирования. Признаки классификации видов моделирования. Степень полноты модели. Полное подобие. Неполное моделирование. | 2 | 2 |
|  | Формализация процесса функционирования системы, математическое моделирование. | Формализация процесса функционирования системы; основные виды математического моделирования систем. Математическое моделирование, виды моделирования систем. | 2 | 2 |
|  | Классификация систем моделирования. | Доклад на уроке на тему «Классификация систем моделирования». | 2 | 3 |
|  | Этапы математического моделирования. | Основные этапы математического моделирования, принципы построения математических моделей и систем. | 2 | 2 |
|  | Основные требования к математическим моделям систем. | Основные требования к моделированию математических систем | 2 | 2 |
|  | Принципы построения математических моделей и систем. | Повторить конспект по темам: «Этапы математического моделирования. Принципы построения моделей и систем» и «Основные требования к математическим моделям систем». | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Цели и задачи моделирования систем. | Цели моделирования систем, основные задачи моделирования систем. | 2 | 2 |
|  | Общая схема разработки математических моделей. | Основные этапы построения ММ, характеристика этапов построения ММ. | 2 | 2 |
|  | Разработка математических моделей. | Повторить конспект по теме: «Цели и задачи моделирования систем» и «Общая схема разработки математических моделей». | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Моделирование на микроуровне. | Основы построения ММ на микроуровне. Моделирование на микроуровне. | 2 | 1 |
|  | Моделирование на микроуровне. | Моделирование на микроуровне. Модели тепловых систем на микроуровне | 2 | 2 |
|  | Моделирование моделей на микроуровне. | Подготовиться к тесту, конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Моделирование на микроуровне. | Моделирование на микроуровне. Модели механических систем на микроуровне | 2 | 3 |
|  | Системы с распределенными параметрами. | Теория систем с распределенными параметрами. - основные понятия СРП; - базовое уравнение СРП; - типы уравнений для моделирования процессов различной природы. | 2 | 1 |
|  | Моделирование математических моделей | Доклад на уроке. Повторить конспект. | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Системы с распределенными параметрами. | Теория систем с распределенными параметрами. Начальные условия. Граничные условия. Методы упрощения математических моделей. Типовые распределенные блоки | 2 | 2 |
|  | Моделирование на макроуровне. | Моделирование на макроуровне. - принципы построения ММ на макроуровне; - компонентные и топологические уравнения для систем различного типа. | 2 | 2 |
|  | Моделирование на макроуровне математических моделей. | Доклад на уроке. Повторить конспект. Подготовиться к устному опросу. | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Моделирование на макроуровне. Примеры систем. | Компонентные и топологические уравнения механической системы. Компонентные, топологические уравнения гидравлической системы. | 2 | 2 |
|  | Моделирование на макроуровне. Примеры систем. | Компонентные и топологические уравнения тепловой системы. Компонентные и топологические уравнения электрической системы. Параметры гидравлической системы. | 2 | 2 |
|  | Моделирование математической модели электрической системы. | Конспект. Повторить конспект, проработать материал. Подготовиться к устному опросу. | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Форма представления математических моделей. | - Методика построения орграфа системы; - Методика формирования матрицы инциденций; - Назначение узлового метода. | 2 | 1 |
|  | Методы исследования математических моделей, систем и процессов. | - Качественный анализ системы; - Принцип формирования матрицы Якоби при оценке статического состояния системы; - Принцип формирования матрицы Якоби при оценке динамического состояния системы | 2 | 1 |
|  | Методы исследования математических моделей. | Повторить конспект, проработать материал, конспект в тетрадь. | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Технические и программные средства моделирования. | - Основные моменты при выборе языка моделирования; - Достоинства и недостатки выбранного языка моделирования. | 2 | 2 |
|  | Развитие мехатронных систем. | Современные тенденции развития мехатронных систем. | 2 | 1 |
|  | История развития мехатронных систем. | Повторить конспект, проработать материал, подготовить сообщение. | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Моделирование робототехнических систем | Моделирование, как способ исследования робототехнических систем. | 2 | 2 |
|  | Математические модели РТС | Математические модели робототехнических систем и их элементов, автоматизация построения моделей. | 2 | 2 |
|  | Моделирование робототехнических систем. | Повторить конспект, проработать материал, подготовить сообщение. | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Моделирование роботов и РТС. | Кинематическое моделирование роботов и робототехнических систем. | 2 | 3 |
|  | Методы моделирования механизмов. | Методы моделирования уравнений динамики манипуляционного механизма. | 2 | 3 |
|  | Основные составляющие роботов | Подготовить презентацию на тему: «Основные составляющие роботов» | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Логическое моделирование РТС. | Логическое моделирование робототехнических систем. | 2 | 2 |
|  | Математические модели управления | Математические модели автоматизации проектирования, программирования и управления роботами | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Основные составляющие робототехнических систем. | Подготовить сообщение на тему: «Основные составляющие робототехнических систем». | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Визуальное моделирование роботов и робототехнических систем. | Визуальное моделирование роботов и робототехнических систем. | 2 | 2 |
|  | Пакеты визуального моделирования мехатронных систем. | Программные средства визуального моделирования роботов и робототехнических систем. | 2 | 3 |
|  | Программные средства визуального моделирования. | Изучить и найти самоучители программных средств визуального моделирования. Сеть интернет. | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Классификация пакетов моделирования технических систем. | Технические средства моделирования, их классификация, деление по технологическим особенностям и функциональным возможностям. | 2 | 2 |
|  | Предпосылки развития мехатроники. | Предпосылки развития мехатроники как науки. Основные этапы развития и становления мехатроники как науки. | 2 | 2 |
|  | Основные этапы развития мехатроники. | Подготовить сообщение на тему: «Основные этапы развития мехатроники.» | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Принципы построения, признаки и состав мехатронных систем. | - Наличие: выходного механического звена, - Минимум преобразований информации и энергии, - Принцип совмещения функций, - Принцип совмещения корпусов | 2 | 3 |
|  | Применение мехатронных машин. | Области производства применения мехатронных машин. | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Применение мехатронных машин. | Подготовить презентацию на тему: «Применение мехатронных машин». | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Мобильные мехатронные роботы. | Мобильные мехатронные роботы для инспекции и ремонта подземных трубопроводов. | 2 | 2 |
|  | Лазерный робототехнический комплекс. | Виды лазерных робототехнических комплексов. | 2 | 2 |
|  | Подземные коммуникационные роботы. | Подготовить презентацию на тему: «Подземные коммуникационные роботы». | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Робототехнический комплекс механообработки. | Классификация, виды робототехнических комплексов механообработки. | 2 | 2 |
|  | Транспортные мехатронные средства. | Классификация, виды итранспортные мехатронные средства. | 2 | 2 |
|  | Классификация мехатронных средств | Подготовить презентацию на тему: «Классификация мехатронных средств». | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Управление мехатронными модулями и системами. | Проблемы и современные методы управления мехатронными модулями и системами. | 2 | 2 |
|  | Интеллектуальные системы управления в мехатронике. | Принципы построения систем интеллектуального управления в мехатронике. | 2 | 2 |
|  | Принципы управления мехатронными модулями | Подготовить реферат на тему: «Принципы управления мехатронными модулями». | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Иерархия управления в мехатронных системах. | Структура управления в мехатронных системах. | 2 | 2 |
|  | Системы управления исполнительного уровня. | Системы управления исполнительного уровня. | 2 | 2 |
|  | Иерархия систем управления мехатронных систем. | Повторить, выучить конспект. | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Адаптивное регулирование по эталонной модели. | Адаптивное регулирование по эталонной модели. | 2 | 2 |
|  | Нечеткие регуляторы исполнительного уровня. | Нечеткие регуляторы исполнительного уровня. | 2 | 2 |
|  | Эталонные модели мехатронных систем. | Подготовить презентацию на тему: «Эталонные модели мехатронных систем». | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Системы управления тактического уровня. | Системы управления тактического уровня. Система контурного силового управления технологическим роботом. | 2 | 2 |
|  | Программирования траекторий технологических роботов. | Способы программирования траекторий технологических роботов. Виды и способы программировния. | 2 | 2 |
|  | Системы управления роботом | Повторить ранее изученный материал, Интернет-ресурсы, проработать конспект. | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Области применения роботов и робототехнических систем. | Области применения роботов и робототехнических систем. Классификация промышленных роботов и их технические характеристики. | 2 | 2 |
|  | Манипуляционные системы промышленных роботов. | Структура, классификация и основы кинематики манипуляционных систем промышленных роботов. | 2 | 2 |
|  | Классификация промышленных роботов и их технические характеристики. | Подготовить сообщение по теме: «Классификация промышленных роботов и их технические характеристики». | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Требования к технологическим процессам, реализуемым в РТК. | Требования к технологическим процессам, реализуемым в роботизированном технологическом комплексе. | 2 | 2 |
|  | Требования к деталям, обрабатываемым в РТК. | Требования к деталям, обрабатываемым в роботизированном технологическом комплексе. | 2 | 2 |
|  | Требования к обработке деталей в РТК. | Подготовить реферат: «Требования к обработке деталей в РТК». | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Требования к технологическому оборудованию. | Требования к технологическому оборудованию, используемому в РТК. | 2 | 2 |
|  | Требования к промышленным роботам. | Требования к промышленным роботам, включаемым в состав РТК. | 2 | 2 |
|  | Требования к оборудованию, входящего в состав РТК. | Подготовить реферат: «Требования к оборудованию, входящего в состав РТК». | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Требования к вспомогательному и транспортно-накопительному оборудованию. | Требования к вспомогательному и транспортно-накопительному оборудованию, включаемого в состав роботизированного технологического комплекса. | 2 | 2 |
|  | Требования к роботизированному технологическому комплексу. | Требования к РТК. Общие характеристики и особенности РТК механообработки. | 2 | 2 |
|  | Транспортные накопительные системы. | Подготовить презентацию на тему: «Транспортные накопительные системы, применяемые в РТК». | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Методология автоматизированного проектирования. | Методики, применяемые при проектировании роботизированных технологических комплексов. | 2 | 2 |
|  | Основные функции и назначение Компас – 3Д. | Назначение САПР – «Компас – 3Д», | 2 | 2 |
|  | Назначение САПР – КОМПАС 3-Д. | Повторить Назначение САПР – КОМПАС 3-Д. | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Знакомство с интерфейсом Компас – 3Д. | Панель управления, библиотеки, подключаемые к Компас – 3Д. Инструменты. | 2 | 2 |
|  | Правила построения эскизов | Правила построения эскизов 3 - Д моделей в Компас – 3Д. | 2 | 2 |
|  | Повторить интерфейс и построение эскизов в КОМПАС 3-Д. | Повторить КОМПАС 3-Д. | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Правила построения 3 - Д моделей в Компас – 3Д. | Правила построения 3 - Д моделей в Компас – 3Д. | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Создание дополнительных 3-Д элементов детали в Компас – 3Д. | Создание дополнительных 3-Д элементов детали в Компас – 3Д. | 2 | 2 |
|  | Повторить построение детали в Компас -3Д. | Повторить создание детали. | 2 | 3 |
|  | Создание элементов детали. | Создание дополнительных 3-Д элементов детали в Компас – 3Д. | 2 | 2 |
|  | Создание сборочных единиц. | Создание сборочных единиц в Компас – 3Д. | 2 | 2 |
|  | Повторить создание сборки в Компас – 3Д. | Повторить создание сборки. | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Основное функции и принцип работы SCADA систем. | Основное функции и принцип работы в InTouch, SCADA TRACE MODE, Master-SCADA. | 2 | 2 |
|  | Правила создания проектов в SCADA. | Правила создания проектов в InTouch, Master-SCADA. | 2 | 2 |
|  | Правила создания проектов в SCADA системах. | Проработать самоучитель по SCADA системам – InTouch, SCADA TRACE MODE, Master-SCADA. | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Основные структурные компоненты SCADA системы. | Основные структурные компоненты InTouch, SCADA TRACE MODE. | 2 | 2 |
|  | Возможности использования InTouch, SCADA TRACE MODE. | Области применения и деятельности в SCADA системах - InTouch, SCADA TRACE MODE. | 2 | 2 |
|  | Программные возможности InTouch, SCADA TRACE MODE. | Проработать конспект, подготовить сообщение на уроке. | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Основные структурные компоненты Master-SCADA. | Основные структурные компоненты Master-SCADA, возможности использования Master-SCADA. | 2 | 2 |
|  | Функциональные возможности Master-SCADA. | Проработать конспект, подготовить сообщение на уроке. | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Возможности использования InTouch. | Возможности использования InTouch. | 2 | 2 |
|  | Возможности использования SCADA TRACE MODE. | Возможности использования SCADA TRACE MODE. | 2 | 2 |
|  | Функциональные возможности InTouch и SCADA TRACE MODE. | Проработать конспект, подготовиться к ЛПЗ № 1 и № 2. Подготовить сообщение на уроке. | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | ЛПЗ № 1 Моделирование механической колебательной системы. | Моделирование механической колебательной системы. | 2 | 3 |
|  | ЛПЗ № 2 Моделирование передаточных функций линейных систем. | Моделирование передаточных функций линейных систем. | 2 | 3 |
|  | Моделирование колебательных и линейных систем. | Проработать конспект, подготовить отчет по ЛПЗ № 1 и № 2. | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | ЛПЗ № 3 Исследование динамической модели манипулятора. | Исследование динамической модели манипулятора с учетом упругости звеньев передаточных механизмов. | 2 | 3 |
|  | ЛПЗ № 4 Исследование динамической модели манипулятора | Исследование динамической модели манипулятора с учетом изгибной упругости руки. | 2 | 3 |
|  | Динамические модели манипулятора с расчётом упругости элементов. | Проработать конспект, подготовить отчет по ЛПЗ № 3 и № 4. | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | ЛПЗ № 5 Разработка модели автоматического управления уличным освещением. | Разработка модели системы автоматического управления уличным освещением в интерактивной среде моделирования InTouch. | 2 | 3 |
|  | ЛПЗ № 6 Разработка модели автоматического управления уличным «Миксером». | Разработка модели системы автоматического управления «Миксером» в интерактивной среде моделирования InTouch. | 2 | 3 |
|  | Основы моделирования в InTouch. | Проработать самоучитель по SCADA системе – InTouch. | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | ЛПЗ № 7 Разработка модели автоматического управления уличным освещением. | Разработка модели системы автоматического управления уличным освещением в интерактивной среде моделирования SCADA TRACE MODE. | 2 | 3 |
|  | ЛПЗ № 8 Разработка модели автоматического управления уличным «Миксером». | Разработка модели системы автоматического управления «Миксером» в интерактивной среде моделирования SCADA TRACE MODE. | 2 | 3 |
|  | Основы моделирования в SCADA TRACE MODE. | Подготовить сообщение на тему: «Основы моделирования в SCADA TRACE MODE», повторить конспект. | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | ЛПЗ № 9 Разработка модели автоматического управления уличным освещением. | Разработка модели системы автоматического управления уличным освещением в интерактивной среде моделирования Master-SCADA. | 2 | 3 |
|  | ЛПЗ № 10 Моделирование составных элементов и создание сборочного изделия. | Моделирование составных элементов сборки и создание сборочного изделия в КОМПАС – 3Д. | 2 | 3 |
|  | Создание сборочных элементов изделий. | Проработать и повторить дома по Азбуке-Компас Создание сборочных элементов изделий. | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Дифференцированный зачет. |  | 2 | 3 |
|  | ИТОГО ЧАСОВ ПО МДК 06.02 |  | 234 |  |
|  | АУДИТОРНЫХ |  | 156 |  |
|  | ИЗ НИХ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ) |  | 20 |  |
| МДК 06.03 Методы оптимизации систем автоматизации |  |  |  |  |
|  | Раздел 1 – Модели и методы оптимизации |  |  |  |
|  | Введение. Общие понятия и определения | Общие понятия и основные этапы решения задач оптимизации | 2 | 1 |
|  | История становления и развития теории оптимизации | История становления и развития теории оптимизации | 2 | 2 |
|  | Основные этапы решения задач оптимизации | Проработать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Классификация оптимизационных систем | Виды и классификация оптимизационных систем. | 2 | 2 |
|  | Постановка задачи оптимизации системы | Корректная постановка задачи служит ключом к успеху оптимизационного исследования. Она не менее важна, чем само решение. Поэтому вполне очевидна справедливость утверждения, что «правильно поставить задачу — это уже наполовину её решить». Искусство постановки задач основывается на чётком представлении преимуществ, недостатков и особенностей различных методов теории оптимизации. | 2 | 2 |
|  | Классификация, постановка и решение задач оптимизации | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Построение модели оптимизируемой системы | При построении модели очень важно ввести все основные независимые переменные, но не менее важно не перегружать и задачу большим количеством несущественных факторов. При выборе независимых переменных следует рассматривать только те переменные, которые оказывают существенное влияние на критерий, выбранный для анализа сложной системы. | 2 | 2 |
|  | Построение и формирование математической модели | Математические модели, встречающиеся в технике | 2 | 2 |
|  | Построение математической модели оптимизируемой системы | Проработать конспект | 2 |  |
|  | Постановка и классификация детерминированных задач | Прикладные задачи оптимизации могут относиться к совершенно разным областям инженерной практики и представлять различные объекты. | 2 | 2 |
|  | Методы и алгоритмы оптимизации | Методы и алгоритмы оптимизации предполагают, что все фигурирующие в задаче функции являются вещественно-значными, а число ограничений конечно. | 2 | 2 |
|  | Детерминированные задачи, алгоритмы оптимизации | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Оптимизационные задачи | Методы решения оптимизационных задач. | 2 | 2 |
|  | Нелинейное программирование | Задача нелинейного программирования. | 2 | 2 |
|  | Основные законы нелинейного программирования | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Многокритериальные задачи оптимизации | Основные понятия и определения. | 2 | 2 |
|  | Методы решения многокритериальных задач | Множество Парето служит решением многокритериальной задачи. | 2 | 2 |
|  | Структура многокритериальных задач | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Методы решения многокритериальных задач | Операция нормирования, метод взвешенных сумм. | 2 | 2 |
|  | Одномерная оптимизация. Метод равномерного поиска | Задача оптимизации, в которой критерий оптимальности задан функцией одной переменной, часто встречается в инженерной практике. Кроме того, одномерные методы оптимизации широко используются при решении подзадач многомерной оптимизации. | 2 | 2 |
|  | Одномерная оптимизация, методы решения многокритериальных задач | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Одномерная оптимизация | Одномерная оптимизация. Метод поразрядного приближения. | 2 | 2 |
|  | Одномерная оптимизация | Одномерная оптимизация. Метод дихотомии. Метод отыскания экстремума применим для класса унимодальных функций. | 2 | 2 |
|  | Основы метода поразрядного приближения | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Метод золотого сечения. | В геометрии золотым сечением называется такое деление отрезка на две неравные части, при котором отношение всего отрезка к большей части равнялось отношению большей части к меньшей. Метод, разработанный американскими специалистами Кифером и Джонсоном, применим для класса унимодальных функций. | 2 | 2 |
|  | Метод квадратичной интерполяции | Этот метод может непосредственно применяться к унимодальным функциям одной переменной. Он может быть очень полезен для поиска частного оптимума по отдельным направлениям при решении задач многомерной оптимизации. | 2 | 2 |
|  | Золотое сечение и квадратичная интерполяция. | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Многомерная оптимизация. | Многомерная оптимизация заключается в поиске экстремума функции многих переменных. | 2 | 2 |
|  | Характеристика методов решения задач оптимизации | В настоящее время для решения оптимальных задач применяют в основном следующие методы: 1) методы исследования функций классического анализа; 2) методы, основанные на использовании неопределенных множителей Лагранжа; 3) вариационное исчисление. | 2 | 2 |
|  | Вариационное исчисление оптимальных задач. | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Характеристика методов решения задач оптимизации | В настоящее время для решения оптимальных задач применяют в основном следующие методы: 4) динамическое программирование; 5) принцип максимума; 6) линейное программирование; 7) нелинейное программирование. | 2 | 2 |
|  | Раздел 2 – Нелинейное программирование |  |  |  |
|  | Вариационные методы оптимизации | Методы исследования функций классического анализа, за исключением лишь некоторых случаев, наиболее эффективно применяются для оптимизации процессов с сосредоточенными параметрами. | 2 | 2 |
|  | Нелинейное программирование задач оптимизации | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Вариационные методы оптимизации | Методы исследования функций классического анализа | 2 | 2 |
|  | Вариационные методы оптимизации | Понятие вариации функционала в вариационном исчислении аналогично понятию дифференциала в обычном анализе. Подобно тому, как в анализе дифференциал функции d характеризует приращение функции при изменении независимой переменной на бесконечно малую величину , первая вариация функционала определяет приращение функционала при бесконечно малом варьировании функции . | 2 | 2 |
|  | Функции классического анализа систем | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Минимизация затрат энергии на управление | Формализация задачи синтеза оптимального управления объектом второго порядка, минимизирующего затраты энергии на управление. | 2 | 2 |
|  | Динамическое программирование | Решение задач высокой размерности методами классического анализа. | 2 | 2 |
|  | Методы классического анализа | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Алгоритм определения оптимальной производительности | Алгоритм определения оптимальной производительности последовательно включенных агрегатов. | 2 | 2 |
|  | Метод множителей Лагранжа | Задача поиска экстремума соответствующего критерия оптимальности. | 2 | 2 |
|  | Поиск экстремума методом множителей Лагранжа | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Алгоритм определения оптимальной производительности | Алгоритм решения задачи оптимального распределения общего расхода сырья между параллельно работающими агрегатами. | 2 | 2 |
|  | Принцип максимума Понтрягина | Решении вариационных задач классическими методами. Принцип максимума. | 2 | 2 |
|  | Определение оптимальной производительности | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Задачи о быстродействии | Формулировка принципа максимума на примере задач о быстродействии. | 2 | 2 |
|  | Постановка задач оптимизации | Постановка и решение задач оптимизации. | 2 | 2 |
|  | Быстродействие и оптимизация задач | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Геометрическое решения задач оптимизации | Пример геометрического решения задачи оптимизации. | 2 | 2 |
|  | Использование принципа максимума для минимизации рассеивания энергии | Использование принципа максимума для минимизации рассеивания энергии. | 2 | 2 |
|  | Геометрическое решение и принцип максимума | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Раздел 3 – Линейное программирование |  |  |  |
|  | Линейное программирование | Значительное число планово-производственных задач имеет выражение критерия оптимальности в виде линейной функции от входящих в него переменных. | 2 | 2 |
|  | Линейное программирование | В методах решения задач так называемого «выпуклого» программирования используется вычислительный аппарат линейного программирования. | 2 | 2 |
|  | Методика линейного программирования | Написать конспект | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | ПЗ № 1 Синтез оптимального управления объектом второго порядка | Синтез оптимального управления объектом второго порядка, минимизирующего затраты энергии на управление. | 2 | 2 |
|  | ПЗ № 2 Формулировка принципа максимума | Формулировка принципа максимума на примере задач о быстродействии. | 2 | 2 |
|  | Оптимальное управление и принцип максимума. | Оформить отчет. | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | ПЗ № 3 Метод множителей Лагранжа. | Решение задач методом множителей Лагранжа. | 2 | 2 |
|  | ПЗ № 4 Динамическое программирование. | Динамическое программирование. | 2 | 2 |
|  | Задачи по методу Лагранжа и программированию. | Оформить отчет. | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | ПЗ № 5 Принципа максимума для минимизации рассеивания энергии. | Принципа максимума для минимизации рассеивания энергии. | 2 | 2 |
|  | ПЗ № 6 Решение задач оптимизации. | Геометрическое решение задачи оптимизации. | 2 | 2 |
|  | Задачи по рассеиванию и геометрическому решению | Оформить отчет. Подготовка к экзамену | 2 | 3 (самостоятельно) |
|  | Экзамен |  |  | 3 |
|  | ИТОГО ЧАСОВ ПО МДК 06.03 |  | 126 |  |
|  | АУДИТОРНЫХ |  | 84 |  |
|  | ИЗ НИХ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ) |  | 12 |  |
| УП 06 Проектирование, моделирование и оптимизация систем автоматизации (по отраслям) |  |  | 36 |  |
| 1 | Организационные мероприятия. Инструктаж по ТБ | Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности. Ознакомление: со структурой практики. | 6 |  |
| 2 | Характеристика объекта. | Выбор объекта проектирования, анализ состояния объекта. Выбор системы проектирования. | 6 |  |
| 3 | Разработка технического задания | Установить общую цель создания АС, разработать и обосновать требования, предъявляемые к системе, технологическому и программному обеспечению, комплексу технических средств, установить общие требования к проектируемой системе; провести предварительный расчет затрат на создание системы и определить уровень экономической эффективности ее внедрения | 6 |  |
| 4 | Разработка проекта | Создание эскизного плана объекта с экспликацией. Проектирование автоматизированной системы на эскизном плане объекта. Оформление спецификации. Перенос проекта в САПР | 6 |  |
| 5 | Моделирование системы | Написание программы к программируемому контроллеру. Создание трехмерной модели щита управления | 6 |  |
| 6 | Оптимизация системы | Анализ работоспособности автоматизированной системы. Поиск и описание наилучших технических требований к АСУ | 6 |  |
|  | ИТОГО ЧАСОВ ПО УП 06 |  | 36 |  |
| ПП 06 Проектирование, моделирование и оптимизация систем автоматизации (по отраслям) |  |  |  |  |
| 1 | Организационные мероприятия. Инструктаж по ТБ | Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности. Ознакомление: со структурой практики. | 6 |  |
| 2 | Характеристика объекта. | Выбор объекта проектирования, анализ состояния объекта. Выбор системы проектирования. | 6 |  |
| 3 | Разработка технического задания | Установить общую цель создания АС, разработать и обосновать требования, предъявляемые к системе; разработать и обосновать требования, предъявляемые к информационной базе, технологическому и программному обеспечению, комплексу технических средств (включая средства связи и передачи данных); установить общие требования к проектируемой системе; определить этапы создания системы и сроки их выполнения; провести предварительный расчет затрат на создание системы и определить уровень экономической эффективности ее внедрения | 6 |  |
| 4 | Разработка проекта | Создание эскизного плана объекта с экспликацией. Проектирование автоматизированной системы на эскизном плане объекта. Оформление спецификации. Перенос проекта в САПР | 6 |  |
| 5 | Моделирование системы | Написание программы к программируемому контроллеру. Создание трехмерной модели щита управления | 6 |  |
| 6 | Оптимизация системы | Анализ работоспособности автоматизированной системы. Поиск и описание наилучших технических требований к АСУ | 6 |  |
|  | ИТОГО ЧАСОВ ПО ПП 06 |  | 36 |  |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ ПО ПМ 06 |  | 675 |  |
|  | АУДИТОРНЫХ |  | 402 |  |
|  | ИЗ НИХ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ |  | 64 |  |
|  | ПРАКТИКА |  | 72 |  |
| Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции под руководством); 3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). |  |  |  |  |

# 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля требует наличия учебной лаборатории «Информационные технологии в профессиональной деятельности».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:

- персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть 
(по количеству обучающихся);

- программное обеспечение: операционная система, системы автоматизированного проектирования Компас-3D, AutoCad, программа SCADA;

-  мультимедийный комплект;

- принтер, плоттер.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Михеева Е.В., Титова О.И., Информационные технологии в профессиональной деятельности, Технические специальности, Москва: ОИЦ «Академия», 2020

- Коцюба И.Ю., Чунаев А.В., Шиков А.Н., Основы проектирования информационных систем, Москва: ОИЦ «Академия», 2015

- Умный дом: справочник / под общ. ред. А.Л. Сафонова. – М.: МГИУ, 2015. – 184 с.

- Е.А. Кочегурова; Теория и методы оптимизации / Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2020. –157с.

Дополнительные источники:

- Цветкова М.С., Великович Л.С., Информатика и ИКТ, Москва: ОИЦ «Академия», 2017

- Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей, Москва: ОИЦ «Академия», 2017

- Ганенко А.П., Лапсарь М.И. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требования ЕСКД), Москва: ОИЦ «Академия», 2015

- Методы оптимизации: Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2014. – 99 с.

Интернет-ресурсы:

- Консультант Плюс [Электронный ресурс]: свобод. энцикл. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/

- Овен [Электронный ресурс]: свобод. энцикл. – Режим доступа: https://www.owen.ru

- Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма доступа: http:// www.edu.ru/fasi

# 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ

| Результаты (освоенные ОК, ПК) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля оценки |
| --- | --- | --- |
| В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: проектирования, моделирования, оптимизации систем автоматизации; уметь: проводить расчеты параметров типовых схем и устройств, проектировать несложные системы автоматизации; применять специализированные программные продукты; оформлять техническую и технологическую документацию; определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем управления; составлять структурные и функциональные схемы различных систем управления; применять средства разработки и отладки специализированного программного обеспечения для управления технологическим оборудованием; составлять типовую модель АСР с использованием информационных технологий, рассчитывать основные технико-экономические показатели; знать: физические особенности автоматизируемых технологических процессов и производств; структурно-алгоритмическую организацию систем управления; качественные показатели реализации систем управления; алгоритмы управления и особенности управляющих вычислительных комплексов на базе микроконтроллеров; сущность и методы оптимизации проектируемых объектов; основы организации деятельности промышленных организаций ПК 1 Проектировать системы автоматизации с применением прикладного программного обеспечения. ПК 2 Участвовать в разработке и моделировании несложных узлов и систем автоматизации. ПК 3 Оптимизировать системы автоматизации. ПК 4 Анализировать результаты разработки и моделирования систем автоматизации ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Эмоционально-психологическая устойчивость при выполнении практических занятий | - Выполнение практических работ -Тестирование по разделам -Внеаудиторная работа -Выполнение курсовой работы по теме: -Учебная практика |