МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж»

| РАССМОТРЕНО цикловой комиссией _______________ протокол №___ «___»___2017 г. ________________ ФИО председателя ____________ подпись | УТВЕРЖДАЮ: зам. директора по УР «___»________2017 г Приемщиков А.Е. _______________ подпись | СОГЛАСОВАНО: с работодателем «___»________2017 г ____________________ ФИО работодателя ___________________________ подпись |
| --- | --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03 «Эксплуатация систем автоматизации по отраслям производства»

Преподаватели:

МДК 03.01 «Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации автоматических и мехатронных систем управления»

Преподаватели: Шарапов С.В.

МДК 03.02. «Ведение монтажа и наладки охранно-пожарной сигнализации предприятий»

Преподаватели: Серебренников А.Н.

специальность 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»

курс, группа 3, 4, 31-А, 41-А.

Рабочая программа профессионального модуля составлена в соответствии с авторской программой, разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) (базовая и углубленная подготовка) укрупненной группы специальностей 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ.

Разработчик: Серебренников А.Н., преподаватель электротехнических дисциплин ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж»

Разработчик: Шарапов С.В., преподаватель электротехнических дисциплин ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ

3.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПМ

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Эксплуатация систем автоматизации по отраслям производства»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа ПМ является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» укрупненной группы специальностей 15.00.00 «Машиностроение»,

1.2. Место ПМ в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Эксплуатация систем автоматизации по отраслям производства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Выполнять работу по эксплуатации систем автоматического управления с учётом специфики технологического процесса,

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе эксплуатации,

ПК   3.3. Снимать и анализировать показания приборов.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт: осуществления эксплуатации и обслуживания средств измерений и автоматизации, текущего обслуживания регуляторов и исполнительных механизмов, аппаратно-программной настройки и обслуживания микропроцессорной техники систем автоматического управления, информационных и управляющих систем, мехатронных устройств и систем;

уметь:

- обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем управления;

- производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных устройств и систем;

- перепрограммировать, обучать и интегрировать автоматизированные системы CAD/CAM;

- уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях;

- безопасно использовать все инструменты без риска для себя или окружающих;

- понимать принципы поиска и устранения неисправностей в шкафу управления;

знать:

- нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств, средств измерений и автоматизации;

- методы настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления, мехатронных устройств и систем;

- методы перепрограммирования, обучения и интеграции в автоматизированную систему CAD/CAM;

- порядок проверки и пользования ручным механическим и электроинструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ (стремянки, лестницы и др.), средствами защиты (диэлектрические перчатки и ковры, инструмент с изолирующими рукоятками, индикаторы напряжения, защитные очки);

- знать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях;

- технику безопасности работ связанных с поиском и устранением неисправностей;

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Эксплуатация систем автоматизации по отраслям производства с учетом специфики технологических процессов», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Выполнять работу по эксплуатации систем автоматического управления с учётом специфики технологического процесса. |
| ПК 3.2. | Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе эксплуатации. |
| ПК 3.3. | Снимать и анализировать показания приборов |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК.7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых) за результат выполнения заданий |
| ОК. 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ

2.1 Тематический план профессионального модуля Эксплуатация систем автоматизации

| Код профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная | Производственная |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабор. работы и практические занятия, | в т.ч., курсовая работа (проект), | Всего, | в т.ч., курсовая работа (проект), |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 3.1-3.3 | МДК.03.01. Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации автоматических и мехатронных систем управления | 270 | 180 | 40 | - | 90 | - | 72 | - |
| ПК 3.1-3.3 | МДК.03.02. Ведение монтажа, наладки охранно-пожарной сигнализации. | 90 | 60 | 20 | - | 30 | - | - | - |
| ПК 3.1-3.3 | УП.03.01. Обслуживание технических систем автоматизации | 72 | 72 | - | - | - | - | 72 | - |
| ПК 3.1-3.3 | ПП.03.01. Обслуживание технических систем автоматизации | 72 | 72 | - | - | - | - | - | 72 |
| ПК 3.1-3.3 | УП.03.02. Обслуживание электрооборудования автомобилей. | 108 | 108 | - | - | - | - | 108 | - |
| ПК 3.1-3.3 | ПП.03.02 Стажировка по эксплуатации автоматических систем | 36 | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
|  | Всего | 648 | 528 | 60 | - | 120 | - | 180 | 108 |

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| № урока | Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК.03.01. Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации автоматических и мехатронных систем управления |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Организация службы КИП и А на предприятиях отрасли. |  |  |  |  |  |
|  | Введение. Основные понятия и определения. | Общие сведения об организации систем автоматизации на предприятиях отрасли. | 2 | 2 |  |
|  | Структура службы КИП и А. | Структура службы КИП и А предприятий, функциональные обязанности по должностям. | 2 | 2 |  |
|  | Структура службы КИП и А. | Самостоятельная работа: Подготовить сообщение на тему: «Структура службы КИП и А» | 2 | 3 |  |
|  | Техническое обеспечение службы автоматики. | Обеспечение предприятия. Техническое обеспечение службы автоматики. | 2 | 2 |  |
|  | Взаимосвязи службы КИП и А с другими подразделениями. | Взаимосвязь службы КИП и А с другими подразделениями предприятия и другими организациями. | 2 | 2 |  |
|  | Техническое обеспечение службы автоматики. | Самостоятельная работа: Подготовить сообщение на тему: «Техническое обеспечение службы автоматики». | 2 | 3 |  |
|  | Техническое обеспечение службы автоматики. | Обеспечение предприятия. Техническое обеспечение службы автоматики. | 2 | 2 |  |
|  | Мероприятия по технике безопасности. | Организация выполнения мероприятий по технике безопасности. | 2 | 2 |  |
|  | Технические мероприятия по технике безопасности | Самостоятельная работа: Подготовить сообщение на тему: «Технические мероприятия по технике безопасности». | 2 | 3 |  |
|  | Организация выполнения мероприятий по технике безопасности. | Организация выполнения мероприятий по технике безопасности. | 2 | 2 |  |
|  | Техническое обслуживание средств автоматизации. | Техническое обслуживание средств автоматизации. | 2 | 2 |  |
|  | Техническое обслуживание средств автоматизации. | Самостоятельная работа: Подготовить сообщение на тему: «Техническое обслуживание средств автоматизации». | 2 | 3 |  |
|  | ТО средств автоматизации, приборов и средств автоматики. | Техническое обслуживание средств автоматизации, приборов и средств автоматики. | 2 | 2 |  |
|  | ТО средств автоматизации, приборов и средств автоматики. | Техническое обслуживание средств автоматизации, приборов и средств автоматики. | 2 | 2 |  |
|  | Порядок выполнения технического обслуживания средств автоматизации, приборов и средств автоматики. | Самостоятельная работа: Сделать краткий конспект. | 2 | 3 |  |
|  | Эксплуатация средств и систем автоматизации. | Особенности эксплуатации средств и систем автоматизации на предприятиях отрасли | 2 | 2 |  |
|  | Эксплуатация средств и систем автоматизации. | Принципы поиска и устранения неисправностей в шкафу управления и техника безопасности работ, связанная с поиском и устранением неисправностей. | 2 | 2 |  |
|  | Порядок выполнения эксплуатации средств и систем автоматизации на предприятиях отрасли | Самостоятельная работа: Сделать краткий конспект. | 2 | 3 |  |
|  | Виды технического обслуживания. | Виды технического обслуживания. | 2 | 2 |  |
|  | Техническое обслуживание микропроцессорной техники. | Состав работ по техническому обслуживанию микропроцессорной техники. | 2 | 2 |  |
|  | Правила техники безопасности при обслуживании средств автоматизации. | Самостоятельная работа: Сделать краткий конспект. | 2 | 3 |  |
|  | Техническое обслуживание измерительных датчиков. | Состав работ по техническому обслуживанию измерительных датчиков. | 2 | 2 |  |
|  | Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов. | Состав работ по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов. | 2 | 2 |  |
|  | Правила техники безопасности при техническом обслуживании измерительных датчиков и контрольно-измерительных приборов. | Самостоятельная работа: Подготовить сообщение на тему: «Правила техники безопасности при техническом обслуживании измерительных датчиков и контрольно-измерительных приборов.». | 2 | 3 |  |
|  | Правила текущей эксплуатации электрооборудования КИП и СА. | Эксплуатация контрольно измерительного оборудования и средств автоматики |  |  |  |
|  | Правила текущей эксплуатации электрооборудования КИП и СА. | Эксплуатация контрольно-измерительного оборудования и средств автоматики |  |  |  |
|  | Безопасная эксплуатация аккумуляторных батарей и ТБ при эксплуатации | Самостоятельная работа: Краткий конспект. |  |  |  |
|  | Эксплуатация микропроцессорной техники. | Эксплуатация микропроцессорной техники системы автоматического управления технологическими процессами, регулирования и контроля. | 2 | 2 |  |
|  | Техническое обслуживание средств автоматизации. | Техническое обслуживание средств автоматизации. |  |  |  |
|  | Основные правила эксплуатации микропроцессорной техники и АСУ ТП на предприятиях отрасли. | Самостоятельная работа: Подготовить сообщение на тему: «Основные правила эксплуатации микропроцессорной техники и АСУ ТП на предприятиях отрасли». | 2 | 3 |  |
|  | Эксплуатация АСУ ТП на предприятиях. | Особенность эксплуатации АСУ ТП на предприятиях с использованием микропроцессорной и вычислительной техники. | 2 | 2 |  |
|  | Знакомство с Master-SCADA-системой. | Основные структурные компоненты Master SCADA-системы на LOGO. | 2 | 2 |  |
|  | Основные структурные компоненты Master SCADA. | Самостоятельная работа: Скачать дома Демо-версию программы. | 2 | 3 |  |
|  | Базовые структурные элементы Master-SCADA-системы. | Базовые структурные элементы Master-SCADA-системы. | 2 | 2 |  |
|  | Основные структурные компоненты Master SCADA. | Самостоятельная работа: Скачать дома Демо-версию программы. | 2 | 3 |  |
|  | Обслуживание и ремонт микропроцессорной техники. | Самостоятельная работа: Краткий конспект. | 2 | 3 |  |
|  | Обслуживание и ремонт микропроцессорной техники. | Обслуживание и ремонт микропроцессорной техники siemens S7-1200. | 2 | 2 |  |
|  | Особенности эксплуатации АСУ ТП на предприятиях | Подготовить сообщение на тему: «Особенности эксплуатации АСУ ТП на предприятиях с использованием микропроцессорной и вычислительной техники». | 2 | 2 |  |
|  | Обслуживание и ремонт микропроцессорной техники. | Самостоятельная работа: Подготовить сообщение на тему: «Обслуживание и ремонт микропроцессорной техники siemens S7-1200». | 2 | 3 |  |
|  | Сервисное обслуживание микропроцессорной техники. | Сервисное обслуживание микропроцессорной техники LOGO, siemens S7-1200. | 2 | 2 |  |
|  | Сервисное обслуживание систем автоматического управления. | Сервисное обслуживание систем автоматического управления | 2 | 2 |  |
|  | Организация выполнения мероприятий по технике безопасности при работе с микропроцессорной техникой. | Самостоятельная работа: Подготовить сообщение на тему: «Организация выполнения мероприятий технике безопасности при работе с микропроцессорной техникой». | 2 | 3 |  |
|  | Построение схемы автоматизации. | Построение схемы автоматизации насосного агрегата водонапорной установки с помощью АРМ-М. | 2 | 2 |  |
|  | Построение схемы автоматизации. | Построение схемы автоматизации насосного агрегата водонапорной установки с помощью АРМ-М. | 2 | 2 |  |
|  | Оформление схем автоматизации. | Самостоятельная работа: Краткий конспект. | 2 | 3 |  |
|  | Задачи и содержание ремонтных работ. | Задачи и содержание ремонтных работ. | 2 | 2 |  |
|  | Планово-предупредительный ремонт. | Планово-предупредительный ремонт как основа безаварийной эксплуатации микропроцессорной техники, средств измерения и автоматизации. | 2 | 2 |  |
|  | Основные задачи планово - предупредительного ремонта. | Самостоятельная работа: Краткий конспект. | 2 | 3 |  |
|  | Виды, содержание и периодичность ремонтов. | Виды, содержание и периодичность ремонтов. | 2 | 2 |  |
|  | Централизация ремонтных работ и гарантийное обслуживание. | Централизация ремонтных работ и гарантийное обслуживание. | 2 | 2 |  |
|  | Типы гарантийного обслуживания. | Самостоятельная работа: Доклад на тему: «Типы гарантийного обслуживания». | 2 | 3 |  |
|  | Порядок выполнения ремонтных работ. | Порядок выполнения ремонтных работ микропроцессорной техники, отдельных средств автоматизации и измерений. | 2 | 2 |  |
|  | Порядок выполнения ремонтных работ. | Порядок выполнения ремонтных работ микропроцессорной техники, отдельных средств автоматизации и измерений. | 2 | 2 |  |
|  | Основы выполнения ремонтных работ. | Самостоятельная работа: Краткий конспект | 2 | 3 |  |
|  | Ремонт микропроцессорной техники. | Состав работ по ремонту микропроцессорной техники. | 2 | 3 |  |
|  | Ремонт измерительных датчиков. | Состав работ по ремонту измерительных датчиков. | 2 | 3 |  |
|  | Основные операции по ремонту СА. | Самостоятельная работа: Подготовить презентацию на тему «Основные операции по ремонту СА». | 2 | 3 |  |
|  | Ремонт контрольно-измерительных приборов. | Состав работ по ремонту контрольно-измерительных приборов. | 2 | 3 |  |
|  | Ремонт контрольно-измерительных приборов. | Состав работ по ремонту контрольно-измерительных приборов. | 2 | 3 |  |
|  | Основные операции по ремонту СА. | Самостоятельная работа: Краткий конспект. | 2 | 3 |  |
|  | ПЗ № 1 Составление графика технического обслуживания. | Составление графика технического обслуживания и ремонта приборов и СА. | 2 | 3 |  |
|  | ПЗ № 2 Составление графика технического обслуживания. | Составление графика технического обслуживания и ремонта приборов и СА | 2 | 3 |  |
|  | Создание графика и оформление отчета. | Самостоятельная работа: Повторить пройденный материал, оформить отчет по ПЗ № 1 и № 2. | 2 | 3 |  |
|  | ПЗ № 3 Составление графика технического обслуживания. | Составление графика технического обслуживания и ремонта приборов и СА. | 2 | 3 |  |
|  | ПЗ № 4 Составление графика технического обслуживания. | Составление плана мероприятий по охране труда. | 2 | 3 |  |
|  | Создание графика и оформление отчета. | Самостоятельная работа: Повторить пройденный материал, оформить отчет по ПЗ № 3 и ПЗ № 4. | 2 | 3 |  |
|  | ПЗ № 5 План мероприятий по охране труда. | Составление плана мероприятий по охране труда. | 2 | 3 |  |
|  | ПЗ № 6 План мероприятий по охране труда. | Составление плана мероприятий по охране труда. | 2 | 3 |  |
|  | Оформление отчета и графика мероприятий по ПЗ № 5 и № 6. | Самостоятельная работа: Оформить отчет по ПЗ № 5 и № 6. | 2 | 3 |  |
|  | ПЗ № 7 ТО микропроцессорной техники. | Проведение технического обслуживания микропроцессорной техники. | 2 | 3 |  |
|  | ПЗ № 8 ТО датчиков давления, температуры | Проведение технического обслуживания датчиков давления, температуры. | 2 | 3 |  |
|  | Оформление отчета по ПЗ № 7 и № 8. | Самостоятельная работа: Оформить отчет по ПЗ № 7 и № 8. | 2 | 3 |  |
|  | ПЗ № 9 Техническое обслуживание Вольтметров, Амперметров, Мегомметров. | Проведение технического обслуживания Вольтметров, Амперметров, Мегомметров. | 2 | 2 |  |
|  | ПЗ № 10 Правила текущей эксплуатации электрооборудования КИП и СА. | Эксплуатация контрольно-измерительного оборудования и средств автоматики | 2 | 2 |  |
|  | Оформление Наряда-допуска. | Самостоятельная работа: Оформить отчет по ПЗ № 9 и № 10. | 2 | 3 |  |
|  | ПЗ № 11 Эксплуатация микропроцессорной техники. | Эксплуатация микропроцессорной техники системы автоматического управления технологическими процессами, регулирования и контроля. | 2 | 2 |  |
|  | ПЗ№ 12 Построение схемы автоматизации. | Построение схемы автоматизации электро-калориферной установки с помощью АРМ-М | 2 | 3 |  |
|  | Оформление схем автоматизации. | Самостоятельная работа: Оформить отчет по ПЗ № 11 и № 12. | 2 | 3 |  |
|  | ПЗ№ 13 Системная отладка программных средств. | Системная отладка программных средств на языке программирования микроконтроллера LOGO-Soft. | 2 | 3 |  |
|  | ПЗ№ 14 Построение структуры в SCADA-системе. | Построение структуры в SCADA-системе. | 2 | 3 |  |
|  | Оформление структурной схемы микроконтроллера. | Самостоятельная работа: Оформить структуру. Оформить отчет по ПЗ № 13 и № 14. | 2 | 3 |  |
|  | ПЗ № 15 Проведение ремонтных работ микропроцессорной техники. | Проведение ремонтных работ микропроцессорной техники. | 2 | 3 |  |
|  | ПЗ № 16 Проведение ремонтных работ датчиков давления. | Проведение ремонтных работ датчиков давления. | 2 | 3 |  |
|  | Основные операции по ремонту средств автоматизации. | Самостоятельная работа: Оформить отчет по ПЗ № 15 и № 16. | 2 | 3 |  |
|  | ПЗ № 17 Проведение ремонтных работ датчиков температуры. | Проведение ремонтных работ датчиков температуры. | 2 | 3 |  |
|  | ПЗ № 18 Проведение ремонтных работ вторичных приборов. | Проведение ремонтных работ вторичных приборов. | 2 | 3 |  |
|  | Основные операции по ремонту средств измерения. | Самостоятельная работа: Оформить отчет по ПЗ № 17 и № 18. | 2 | 3 |  |
|  | ПЗ № 19 Проведение ремонтных работ Вольтметров, Амперметров. | Проведение ремонтных работ Вольтметров, Амперметров. | 2 | 3 |  |
|  | ПЗ № 20 Проведение ремонтных работ Мегомметров. | Проведение ремонтных работ Мегомметров. | 2 | 3 |  |
|  | Основные операции по ремонту контрольно-измерительных приборов | Самостоятельная работа: Оформить отчет по ПЗ № 19 и № 20. | 2 | 3 |  |
|  | Воздействие электрического тока на тело человека. | Термическое, биохимическое, механическое, электролитическое воздействия электрического тока на организм человека. | 2 |  | 2 |
|  | Факторы, определяющие исход электротравмы. | Величина тока, род тока, величина напряжения, продолжительность воздействия, путь прохождения тока. | 2 |  | 2 |
|  | Воздействие тока на организм человека | Самостоятельное обучение. Проработать конспект, выучить материал. | 2 |  | 2 |
|  | Предельно допустимые уровни напряжения прикосновения и тока. | Величина тока и напряжения безопасные для человека при поражении электрическим током. | 2 |  | 2 |
|  | Освобождение пострадавшего от действия электрического тока в электроустановках до и выше 1000 В. | Действия при обнаружении человека под напряжения. Обесточивание электроустановки, удаление пострадавшего с места происшествия. | 2 |  | 2 |
|  | Оказание первой помощи при поражении электрическим током. | Самостоятельное обучение. Подготовить сообщение | 2 |  | 2 |
|  | Оказание первой помощи при различных видах травм | Правила наложения повязок, остановка кровотечения | 2 |  | 2 |
|  | Оказание первой помощи при различных видах травм | Обработка ран и термических ожогов | 2 |  | 2 |
|  | Оказание доврачебной помощи пострадавшему при электротравме. | Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца пострадавшему при электротравме. | 2 |  | 2 |
|  | Первая помощь пострадавшему при различных травмах | Самостоятельное обучение. Конспект, выучить материал | 2 |  | 2 |
|  | Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. | Мероприятия, организационно обеспечивающие безопасность работы в электроустановках до 1000 В. | 2 |  | 2 |
|  | Лица, ответственные за безопасность производства работ в электроустановках | Лица, ответственные за безопасность производства работ в электроустановках: перечень лиц и их обязанности | 2 |  | 2 |
|  | Организация работ в электроустановках до 1000В | Самостоятельное обучение. Конспект, выучить материал | 2 |  | 2 |
|  | Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. | Мероприятия, технически обеспечивающие безопасность работы в электроустановках до 1000 В. | 2 |  | 2 |
|  | Оформление наряда-допуска для работы в электроустановках. | Наряд-допуск, правила оформления и заполнения наряда-допуска для работы в электроустановках до и выше 1000В. Целевой инструктаж | 2 |  | 2 |
|  | Указания по заполнению наряда-допуска для работы в электроустановках. | Наряд-допуск: указания по заполнению. | 2 |  | 2 |
|  | Оформление наряда-допуска в электроустановках до и выше 1000В. | Самостоятельное обучение. Правила оформления наряда-допуска | 2 |  | 2 |
|  | Оформление работы распоряжением, перечнем работ в электроустановках | Распоряжение, правила оформления распоряжения для работы в электроустановках. Целевой инструктаж. Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, правила оформления. | 2 |  | 2 |
|  | Оформление распоряжения, перечня работ | Самостоятельное обучение. Правила оформления распоряжения, перечня работ | 2 |  | 2 |
|  | Подготовка рабочего места, допуск бригады. Сдача-приемка рабочего места. | Требования охраны труда при подготовке рабочего места и допуске бригады. Правила сдачи-приемки рабочего места. | 2 |  | 2 |
|  | Надзор за бригадой. Изменения состава бригады. | Самостоятельное обучение. Проработать конспект в тетради, принести распечатанные бланки наряда-допуска. | 2 |  | 2 |
|  | Требования к электротехническому персоналу и его подготовка. | Обучение, группа по электробезопасности, требования по знанию тех. процесса, уровень освоения электротехники (для II и III группы по электробезопасности). | 2 |  | 2 |
|  | Проверка знаний правил работы в электроустановках | Проверка знаний правил работы в электроустановках с подтверждением группы по электробезопасности | 2 |  | 2 |
|  | Протокол проверки знаний правил работы в электроустановках. | Самостоятельное обучение. Подготовить бланк протокола, конспект, повторить материал. | 2 |  | 2 |
|  | Электрозащитные средства, применяемые в электроустановках. | Электрозащитные средства: правила пользования, порядок хранения, учет и контроль за их состоянием. | 2 |  | 2 |
|  | Основные и дополнительные средства защиты в электроустановках до и выше 1000 В. | Основные и дополнительные электрозащитные средства, правила их применения в электроустановках до и выше 1000 В. | 2 |  | 2 |
|  | Средства индивидуальной защиты, применяемые в электроустановках | Средства индивидуальной защиты: головы, лица, от падения с высоты. | 2 |  | 2 |
|  | Плакаты и знаки безопасности | Самостоятельное обучение. Подготовить презентацию на тему «Плакаты и знаки безопасности: запрещающие, предписывающие, указательные, предупреждающие». | 2 |  | 2 |
|  | Плакаты и знаки безопасности | Плакаты и знаки безопасности: запрещающие, предписывающие, указательные, предупреждающие. | 2 |  | 2 |
|  | Сроки и нормы испытаний электрозащитных средств. | Нормы и сроки механических и электрических испытаний средств защиты | 2 |  | 2 |
|  | Испытания средств защиты. | Испытания электрозащитных средств | 2 |  | 2 |
|  | Испытание средств защиты в электроустановках до и выше 1000 В. | Самостоятельное обучение. Подготовить презентацию на тему «Испытание средств защиты в электроустановках до и выше 1000 В». | 2 |  | 2 |
|  | Организация работ на высоте в электроустановках. | Требования к работникам при работе на высоте в электроустановках, обеспечение безопасности работ на высоте. | 2 |  | 2 |
|  | Производство работ на высоте в электроустановках. | Организация проведения работ на высоте с оформлением наряда-допуска. | 2 |  | 3 |
|  | Обеспечение безопасности работ на высоте. | Самостоятельное обучение. Подготовить конспект, повторить материал. | 2 |  | 2 |
|  | Классификация помещений. | Классификация помещений по степени опасности и поражения людей электрическим током. | 2 |  | 2 |
|  | Классификация переносного электроинструмента. | Классификация переносного электроинструмента. | 2 |  | 2 |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации ручного электроинструмента | Самостоятельное обучение. Подготовить конспект, повторить материал. | 2 |  | 2 |
|  | Электрифицированный ручной инструмент, требования по эксплуатации. | Переносной электроинструмент, переносные светильники, их эксплуатация. | 2 |  | 3 |
|  | Заземление и защитные меры электробезопасности. | Требования к заземлению электроустановок и защите людей от поражения электрическим током. | 2 |  | 2 |
|  | Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений | Самостоятельное обучение. Подготовить конспект, повторить материал. | 2 |  | 2 |
|  | Защитное и рабочее заземление электроустановок. | Защитное и рабочее заземление электроустановок. Выполнение заземления для защиты персонала от поражения электрическим током. | 2 |  | 2 |
|  | Защитное и рабочее заземление электроустановок. | Самостоятельное обучение. Подготовить конспект, повторить материал. | 2 |  | 2 |
|  | Обязанности ответственного за электрохозяйство предприятия | Обязанности ответственного за электрохозяйство в области электробезопасности на предприятии | 2 |  | 2 |
|  | Обязанности и ответственность работника и работодателя в области электробезопасности на предприятии | Самостоятельное обучение. Подготовить конспект, повторить материал. | 2 |  | 2 |
|  |  | ИТОГО ЧАСОВ ПО МДК | 270 |  |  |
|  |  | АУДИТОРНЫХ | 180 |  |  |
|  |  | ИЗ НИХ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ) | 40 |  |  |
|  | Общие сведения о системах охранно-пожарной сигнализации | Основные понятия и определения. Составление классификации ОПС. виды пожарных извещателей | 2 | 1 |  |
|  | Устройство и принцип действия систем охранно-пожарной сигнализации | Устройство и принцип действия извещателей ОПС. | 2 | 2 |  |
|  | Устройство и принцип действия систем охранно-пожарной сигнализации | Самостоятельное обучение. Подключение извещателей ОПС | 2 | 2 |  |
|  | Устройство и принцип действия систем оповещения и охранного освещения | Устройство и принцип действия оповещателей ОПС. | 2 | 2 |  |
|  | Устройство и принцип действия спринклерной и дренчерной системы пожаротушения | Устройство и принцип действия спринклерной системы пожаротушения. Устройство спринклеров | 2 | 2 |  |
|  | Устройство и принцип действия спринклерной и дренчерной системы пожаротушения | Самостоятельное обучение. Устройство и принцип действия дренчерной системы пожаротушения. Устройство дренчеров | 2 | 2 |  |
|  | Устройство и принцип действия системы автоматики дымоудаления | Устройство системы АДУ. Составление схем подключения ОПС к ППКОП | 2 | 2 |  |
|  | Устройство и принцип действия систем контроля и управления доступом | Составление схемы подключения оборудования контроллеров системы СКУД | 2 | 2 |  |
|  | Устройство и принцип действия систем контроля и управления доступом | Самостоятельное обучение. Схема подключения Контроллера ВЭРС-ПК1-01 | 2 | 2 |  |
|  | Устройство и принцип действия систем охранного телевидения | Устройство и принцип действия видеокамер, подключение видеокамер Марки видеокамер | 2 | 2 |  |
|  | Сведения об электроснабжении технических средств систем охранно-пожарной сигнализации | Общее знакомство с электроснабжением ОПС. Монтаж линейных сооружений ОПС. | 2 | 2 |  |
|  | Сведения об электроснабжении технических средств систем охранно-пожарной сигнализации | Самостоятельное обучение. Техника безопасности при проведении монтажа линейных сооружений ОПС. | 2 | 2 |  |
|  | Сведения об электроснабжении технических средств оповещения и охранного освещения | Монтаж линейные сооружения средств оповещения и охранного освещения. ТБ при проведении наладки линейных сооружений ОПС | 2 | 2 |  |
|  | Сведения об электроснабжении технических средств системы пожаротушения | Общее знакомство с электроснабжением пожаротушения. Монтаж линейных сооружений водяного пожаротушения | 2 | 2 |  |
|  | Сведения об электроснабжении технических средств и системы пожаротушения | Самостоятельное обучение. Монтаж линейных сооружений порошкового пожаротушения | 2 | 2 |  |
|  | Сведения об электроснабжении технических средств автоматики дымоудаления | Общее знакомство с электроснабжением АДУ. Монтаж линейных сооружений АДУ Монтаж инженерного оборудования АДУ | 2 | 2 |  |
|  | Сведения об электроснабжении технических средств систем контроля и управления доступом | Общее знакомство с электроснабжением СКУД Монтаж линейных сооружений СКУД. | 2 | 2 |  |
|  | Сведения об электроснабжении технических средств систем контроля и управления доступом | Самостоятельное обучение. Монтаж инженерного оборудования СКУД | 2 | 2 |  |
|  | Сведения об электроснабжении технических средств систем охранного телевидения | Общее знакомство с электроснабжением СОТ. Монтаж линейных сооружений СОТ | 2 | 2 |  |
|  | Правила безопасности труда при выполнении работ по установке и монтажу систем безопасности | Правила техники безопасности при проведении работ системы пожарной сигнализации | 2 | 2 |  |
|  | Правила безопасности труда при выполнении работ по установке и монтажу систем безопасности | Самостоятельное обучение. Правила техники безопасности при проведении работ системы охранной сигнализации | 2 | 2 |  |
|  | Правила установки и монтажа систем охранно-пожарной сигнализации | Этапы монтажа систем ОПС | 2 | 2 |  |
|  | Правила установки и монтажа систем оповещения | Установка систем оповещения | 2 | 2 |  |
|  | Правила установки и монтажа систем оповещения | Самостоятельное обучение. Монтаж систем оповещения | 2 | 2 |  |
|  | Правила установки и монтажа спринклерной и дренчерной системы пожаротушения | Правила установки и монтаж систем дренчерного и спринклерного пожаротушения. | 2 | 2 |  |
|  | Правила установки и монтажа системы автоматики дымоудаления | Правила установки и монтаж систем АДУ | 2 | 2 |  |
|  | Правила установки и монтажа системы автоматики дымоудаления | Самостоятельное обучение. Правила установки систем инженерного оборудования АДУ | 2 | 2 |  |
|  | Правила установки и монтажа систем контроля и управления доступом | Правила установки системы СКУД. Монтаж СКУД | 2 | 2 |  |
|  | Правила установки и монтажа систем охранного телевидения | Правила установки системыСОТ. Монтаж СОТ | 2 | 2 |  |
|  | Правила установки и монтажа систем охранного телевидения | Самостоятельное обучение. Правила монтажа IPкамер видеонаблюдения | 2 | 2 |  |
| Раздел 3. Выполнение практических занятий по ОПС |  |  |  |  |  |
|  | ПЗ 1 Выполнение монтажа, наладки систем охранно-пожарной сигнализации | Выполнение практической работы № 1 ОПС | 2 | 3 |  |
|  | ПЗ 2 Выполнение монтажа, наладки систем контроля и управления доступом | Выполнение практической работы № 2 СКУД | 2 | 3 |  |
|  | Выполнение монтажа, наладки систем контроля и управления доступом | Самостоятельное обучение. Оформить отчет по ПЗ-2. | 2 | 2 |  |
|  | ПЗ 3 Выполнение монтажа, наладки системы автоматики дымоудаления | Выполнение практической работы № 3 АДУ | 2 | 3 |  |
|  | ПЗ 4 Выполнение монтажа, наладки спринклерной и дренчерной системы пожаротушения | Выполнение практической работы № 4 дренчерной системы пожаротушения | 2 | 3 |  |
|  | Выполнение монтажа, наладки спринклерной и дренчерной системы пожаротушения | Самостоятельное обучение. Оформить отчет по ПЗ-4. | 2 | 2 |  |
|  | ПЗ 5 Выполнение монтажа, наладки систем охранного телевидения | Выполнение практической работы № 5 | 2 | 3 |  |
| Раздел 4 . Общие сведения о системах центрального наблюдения |  |  |  |  |  |
|  | Общие сведения о системах централизованного наблюдения | Дать определение пульта центрального наблюдения Классификация систем центрального наблюдения | 2 | 2 |  |
|  | Общие сведения о системах централизованного наблюдения | Самостоятельное обучение. Понятие шиноустройства | 2 | 2 |  |
|  | Виды систем централизованного наблюдения | Описание видов систем центрального наблюдения | 2 | 2 |  |
|  | Устройство, принцип действия и монтаж устройств объектовых оконечных систем | Устройство и принцип действия УОО Принципиальная схема подключения УОО | 2 | 2 |  |
|  | Устройство, принцип действия и монтаж устройств объектовых оконечных систем | Самостоятельное обучение. Монтаж устройств УОО | 2 | 2 |  |
|  | Устройство, принцип действия и монтаж ретрансляторов систем центрального наблюдения | Устройство и принцип действия ретрансляторов. Принципиальная схема подключения ретрансляторов | 2 | 2 |  |
|  | Устройство, принцип действия и монтаж пультов систем центрального наблюдения | Устройство и принцип действия ретрансляторов. Принципиальная схема подключения ретрансляторов | 2 | 2 |  |
|  | Устройство, принцип действия и монтаж пультов систем центрального наблюдения | Самостоятельное обучение. Монтаж пультов систем центрального наблюдения | 2 | 2 |  |
|  | Итого часов по МДК 03.02 |  | 90 |  |  |
|  | Аудиторных |  | 60 |  |  |
|  | из них практические занятия |  | 10 |  |  |
|  | Итого часов по ПМ |  | 360 |  |  |
|  | Аудиторных |  | 240 |  |  |
|  | из них практические занятия |  | 70 |  |  |

Таблица 3.  Корректировка содержания рабочих программ

| WS (умения, знания) | Учебные дисциплины (названия с изменениями) | Профессиональные модули (названия с изменениями) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| знать порядок проверки и пользования ручным механическим и электроинструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ (стремянки, лестницы и др.), средствами защиты (диэлектрические перчатки и ковры, инструмент с изолирующими рукоятками, индикаторы напряжения, защитные очки); |  | МДК 03.01 «Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации автоматических и мехатронных систем управления» | В ФГОС –нет, Есть в вариативной части Тема 3 Электробезопасность при выполнении работ. |
| знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях; |  | МДК 03.01 «Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации автоматических и мехатронных систем управления» | В ФГОС –нет, Есть в вариативной части Тема 3 Электробезопасность при выполнении работ. |
| у: безопасно использовать все инструменты без риска для себя или окружающих. |  | МДК 03.01 «Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации автоматических и мехатронных систем управления» У: обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем управления;+WS | Урок № 74 |
| З: технику безопасности работ, связанных с поиском и устранением неисправностей |  | МДК 03.01 «Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации автоматических и мехатронных систем управления» знать: нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств, средств измерений и автоматизации+ WS технику безопасности работ, связанных с поиском и устранением неисправностей | Урок №29 |
| У: понимать принципы поиска и устранения неисправностей в шкафу управления; |  | МДК 03.01 «Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации автоматических и мехатронных систем управления» ПО: осуществления эксплуатации и обслуживания средств измерений и автоматизации + понимать принципы поиска и устранения неисправностей в шкафу управления | Урок № 29 |

Выводы о необходимости новых тем лабораторных работ, практических занятий, тем теоретической части:

корректировка требует изменения содержания теоретической части, введения дополнительных разделов в ПМ 03 «Эксплуатация систем автоматизации по отраслям производства» МДК 03.01 «Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации автоматических и мехатронных систем управления». Тема № 3 «Электробезопасность» и уроки под номерами № 29, № 74.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПМ

# 3.1. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):

# а) для слепых:

# •	присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;

# •	выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

# б) для слабовидящих:

# •	обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

# •	при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;

# •	учебно-методические материалы оформляются увеличенным шрифтом;

# в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:

# •	обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

# •	по их желанию промежуточная аттестация может проводиться в письменной форме;

# г) с нарушениями опорно – двигательного аппарата:

# организуется безбарьерная архитектурная среда образовательного учреждения, рабочего места.

# 3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных лабораторий: монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления; технических средств обучения. Кабинетов: основ компьютерного моделирования; типовых узлов и средств автоматизации; вычислительной техники.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета теоретического обучения:

- рабочие столы учащихся,

- стулья,

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (стенды, схемы)

Технические средства обучения:

- персональный компьютер.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- рабочие столы учащихся, стулья,

- стенды с контурами управления. Содержащие контроллеры, для имитации работы промышленных комплексов.

- Комплект виртуальных лабораторных работ

- персональные компьютеры.

- Программное обеспечение

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику,

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Грецкая Г.Т. Основы организации и методики проведения производственной практики учащихся средних специальных учебных заведений. - М.: Высшая школа, 1982.

- Каминский М.Л., Каминский В.М. Монтаж приборов и систем автоматизации. - М.: Высшая школа, 1998.

- Белевцева А.Г. Монтаж радиоаппаратуры и приборов. - М.: Высшая школа, 1982.

- Правила устройства электроустановок. - 7-е изд., доп. с изм. /Гос-энергонадзор.- 2016.

- Правила устройства электроустановок. Разделы 1,2.7. - СПб, 2015.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утв. приказом МинЭнерго РФ от 13.01.03 № 6. - М.: НКЦ МарТ.

- Акимова Н.А., Котеленц Н.И., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. - М..: Мастерство, 2012.

- Нестеренко В.М., Мысьяков А.К., Новицкий О.А. Основы автоматизации, вычислительной и микропроцессорной техники. - М.: Агропромиздат, 1989.

- Клюев А.С., Минаев П.А. Наладка систем контроля и автоматического управления. - Л.: Стройиздат, 1980.

- Новицкий О.А., Ссргунов В.А. Автоматизация производственных процессов на элеваторах и зерноперерабатываюших предприятиях. - М.: Колос, 1981.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрообо рудования и сетей промышленных предприятий. - М.: ПрофОбрИз -чат, 2012.

- Клюев А.С. Монтаж средств измерения и автоматизации: Сира вочник.-М.: Энергоиздат, 1988.

- Герсько А.А., Донгал П.А. Справочник слесаря по контрольно измерительным приборам. - Киев: Техника, 1988..

Дополнительные источники:

- Панфилов В.А. Электрические измерения: учебник для ссузов.-М.:Академия, 2004

- Методические указания к лабораторным работам;

- Методические указания к практическим работам;

# 3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Профессиональный модуль предназначен для реализации требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) среднего профессионального образования. Учебные занятия должны проводиться в специализированных классах, мастерских и лабораториях, которые оснащаются современным оборудованием и инструментарием.

Теоретические положения должны подкрепляться практическими занятиями Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Производственная практика проходит на предприятиях, непосредственно связанных с данной профессией, под наблюдением мастеров – наставников и контролем учебного заведения.

Консультационные мероприятия проходят в обязательном порядке, согласно учебного плана и дополнительно по желанию учащихся.

Освоению данного модуля предшествует изучение следующих учебных дисциплин и профессиональных модулей:

Электронная техника

Вычислительная техника

Основы компьютерного моделирования

Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации

Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации

# 3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам) и осуществляющих руководство практикой:

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии среднего специального образования обеспечена дипломированными педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, с соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля): «Эксплуатация систем автоматизации» и по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям).

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ

«Эксплуатация систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов»

# Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Выполнять работу по эксплуатации систем автоматического управления с учётом специфики технологического процесса. | - осуществляет эксплуатацию и обслуживание средств измерений и автоматизации, - обслуживает регуляторы и исполнительные механизмы, аппаратно-программной настройки - обслуживает микропроцессорную технику систем автоматического управления, информационных и управляющих систем, мехатронных устройств и систем; | Текущий контроль в форме оценки выполнения практических заданий, самостоятельной работы, контрольной работы |
| ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе эксплуатации. | - обеспечивает эксплуатацию автоматических и мехатронных систем управления; - производит сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных устройств и систем; | Текущий контроль в форме оценки выполнения практических заданий, самостоятельной работы, контрольной работы |
| ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов | - Производит настройку, сопровождает и эксплуатирует аппаратно-программного обеспечение систем автоматического управления, мехатронных устройств и систем; - Перепрограммирует автоматизированные системы CAD/CAM | Текущий и практический контроль в форме оценки выполнения индивидуальных проектных, практических заданий Комплексный экзамен по профессиональному модулю. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - демонстрирует интерес к будущей профессии - выбирает и применяет методы и способы решения профессиональных задач в области проектирования процессов управления производством - оценка эффективности и качества выполнения; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - решает стандартные и нестандартные профессиональные задачи в области разработки автоматических схем управления |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - выполняет эффективный поиск необходимой информации; |  |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - использует различные источники, включая электронные, - применяет Общероссийский классификатор продукции (ОКП) |  |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействует с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения - самоанализирует и корректирует результаты собственной работы |  |
| Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - Наблюдает за организацией коллективной деятельности, общением с коллегами, руководством |  |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - Организует самостоятельное изучение профессионального модуля |  |