Рабочая программа профессионального модуля составлена в соответствии с примерной программой, разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», на основании ФГОС начального профессионального образования (углубленная подготовка) укрупненной группы специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» и составлена на основе технической документации WorldSkills Russia (WSR)

Разработчик:

Винокуров А.В. – преподаватель ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж»

Пивоварова И.И. – преподаватель ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж»

Искорцева Н.А. – преподаватель ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ    			  4

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ            			  6

3.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ                                     33

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   ПМ                  	 35

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» (базовая и углубленная подготовка).

1.2. Цели и задачи междисциплинарного курса:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ должен:

иметь практический опыт:

- участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций;

- технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий;

уметь:
рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

- рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте;

знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

- методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

- правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ |  |
| ПК 2.1 | Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных предприятий |
| ПК 2.2 | Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций |
| ПК 2.3 | Обеспечивать работу электрического хозяйства в экстремальных условиях и нестандартных ситуациях |
| ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ |  |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качеством |
| ОК 3 | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях |
| ОК 4 | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственность за результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности |

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ

2.1 Тематический план ПМ 02:

| Коды ПК и ОК | Наименования разделов ПМ | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов |  | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | всего часов | Курсовая работа | в т.ч. ЛР (ПЗ) часов | всего часов |  |  |  |
| ОК 1 -9 ПК 2.1, 2.3 | МДК 02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | 228 | 152 | 24 | 40 | 76 |  |  |  |
| ОК 1 -9 ПК 2.2, 2.3 | МДК 02.02 Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий | 138 | 92 |  | 46 | 46 |  |  |  |
| ОК 1 -9 ПК 2.3 | МДК 02.03 Основы электробезопасности при работе в электроустановках напряжением до 1000 В. | 105 | 70 |  | 14 | 35 |  |  |  |
| ОК 1 -9 ПК 2.1, 2.3 | УП.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и потребительских трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
| ОК 1 -9 ПК 2.2, 2.3 | УП.02.02.Техобслуживание систем электроснабжения предприятий |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
| ОК 1 -9 ПК 2.1, 2.3 | ПП.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и потребительских трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ОК 1 -9 ПК 2.2, 2.3 | ПП.02.02. Техобслуживание систем электроснабжения организаций |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Всего | 687 | 314 | 24 | 100 | 157 | 144 |  | 72 |

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| № урока | № занятия | Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК 02.01 «Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций» |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Общие вопросы эксплуатации систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий |  |  |  | 12 |  |
|  | 1 | Способы получения электроэнергии | Современный уровень электроснабжения. Задачи электроснабжения сельского хозяйства. Основные схемы, понятия, обозначения | 2 | 2 |
|  | 2 | Способы передачи электроэнергии потребителям. | Краткая характеристика воздушных и кабельных линий | 2 | 2 |
|  |  | Ветровые электростанции | Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение темы (составить конспект): Принцип работы ветровых электростанций. Достоинства и недостатки | 2 | 3 |
|  | 3 | Схемы и классификация электрических сетей. | Режимы нейтрали электрических сетей. Правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства | 2 | 2 |
|  | 4 | Общие сведения об электроснабжении | Требования к электроснабжению, показатели качества электроэнергии. | 2 | 2 |
|  |  | Нетрадиционные источники энергии | Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение темы (составить конспект): Нетрадиционные способы получения электроэнергии. | 2 | 3 |
|  | 5 | Системы заземления потребителей | Системы заземления потребителей | 2 | 2 |
|  | 6 | Источники электроснабжения потребителей. Схемы передачи электрической энергии от источников к потребителям. | Приемники электроэнергии I, II и III категорий по степени надежности электроснабжения предъявляют различные требования к источникам и схемам питания. | 2 | 2 |
|  |  | Ущерб от перерывов в электроснабжении. | Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение темы (оформить доклад): Ущерб от перерывов в электроснабжении. Способы борьбы с перерывами. | 2 | 3 |
| Раздел 2. Электрическая проводка |  |  |  | 18 |  |
|  | 7 | Выбор вида электропроводки и способа прокладки. | Выбор вида электропроводки и способа прокладки. Правила и стандарты, применяемые к различным видам монтажа на производстве. Виды электропроводок и кабленесущих систем для коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий. Контрольные приборы и розетки коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий. Различные методы прокладывания провода или кабеля в пределах выполняемых работ | 2 | 2 |
|  | 8 | Открытая электропроводка | Виды открытой электропроводки. Последовательность монтажа. Контрольные приборы и розетки коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий. | 2 | 2 |
|  |  | Профилактические методы борьбы с авариями электрооборудования. | Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение темы (составить конспект): Основные меры борьбы с авариями. Последствия аварий. | 2 | 3 |
|  | 9 | Скрытая электропроводка | Виды скрытой электропроводки. Последовательность монтажа. Подготовка места выполнения работы. Контрольные приборы и розетки коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий. | 2 | 2 |
|  | 10 | Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током | Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током | 2 | 2 |
|  |  | Напряжение шага | Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение темы (составить конспект): Напряжение шага. Опасность шагового напряжения | 2 | 3 |
|  | 11 | Изолированные провода и кабели | Виды и марки проводов и кабелей. Способы сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ. Приспособления, используемые для сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ. | 2 | 2 |
|  | 12 | Расчет сечения проводов | Порядок расчета сечения и методика выбора провода | 2 | 2 |
|  |  | Контрольные кабеля | Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение темы (оформить доклад): Контрольные кабеля. Назначение, виды и маркировки. | 2 | 3 |
|  | 13 | Неизолированные провода | Устройство и назначение неизолированных проводов. Маркировка. | 2 | 2 |
|  | 14 | Классификация помещений по способу прокладки электропроводки | Классификация помещений по способу прокладки электропроводки. | 2 | 2 |
|  |  | Правила монтажа трубной электропроводки | Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение темы (составить конспект): Правила монтажа трубной электропроводки. Последовательность монтажа, достоинства и недостатки трубной электропроводки. | 2 | 3 |
|  | - 15 | - Электромонтажные работы по прокладке электропроводки | - Электромонтажные работы по прокладке электропроводки. Решение подготовительных вопросов перед монтажом электропроводки. Способы установки розеток и выключателей. Диапазон использования электрических щитов для коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий. | 2 | 2 |
| Лабораторные работы: |  |  |  | 10 |  |
|  | 16 | ЛР1. Монтаж открытой электропроводки в кабель-канале. | Выбор и установка оборудования и проводки согласно имеющимся чертежам и документации. Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы. Выбор и монтаж кабеля и провода внутри кабель-каналов. Установка различных переходников, включая сальники, на кабель-каналах и крепеж их на поверхность. Использование правильных вводов, сальников при соединении щитов, боксов и кабель-каналов. Монтаж металлического и пластикового кабель канала: - точно измерять и обрезать нужной длины/под углом - устанавливать без деформаций с зазорами на стыках в рамках погрешности. Монтаж кабеля на различные поверхности согласно инструкциям и действующим стандартам Установка щитов, боксов на поверхность безопасным способом и установка электрооборудования в них в соответствии с чертежами и документацией, которые содержат: вводные автоматические выключатели УЗО автоматические выключатели; предохранители управляющие устройства (реле, таймеры, устройства автоматизации). Коммутация проводников внутри щитов и боксов в соответствии с электрическими схемами; Установка соединительной коробки, введение в нее проводов. Монтировка проводов в соединительной коробке Знакомство с производственно-технологической документацией на выполняемые работы | 2 | 3 |
|  |  | Повторить правила Т.Б. Оформить отчет по ЛР1. | Самостоятельная работа: Самостоятельное оформление отчета. | 2 | 3 |
|  | 17 | ЛР2. Монтаж открытой электропроводки в гофрированной трубе | Выбор и установка оборудования и проводки согласно имеющимся чертежам и документации. Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы. Выбор и монтаж кабеля и провода внутри труб и гофротруб. Монтаж металлических, пластиковых и гибких труб, закрепление их на поверхность без искажений при поворотах. Использование правильных вводов, сальников при соединении труб, щитов и боксов и кабель-каналов. Монтаж кабеля и трубопровода на различные поверхности согласно инструкциям и действующим стандартам. Установка щитов, боксов на поверхность безопасным способом и установка электрооборудования в них в соответствии с чертежами и документацией, которые содержат: вводные автоматические выключатели УЗО автоматические выключатели; предохранители управляющие устройства (реле, таймеры, устройства автоматизации) Коммутация проводников внутри щитов и боксов в соответствии с электрическими схемами; Установка соединительной коробки, введение в нее проводов. Монтировка проводов в соединительной коробке. Прокладка проводов или кабеля | 2 | 3 |
|  | 18 | ЛР3. Монтаж тросовой электропроводки | Выбор и установка оборудования и проводки согласно имеющимся чертежам и документации. Монтаж кабеля на различные поверхности согласно инструкциям и действующим стандартам. Установка щитов, боксов на поверхность безопасным способом и установка электрооборудования в них в соответствии с чертежами и документацией, которые содержат: вводные автоматические выключатели УЗО автоматические выключатели; предохранители управляющие устройства (реле, таймеры, устройства автоматизации) Коммутация проводников внутри щитов и боксов в соответствии с электрическими схемами; Монтировка проводов в соединительной коробке. Прокладка проводов или кабеля | 2 | 3 |
|  |  | Повторить правила Т.Б. Оформить отчет по ЛР2 и ЛР3. | Самостоятельная работа: Самостоятельное оформление отчета. | 2 | 3 |
|  | 19 | ЛР4. Монтаж открытой электропроводки в лотках | Монтаж и надежное закрепление кабелей на различных видах лотках и поверхностях, согласно действующим стандартам. Установка и закрепление различных видов кабельных лотков на поверхность. Монтаж кабеля на различные поверхности согласно инструкциям и действующим стандартам. Установка щитов, боксов на поверхность безопасным способом и установка электрооборудования в них в соответствии с чертежами и документацией, которые содержат: вводные автоматические выключатели УЗО автоматические выключатели; предохранители управляющие устройства (реле, таймеры, устройства автоматизации) Коммутация проводников внутри щитов и боксов в соответствии с электрическими схемами; Прокладка проводов или кабеля | 2 | 3 |
|  | 20 | ЛР5. Сварка и пайка проводов | Разделка сращиваемых концов провода или кабеля с последующей пайкой. Сращивание проводов или токоведущих жил кабеля. Изолирование мест сращивания проводов или токоведущих жил. Подготовка места выполнения работы. | 2 | 3 |
|  |  | Повторить правила Т.Б. Оформить отчет по ЛР4 и ЛР5. | Самостоятельная работа: Самостоятельное оформление отчета. | 2 | 3 |
| Раздел 3. Эксплуатация воздушных линий |  |  |  | 32 |  |
|  | 21 | Трансформаторные подстанции и их виды | Мачтовые трансформаторные подстанции. Устройство и маркировка. | 2 | 2 |
|  | 22 | Трансформаторные подстанции и их виды | Комплектные трансформаторные подстанции. Устройство и маркировка. | 2 | 2 |
|  |  | Причины аварий и брака в работе электроустановок. | Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение темы (составить конспект): Причины аварий и брака в работе электроустановок. Способы устранения аварий. | 2 | 3 |
|  | 23 | Железобетонные опоры воздушных линий | Устройство, способы установки железобетонных опор воздушных линий. Маркировка опор. | 2 | 2 |
|  | 24 | Деревянные опоры воздушных линий | Устройство, способы установки деревянных опор воздушных линий. Маркировка опор. | 2 | 2 |
|  |  | Элементы опор воздушных линий и их конструктивные особенности | Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение темы (составить конспект): Крюки и штыри применяемые на опорах воздушных линий. | 2 | 3 |
|  | 25 | Металлические опоры воздушных линий | Устройство, способы установки металлических опор воздушных линий. Маркировка опор. | 2 | 2 |
|  | 26 | Изоляторы и их виды | Назначение изоляторов. Виды и маркировка. | 2 | 2 |
|  |  | Полимерные изоляторы. | Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение темы (оформить доклад): Полимерные изоляторы. Устройство и маркировка. Достоинства и недостатки. | 2 | 3 |
|  | 27 | Изолированные провода воздушных линий | Устройство изолированных проводов воздушных линий. Способы монтажа провода на опору. | 2 | 2 |
|  | 28 | Самонесущие изолированные провода | Самонесущие изолированные провода (СИП). Виды СИПа. Маркировка, способы монтажа, достоинства и недостатки. | 2 | 2 |
|  |  | Организация проектирования электрических сетей. | Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение темы (составить конспект): Организация проектирования электрических сетей. Стадии проектирования. | 2 | 3 |
|  | 29 | Соединение проводов воздушной линии | Способ соединения проводов выбирают в зависимости от конструкции провода (одножильный, многожильный), требований, предъявляемых к механической прочности соединения, надежности электрического контакта, создаваемого в соединении. | 2 | 2 |
|  | 30 | Подготовительные работы перед монтажом воздушной линии | Подготовительные работы перед монтажом воздушной линии. Последовательность подготовительных работ. | 2 | 2 |
|  |  | Проверка монтажных поясов | Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение темы (составить конспект): Проверка монтажных поясов перед подъемом на опору. | 2 | 3 |
|  | 31 | Правила подъема на деревянную и железобетонную и опору | Правила подъема на деревянную опору. Проверка опоры перед подъемом. | 2 | 2 |
|  | 32 | Правила подъема на деревянную и железобетонную и опору |  | 2 | 2 |
|  |  | Раскатка, натяжка, крепление проводов на изоляторы опор | Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение темы (оформить доклад): Раскатка, натяжка, крепление проводов на изоляторы опор. Правила монтажа провода на изоляторы. Применяемое оборудование. | 2 | 3 |
|  | 33 | Монтаж воздушной линии неизолированными проводами | Последовательность монтажа ВЛ-0,4 кВ неизолированными проводами. | 2 | 2 |
|  | 34 | Монтаж воздушной линии изолированными проводами | Последовательность монтажа ВЛ-0,4 кВ изолированными проводами. | 2 | 2 |
|  |  | Подготовительные работы и монтаж высоковольтных воздушных линий | Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение темы (составить конспект): Подготовительные работы и монтаж высоковольтных воздушных линий. | 2 | 3 |
|  | 35 | Монтаж молниезащитных средств. | Назначение молниезащиты. Способы выполнения. Последовательность монтажа. | 2 | 2 |
|  | 36 | Расчет молниезащитных устройств. | Последовательность расчета молниезащитных устройств. | 2 | 2 |
|  |  | Подготовиться к практической работе. | Самостоятельная работа. Подготовиться к практической работе. Водяников В.Т. «Экономика и организация электроэнергетической службы с/х предприятий» с.85-90 | 2 | 3 |
| Практические работы: |  |  |  | 12 |  |
|  | 37 | ПЗ1. Соединение проводов воздушной линии 0,4 кВ | Соединение неизолированных и изолированных проводов воздушной линии. | 2 | 3 |
|  | 38 | ПЗ2. Вязка неизолированных проводов на изоляторах | Способы вязки неизолированных проводов на изоляторах. | 2 | 3 |
|  |  | Оформить отчет по ПЗ1 и ПЗ2 | Самостоятельная работа: Самостоятельное оформление отчета. | 2 | 3 |
|  | 39 | ПЗ3. Монтаж воздушной линии изолированными проводами | Монтаж ВЛ-0,4 кВ изолированными проводами на тренировочном стенде | 2 | 3 |
|  | 40 | ПЗ4. Монтаж воздушной линии изолированными проводами | Монтаж ВЛ-0,4 кВ изолированными проводами на тренировочном стенде | 2 | 3 |
|  |  | Оформить отчет по ПЗ3 и ПЗ4 | Самостоятельная работа: Самостоятельное оформление отчета. | 2 | 3 |
|  | 41 | ПЗ5. Подъем на деревянную и железобетонную опору | Подготовительные работы перед подъемом на опору. Проверка оборудования. Подъем на опору. | 2 | 3 |
|  | 42 | ПЗ6 Подъем на деревянную и железобетонную | Подготовительные работы перед подъемом на опору. Проверка оборудования. Подъем на опору. | 2 | 3 |
| Раздел 4. Эксплуатация кабельных линий |  |  |  | 8 |  |
|  | 43 | Кабели. Виды кабелей | Кабели применяемые для выполнения электропроводки. | 2 | 2 |
|  | 44 | Кабельные муфты | Виды и области применения соединительных муфт в пределах выполняемых работ. Концевые и соединительные муфты. Правила установки. | 2 | 2 |
|  |  | Определение начал и концов кабелей | Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение темы (составить конспект): Способы определения начал и концов кабелей | 2 | 3 |
|  | 45 | Прокладка кабельных линий на опорных конструкциях | Правила прокладки кабельных линий на опорных конструкциях. Технология выполнения работы | 2 | 2 |
|  | 46 | Прокладка кабельных линий в траншее | Правила прокладки кабельных линий в траншее | 2 | 2 |
|  |  | Прокладка кабеля по водоему | Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение темы (оформить доклад): Прокладка кабеля по водоему. ТБ при прокладке кабеля по водоему. | 2 | 3 |
| Раздел 5. Заземление |  |  |  | 10 |  |
|  | 47 | Искусственные и естественные заземлители | Типы питающих сетей, виды систем заземления и требования, предъявляемые к ним. Способы прокладки заземляющих проводников. Методы обработки конструкционных материалов, используемых для выполнения заземления и зануления, в пределах выполняемых работ Способы прокладки заземляющих и зануляющих проводников. Типы питающих сетей, виды систем заземления и требования, предъявляемые к ним. Технология выполнения заземления и зануления. | 2 | 2 |
|  | 48 | Изготовление и установка заземляющего устройства | Соединение заземляющих проводников с заземляющими устройствами. Технология выполнения заземления. Методы обработки конструкционных материалов, используемых для выполнения заземления и зануления, в пределах выполняемых работ Способы прокладки заземляющих и зануляющих проводников | 2 | 2 |
|  |  | Порядок и методы испытаний заземляющих устройств | Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение темы (составить конспект): Порядок и методы испытаний заземляющих устройств. Виды приборов испытания заземляющих устройств. | 2 | 3 |
|  | 49 | Подключение силовой установки к заземляющему проводнику | Прокладка заземляющего проводника и подключение его к электроустановке. Требования к исполнению защитных устройств в зависимости от класса электроустановки и помещения, где данная электроустановка эксплуатируется | 2 | 2 |
|  | 50 | Зануление | Способы прокладки зануляющих проводников Методы обработки конструкционных материалов, используемых для выполнения заземления и зануления в пределах выполняемых работ. Технология выполнения заземления и зануления. | 2 | 2 |
|  |  | Измерение сопротивления цепи фаза – нуль | Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение темы (составить конспект): Измерение сопротивления цепи фаза – нуль. Приборы применяемые при измерении. | 2 | 3 |
|  |  | Измерение сопротивления сети заземления и изоляции сети освещения | Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение темы (оформить доклад): Измерение сопротивления сети заземления и изоляции сети освещения. Правила работы с мегомметром. | 2 | 3 |
|  | 51 | Переносное заземление | Назначение переносного заземления. Способы установки. | 2 | 2 |
|  |  | Шинопроводы применяемые в промышленных зданиях. | Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение темы (составить конспект): Виды шинопроводов. Правила монтажа. | 2 | 3 |
|  |  | Потери напряжения в сетях с глухо заземлённой нейтралью. | Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение темы (составить конспект): Расчет потеть напряжения в сетях с глухо заземлённой нейтралью. | 2 | 3 |
| Практические работы: |  |  |  | 8 |  |
|  | 52 | ПЗ7. Монтаж заземления и зануления для производственного здания | Выбор способа выполнения работы в зависимости от класса заземляемой или зануляемой электроустановки. Изготовление и установка заземляющего устройства. Прокладка заземляющих проводников. Соединение заземляющих проводников с заземляющими устройствами. Соединение заземляющих проводников с заземляющими устройствами. Соединение заземляющих проводников с заземляющими устройствами Прокладка зануляющего проводника и подключение его к электроустановке Испытание заземления на соответствие нормативной документации Проверка действия зануления. Определять возможность использования естественных заземлителей. | 2 | 3 |
|  | 53 | ПЗ8. Расчет заземления для производственного здания | Порядок расчета заземления для производственного здания. Выбор способа выполнения работы в зависимости от класса заземляемой или зануляемой электроустановки | 2 | 3 |
|  |  | Повторить правила Т.Б. Оформить отчет по ПЗ7 и ПЗ8. | Самостоятельная работа: Самостоятельное оформление отчета. | 2 | 3 |
|  | 54 | ПЗ9. Монтировка кабельной муфты | Последовательность монтировки кабельной муфты | 2 | 3 |
|  | 55 | ПЗ10. Расчет трехфазного короткого замыкания в сети 0.4 кв | Порядок расчета расчета трехфазного короткого замыкания в сети 0.4 кВ | 2 | 3 |
|  |  | Повторить правила Т.Б. Оформить отчет по ПЗ9 и ПЗ10. | Самостоятельная работа: Самостоятельное оформление отчета. | 2 | 3 |
| Раздел 6. Коммутационные электрические аппараты и устройства высокого напряжения. |  |  |  | 8 |  |
|  |  | Выключатели нагрузки | Виды и способы монтажа выключателей нагрузки. ТБ при включении и отключении. | 2 | 2 |
|  |  | Ограничители перенапряжения | Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение темы (оформить доклад): Ограничители перенапряжения. Назначение, виды и маркировка. | 2 | 3 |
|  |  | Разъединители и отделители | Назначение разъединителей и отделителей. ТБ при монтаже. Маркировка. | 2 | 2 |
|  |  | Короткозамыкатели | Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение темы (составить конспект): Короткозамыкатели. Назначение, устройство и принцип действия. | 2 | 3 |
|  |  | Вентильные разрядники | Вентильные разрядники. Назначение, устройство и принцип действия. | 2 | 2 |
|  |  | Вакуумный выключатель | Вакуумный выключатель. Назначение, устройство и принцип действия. | 2 | 2 |
|  |  | Способы гашения электрической дуги | Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение темы (составить конспект): Способы гашения электрической дуги в высоковольтном оборудовании. | 2 | 2 |
| Лабораторные работы: |  |  |  | 10 |  |
|  |  | ЛР6. Проверка рубильников и переключателей | Деффектовка и ремонт Проверка рубильников и переключателей. | 2 | 3 |
|  |  | ЛР7. Изучение работы АПВ | Назначение и принцип действия автоматического повторного включения. | 2 | 3 |
|  |  | Повторить правила Т.Б. Оформить отчет по ЛР6 и ЛР7. | Самостоятельная работа: Самостоятельное оформление отчета. | 2 | 3 |
|  |  | ЛР8. Изучение работы АВР | Назначение и принцип действия автоматического включения резерва. | 2 | 3 |
|  |  | ЛР9. Изучение работы реле тока РТ-80 | Изучение работы реле тока РТ-80. Сборка схемы защиты электрооборудования при помощи реле тока РТ-80. | 2 | 3 |
|  |  | ЛР10. Изучение релейной защиты электроустановок | Изучение . иработы релейной защиты электроустановок | 2 | 3 |
| Курсовая работа: |  |  |  | 24 |  |
|  |  | КР1. Требования к выполнению курсовой работы. Распределение тем курсовой работы | Оформление титульного листа, основной части и заключения | 2 | 2 |
|  |  | КР2. Знакомство с характеристикой объекта | Изучение предприятия. Выявление основных направлений предприятия. | 2 | 2 |
|  |  | Требования безопасности при проведении монтажа пусковой и защитной аппаратуры. | Самостоятельная работа. Повторить ТБ при проведении монтажа пусковой и защитной аппаратуры. | 2 | 3 |
|  |  | КР3. Расчет пускозащитной аппаратуры | Выполнение расчета коммутационной аппаратуры и аппаратуры защиты. Выбор аппаратуры по каталогу. | 2 | 2 |
|  |  | КР4. Выбор щитов освещения и силовых щитов | Выбор щитов освещения и силовых щитов по каталогу | 2 | 2 |
|  |  | Методика расчета потребляемой мощности на вводе. | Самостоятельная работа. Повторение методики расчета мощности на вводе. | 2 | 3 |
|  |  | КР5. Расчет потребляемой мощности на вводе. | Расчет потребляемой мощности на вводе на данном объекте. | 2 | 2 |
|  |  | КР6. Выбор проводниковой продукции | Выбор проводниковой продукции по каталогу для освещения и силового оборудования. | 2 | 2 |
|  |  | Методика расчета заземления | Самостоятельная работа. Повторить расчет заземления | 2 | 3 |
|  |  | КР7. Расчет заземляющих устройств | Расчет заземляющих устройств сводится главным образом к расчету собственно заземлителя, так как заземляющие проводники в большинстве случаев принимаются по условиям механической прочности и стойкости к коррозии по ПТЭ и ПУЭ. Исключение составляют лишь установки с выносным заземляющим устройством. | 2 | 2 |
|  |  | КР8. Выполнение чертежа однолинейной схемы электроснабжения объекта | Выполнение чертежа однолинейной схемы электроснабжения объекта | 2 | 2 |
|  |  | Условные обозначения электрических схем | Самостоятельная работа. Повторить условные обозначения светильников, щитов освещения и выключателей. | 2 | 3 |
|  |  | КР9. Выполнение чертежа осветительной схемы объекта | Выполнение чертежа осветительной схемы объекта на формате А3 | 2 | 2 |
|  |  | КР10. Выполнение чертежа силовой схемы объекта | Выполнение чертежа силовой схемы объекта на формате А3 | 2 | 2 |
|  |  | Технико-экономические расчеты | Самостоятельная работа. Повторить технико-экономические расчеты электроснабжения объекта. | 2 | 3 |
|  |  | КР11. Технико-экономические расчеты | Технико-экономические расчеты электроснабжения объекта. | 2 | 2 |
|  |  | КР12. Подготовка презентации для защиты | Подготовка презентации для защиты курсового проекта. | 2 | 2 |
|  |  |  | ВСЕГО ЧАСОВ ПО МДК 02.01 | 228 |  |
|  |  |  | АУДИТОРНЫХ | 152 |  |
|  |  |  | ИЗ НИХ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ) | 40 |  |
|  |  |  | КУРСОВАЯ РАБОТА | 24 |  |
| МДК 02.02 Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий |  |  |  | 138 |  |
|  |  | Основные термины и определения. | Основные термины и определения эксплуатации электрооборудования. Документация по эксплуатации. Классификация электрооборудования. | 2 | 1 |
|  |  | Технологический процесс производства и потребления электрической энергии. | Передача и распределение электроэнергии. Надежность систем электроснабжения. Энергосистемы. Режимы работы нейтралей в электроустановках | 2 | 2 |
|  |  | Качество электроэнергии. | Самостоятельная работа. Мероприятия для снижения или устранения влияния ударных нагрузок на качество электроэнергии. | 2 | 2 |
|  |  | Эксплуатация и ремонт электрических линий. | Эксплуатация линий электропередач (ЛЭП) до 1000В. Ремонт воздушных линий (ВЛ) до 1000В | 2 | 2 |
|  |  | Средства эксплуатации электропроводок. | Самостоятельное обучение. Оборудование для эксплуатации ЛЭП | 2 | 2 |
|  |  | Электрические нагрузки. | Электрические нагрузки в жилых домах, производственных и общественных помещениях. Графики нагрузок Определение электрических нагрузок. | 2 | 2 |
|  |  | Работы на воздушных линиях. | Организационные и технические мероприятия при работах на ВЛ. Оформление наряда допуска. | 2 | 2 |
|  |  | Эксплуатация кабельных линий. | Организационные мероприятия при работах на КЛ. Эксплуатация кабельных линий. | 2 | 2 |
|  |  | Работы на кабельных линиях. | Самостоятельное обучение. Технические мероприятия на КЛ. Оборудование для эксплуатации КЛ. | 2 | 2 |
|  |  | Потери и падения напряжения в сетях. | Показатели качества электроэнергии. Потери энергии в электрических сетях. Отклонения напряжения и их влияние на работу потребителей. Обслуживание опор линий электропередач. | 2 | 2 |
|  |  | Конструкции кабельных линий. | Самостоятельная работа. Конструкции выполнения кабельных линий | 2 | 2 |
|  |  | Потери и падения напряжения в сетях. | Влияние элементов сети на отклонения напряжения. Падение и потери напряжения в 3-х фазной линии переменного тока. Эксплуатация СИП. | 2 | 2 |
|  |  | Оборудование трансформаторных подстанций. | Организационные и технические мероприятия при работах на ТП 10/0,4 кВ. Оформление наряда допуска. | 2 | 2 |
|  |  | Эксплуатация силовых трансформаторов. | Самостоятельная работа. Испытание трансформаторного масла | 2 | 2 |
|  |  | Испытания оборудования трансформаторных подстанций. | Виды испытаний оборудования ТП 10/0,4 кВ | 2 | 2 |
|  |  | Работы на кабельных линиях. | Самостоятельное обучение. Виды ремонтов на КЛ. Текущий ремонт (ТР) на КЛ. | 2 | 2 |
|  |  | Техническое обслуживание трансформаторных подстанций. | Регламент работ при ТО ТП | 2 | 2 |
|  |  | Эксплуатация силовых трансформаторов. | Статистика и причины повреждаемости трансформаторов. Требования нормативных документов к эксплуатационному обслуживанию силовых трансформаторов | 2 | 2 |
|  |  | Работы на трансформаторных подстанциях. | Виды ремонтов на ТП 10/0,4 кВ. ТР на ТП 10/0,4 кВ. | 2 | 2 |
|  |  | Работы на трансформаторных подстанциях. | Самостоятельное обучение. Регламент работ при эксплуатации работ на ТП 10/0,4 кВ | 2 | 2 |
|  |  | Эксплуатация электрических распределительных устройств. | Основные требования к РУ и задачи их эксплуатации. Осмотры РУ. Эксплуатация заземляющих устройств, разрядников. | 2 | 2 |
|  |  | Эксплуатация электрических распределительных устройств. | Устройство, назначение и марки выключателей, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, предохранителей выше 1 кВ. | 2 | 2 |
|  |  | Эксплуатация электрических распределительных устройств. | Техническое обслуживание масляных выключателей, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, выключателей нагрузки. | 2 | 2 |
|  |  | Эксплуатация электрических распределительных устройств. | Устройство и техническое обслуживание измерительных трансформаторов в трехфазных сетях, автоматических воздушных выключателей, предохранителей до 1 кВ | 2 | 2 |
|  |  | Основное электрооборудование подстанций. | Самостоятельная работа. Основное электрооборудование подстанций | 2 | 2 |
|  |  | Эксплуатация электрических распределительных устройств. | Техническое обслуживание комплектных распределительных устройств. Текущий и средний ремонт коммутационных аппаратов РУ | 2 | 2 |
|  |  | Релейная защита. | Назначение релейной защиты Классификация, устройство, работа реле. Релейная защита линий, максимально токовая защита и отсечка | 2 | 2 |
|  |  | Эксплуатация устройств релейной защиты. | Эксплуатационные мероприятия по обслуживанию устройств релейной защиты. | 2 | 2 |
|  |  | Комплектные переносные установки. | Самостоятельная работа. Комплектные переносные установки для проверки устройств | 2 | 2 |
|  |  | ПЗ 1. Эксплуатация внутренних электропроводок. | Выполнение задания и оформление отчета по практическому заданию | 2 | 3 |
|  |  | ПЗ 2. Организационные мероприятия электропроводок. | Выполнение задания и оформление отчета по практическому заданию | 2 | 3 |
|  |  | Работы на воздушных линиях. | Самостоятельное обучение. ТБ при выполнении работ на воздушных линиях ЛЭП. | 2 | 2 |
|  |  | ПЗ 3. Эксплуатация внутренних электропроводок. | Выполнение задания и оформление отчета по практическому заданию | 2 | 3 |
|  |  | ПЗ 4. Срез знаний по эксплуатации. | Выполнение задания и оформление отчета по практическому заданию | 2 | 3 |
|  |  | Эксплуатация воздушных линий . | Самостоятельное обучение. Эксплуатация голых проводов линий электропередач. | 2 | 2 |
|  |  | ПЗ 5. Эксплуатация воздушных линий. | Выполнение задания и оформление отчета по практическому заданию | 2 | 3 |
|  |  | ПЗ 6. Эксплуатация опор линии электропередач. | Выполнение задания и оформление отчета по практическому заданию | 2 | 3 |
|  |  | Технический уход воздушных линий. | Самостоятельное обучение. Технический уход на воздушных линиях. Дневной и верховой осмотр | 2 | 2 |
|  |  | ПЗ 7. Эксплуатация воздушных линий. | Выполнение задания и оформление отчета по практическому заданию | 2 | 3 |
|  |  | ПЗ 8. Испытания воздушных линий. | Выполнение задания и оформление отчета по практическому заданию | 2 | 3 |
|  |  | Технический уход трансформаторных подстанций. | Самостоятельное обучение. Технический уход при выполнении работ на ТП. Дежурное обслуживание ТП 10/0,4 кВ | 2 | 2 |
|  |  | ПЗ 9. Техника безопасности при работах на воздушных линиях. | Выполнение задания и оформление отчета по практическому заданию | 2 | 3 |
|  |  | ПЗ 10. Эксплуатация трансформаторных подстанций. | Выполнение задания и оформление отчета по практическому заданию | 2 | 3 |
|  |  | Эксплуатация трансформаторных подстанций. | Самостоятельное обучение. КР на трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ. Испытания трансформатора ТМ 250 10/0,4 | 2 | 2 |
|  |  | ПЗ 11. Эксплуатация трансформаторных подстанций. | Выполнение задания и оформление отчета по практическому заданию | 2 | 3 |
|  |  | ПЗ 12. Эксплуатация кабельных линий. | Выполнение задания и оформление отчета по практическому заданию | 2 | 3 |
|  |  | Эксплуатация оборудования трансформаторных подстанций. | Самостоятельное обучение. Технический уход при выполнении работ на оборудовании ТП 10/0,4 кВ. Дежурное обслуживание оборудования РУ 10 и 0,4 кВ | 2 | 2 |
|  |  | ПЗ 13. Эксплуатация кабельных линий. | Выполнение задания и оформление отчета по практическому заданию | 2 | 3 |
|  |  | ПЗ 14.Испытание обмоток трансформаторов. | Выполнение задания и оформление отчета по практическому заданию | 2 | 3 |
|  |  | Обслуживание разрядников, включателей нагрузки. | Самостоятельное обучение. ТО разрядников, включателей нагрузки на стороне высшего и низшего напряжения | 2 | 2 |
|  |  | ПЗ 15.Техника безопасности при испытаниях оборудования трансформаторных подстанциях. | Выполнение задания и оформление отчета по практическому заданию | 2 | 3 |
|  |  | ПЗ 16. Эксплуатация внутренних электропроводок. | Выполнение задания и оформление отчета по практическому заданию | 2 | 3 |
|  |  | Технический уход кабельных линий. | Самостоятельное обучение. Технический уход кабельных линий на местах присоединения к воздушным линиям и ввода к ВРУ | 2 | 2 |
|  |  | ПЗ 17. Эксплуатация оборудования трансформаторных подстанций. | Выполнение задания и оформление отчета по практическому заданию | 2 | 3 |
|  |  | ПЗ 18. Эксплуатация трансформаторных подстанций. | Выполнение задания и оформление отчета по практическому заданию | 2 | 3 |
|  |  | Техника безопасности кабельных линий. | Самостоятельное обучение. ТБ при работах на кабельных линиях до 1000В | 2 | 2 |
|  |  | ПЗ 19. Эксплуатация внутренних электропроводок. | Выполнение задания и оформление отчета по практическому заданию | 2 | 3 |
|  |  | ПЗ 20. Эксплуатация внутренних электропроводок. | Выполнение задания и оформление отчета по практическому заданию | 2 | 3 |
|  |  | Эксплуатация внутренних электросетей. | Самостоятельное обучение. Ремонт внутренних электропроводок до 1000В | 2 | 2 |
|  |  | ПЗ 21.Испытания внутренних электропроводок. | Выполнение задания и оформление отчета по практическому заданию | 2 | 3 |
|  |  | ПЗ 22.Эксплуатация опор линий электропередач. | Выполнение задания и оформление отчета по практическому заданию | 2 | 3 |
|  |  | Испытания опор линий передач. | Самостоятельное обучение. Виды испытаний опор ЛЭП | 2 | 2 |
|  |  | ПЗ 23.Эксплуатация арматуры СИП. | Выполнение задания и оформление отчета по практическому заданию | 2 | 3 |
|  |  | Эксплуатация кабельных линий электропередач. | Эксплуатация кабельных линий электропередач | 2 | 3 |
|  |  | Испытание кабельных линий электропередач. | Самостоятельное обучение. Испытание кабельных линий электропередач повышенным напряжением и постоянным током | 2 | 2 |
|  |  | Эксплуатация оборудования вводного распределительного устройства. | Эксплуатация оборудования вводного распределительного устройства | 2 | 3 |
|  |  | Оформление отчётов. | Самостоятельная работа. Оформление отчётов и подготовка к их защите. | 2 | 2 |
|  |  | Эксплуатация оборудования комплексной трансформаторной подстанции. | Эксплуатация оборудования комплексной трансформаторной подстанции | 2 | 3 |
|  |  | Испытание оборудования комплексной трансформаторной подстанции. | Самостоятельное обучение. Виды испытаний оборудования КТП. Испытание повышенным напряжением, измерение сопротивления изоляции оборудования КТП | 2 | 2 |
|  |  |  | ВСЕГО ЧАСОВ ПО МДК 02.01 | 138 |  |
|  |  |  | АУДИТОРНЫХ | 92 |  |
|  |  |  | ИЗ НИХ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ) | 46 |  |
| УП.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и потребительских трансформаторных подстанций |  |  |  | 72 |  |
|  |  | Монтаж открытой электропроводки в кабель канале | Монтаж открытой электропроводки в кабель канале в соответствии с правилами. Установка соединительной коробки, введение в нее проводов. Монтировка проводов в соединительной коробке. Проверка правильности монтажа. | 6 |  |
|  |  | Монтаж открытой электропроводки в гофрированной трубе | Монтаж открытой электропроводки в гофрированной трубе в соответствии с правилами. Установка соединительной коробки, введение в нее проводов.Монтировка проводов в соединительной коробке. Проверка правильности монтажа. | 6 |  |
|  |  | Монтаж тросовой электропроводки | Монтаж тросовой электропроводки в соответствии с правилами. Установка соединительной коробки, введение в нее проводов.Монтировка проводов в соединительной коробке. Проверка правильности монтажа. | 6 |  |
|  |  | Крепление провода на изоляторе | Крепление провода на шейке и головке изолятора. |  |  |
|  |  | Соединение проводов ВЛ-0,4 кВ | Соединение неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ | 6 |  |
|  |  | Оконцовка кабеля | Оконцовка жил проводов и кабелей специальным инструментом в виде пресс клещей. | 6 |  |
|  |  | Подъем на деревянную и железобетонную опору | Проверка опоры перед подъемом. Подъем на деревянную опору. | 6 |  |
|  |  | Монтаж ВЛ-0,4 кВ неизолированными проводами | Последовательность монтажа ВЛ-0,4 кВ неизолированными проводами. | 6 |  |
|  |  | Монтаж ВЛ-0,4 кВ изолированными проводами (СИП) | Последовательность монтажа ВЛ-0,4 кВизолированными проводами. | 6 |  |
|  |  | Монтаж ВЛ-0,4 кВ изолированными проводами (СИП) | Последовательность монтажа ВЛ-0,4 кВизолированными проводами. | 6 |  |
|  |  | Соединение кабеля кабельной муфтой | Соединение кабеля соединительной и концевой муфтой. | 6 |  |
|  |  | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ | Подготовка траншеи. Укладка кабеля в траншею. | 6 |  |
|  |  |  | Всего по УП 02.01 | 72 |  |
| УП.02.02.Техобслуживание систем электроснабжения предприятий |  |  |  | 72 |  |
|  |  | Эксплуатация внутренних электропроводок | Проведение экзамена по электробезопасности | 6 |  |
|  |  | Эксплуатация воздушных линий | Регламент работ при выполнении ТР и ТО согласно ППРЭСХ только для воздушных линий Дежурное обслуживание ВЛ | 6 |  |
|  |  | Эксплуатация воздушных линий СИП | Регламент работ при выполнении ТР и ТО согласно ППРЭСХ только для ВЛИ и ее арматуры Дежурное обслуживание ВЛИ | 6 |  |
|  |  | Эксплуатация релейной автоматики | Регламент работ при выполнении ТР и ТО согласно ППРЭСХ релейной автоматики: трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, промежуточные реле, реле времени. Дежурное обслуживание релейной автоматики | 6 |  |
|  |  | Эксплуатация контакторов, выключателей | Регламент работ при выполнении ТР и ТО согласно ППРЭСХ контакторов, выключателей нагрузки на стороне 10 кВ и 0,4кВ Дежурное обслуживание контакторов, выключателей нагрузки на стороне 10 кВ и 0,4кВ | 6 |  |
|  |  | Эксплуатация опор линий электропередач | Регламент работ при выполнении ТР и ТО согласно ППРЭСХ только для опор линий электропередач Дежурное обслуживание опор линий электропередач Виды испытаний опор линий электропередач | 6 |  |
|  |  | Эксплуатация трансформаторных подстанций | Регламент работ при выполнении ТР и ТО согласно ППРЭСХ трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 Дежурное обслуживание трансформаторных подстанций ТП Виды испытаний трансформаторных подстанций | 6 |  |
|  |  | Эксплуатация ввода в здание | Регламент работ при выполнении ТР и ТО согласно ППРЭСХ для вводов в здание для ВЛ и ВЛИ до 1000В, счетчиков электрической энергии Дежурное обслуживание счетчиков электрической энергии | 6 |  |
|  |  | Эксплуатация пускозащитной аппаратуры | Регламент работ при выполнении ТР и ТО согласно ППРЭСХ пускозащитной аппаратуры: автоматических выключателей, рубильников, предохранителей до 1000В Дежурное обслуживание пускозащитной аппаратуры | 6 |  |
|  |  | Эксплуатация вводно-распределительных устройств | Регламент работ при выполнении ТР и ТО согласно ППРЭСХ автоматики ВРУ с автоматическим вводом резерва, Дежурное обслуживание автоматики ВРУ | 6 |  |
|  |  | Эксплуатация контур заземления | Глубинный и традиционный контур заземления Регламент работ при эксплуатации внешнего и внутреннего контур заземления согласно ППРЭСХ | 6 |  |
|  |  | Эксплуатация молниезащиты зданий. | Виды молниезащиты зданий Регламент работ при эксплуатации молниезащиты зданий согласно ППРЭСХ | 6 |  |
|  |  |  | Итого часов по УП 02.02 | 72 |  |
| ПП.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и потребительских трансформаторных подстанций |  |  |  | 36 |  |
|  |  | Знакомство с производственно-технологической документацией на выполняемые работы | Знакомство с производственно-технологической документацией на выполняемые работы. Оформить в отчет данные | 6 |  |
|  |  | Монтаж деревянных опор, замена пасынков | Регламент работ по монтажу деревянных опор, замене пасынков. Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы. Подготовка места выполнения работы Оформить в отчет данные | 6 |  |
|  |  | Монтаж электропроводки | Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы. Подготовка места выполнения работы. Установка соединительной коробки, введение в нее проводов. Разделка сращиваемых концов провода или кабеля. При необходимости подготовка проводов к сращиванию. Сращивание проводов или токоведущих жил кабеля. Изолирование мест сращивания проводов или токоведущих жил. Монтировка проводов в соединительной коробке. Проверка правильности монтажа. Прокладка проводов или кабеля. Оформить в отчет данные. | 6 |  |
|  |  | Монтаж устройств релейной защиты и автоматики. | Регламент работ по монтажу устройств релейной защиты и автоматики. Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы. Подготовка места выполнения работы Оформить в отчет данные | 6 |  |
|  |  | Монтаж выключателей, разъединителей | Регламент работ по монтажу выключателей, разъединителей Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы. Подготовка места выполнения работы Оформить в отчет данные | 6 |  |
|  |  | Монтировка кабельной муфты | Регламент работ по монтажу отделителей и короткозамыкателей. Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы. Подготовка места выполнения работы. Монтировка кабельной муфты Оформить в отчет данные | 6 |  |
|  |  |  | Итого часов по ПП 02.01 | 36 |  |
| ПП.02.02. Техобслуживание систем электроснабжения организаций |  |  |  | 36 |  |
|  |  | Эксплуатация внутренних электропроводок. | Регламент работ при эксплуатации внутренних электропроводок. | 6 |  |
|  |  | Техническое обслуживание заземляющих устройств | Регламент работ при ТО заземляющих устройств | 6 |  |
|  |  | Выполнение оперативных переключений в РУ напряжением выше 1000 В | Регламент работ при выполнении оперативных переключений в РУ напряжением выше 1000 В | 6 |  |
|  |  | Техническое обслуживание и ремонт заземляющих устройств | Регламент работ при эксплуатации заземляющих устройств | 6 |  |
|  |  | Техническое обслуживание и ремонт высоковольтной аппаратуры и оборудования подстанций | Регламент работ при эксплуатации высоковольтной аппаратуры и оборудования подстанций | 6 |  |
|  |  | Профилактические испытания высоковольтной аппаратуры и оборудования подстанций | Регламент работ при испытании высоковольтной аппаратуры и оборудования подстанций | 6 |  |
|  |  |  | Итого часов по ПП 02.02 | 36 |  |
| Примерная тематика курсовых работ по МДК02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |
|  |  | Проектирование электроснабжения молочного-товарной фермы (по вариантам) |  |  |  |
|  |  | Проектирование электроснабжения молочного-товарной фермы (по вариантам) |  |  |  |
|  |  | Проектирование электроснабжения молочного-товарной фермы (по вариантам) |  |  |  |
|  |  | Проектирование электроснабжения молочного-товарной фермы (по вариантам) |  |  |  |
|  |  | Проектирование электроснабжения молочного-товарной фермы (по вариантам) |  |  |  |
|  |  | Проектирование электроснабжения молочного-товарной фермы (по вариантам) |  |  |  |
|  |  | Проектирование электроснабжения молочного-товарной фермы (по вариантам) |  |  |  |
|  |  | Проектирование электроснабжения молочного-товарной фермы (по вариантам) |  |  |  |
|  |  | Проектирование электроснабжения молочного-товарной фермы (по вариантам) |  |  |  |
|  |  | Проектирование электроснабжения молочного-товарной фермы (по вариантам) |  |  |  |
|  |  | Проектирование электроснабжения молочного-товарной фермы (по вариантам) |  |  |  |
|  |  | Проектирование электроснабжения молочного-товарной фермы (по вариантам) |  |  |  |
|  |  | Проектирование электроснабжения молочного-товарной фермы (по вариантам) |  |  |  |
|  |  | Проектирование электроснабжения молочного-товарной фермы (по вариантам) |  |  |  |
|  |  | Проектирование электроснабжения молочного-товарной фермы (по вариантам) |  |  |  |
|  |  | Проектирование электроснабжения молочного-товарной фермы (по вариантам) |  |  |  |
|  |  | Проектирование электроснабжения молочного-товарной фермы (по вариантам) |  |  |  |
|  |  | Проектирование электроснабжения молочного-товарной фермы (по вариантам) |  |  |  |
|  |  | Проектирование электроснабжения молочного-товарной фермы (по вариантам) |  |  |  |
|  |  | Проектирование электроснабжения молочного-товарной фермы (по вариантам) |  |  |  |
|  |  | Проектирование электроснабжения молочного-товарной фермы (по вариантам) |  |  |  |
|  |  | Проектирование электроснабжения молочного-товарной фермы (по вариантам) |  |  |  |
|  |  | Проектирование электроснабжения молочного-товарной фермы (по вариантам) |  |  |  |
|  |  | Проектирование электроснабжения молочного-товарной фермы (по вариантам) |  |  |  |
|  |  | Проектирование электроснабжения молочного-товарной фермы (по вариантам) |  |  |  |

| № урока | Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельные работы | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК 02.03. «Основы электробезопасности при работе в электроустановках напряжением до 1000В» |  |  |  |  |
|  | Воздействие электрического тока на тело человека. | Термическое, биохимическое, механическое, электролитическое воздействия электрического тока на организм человека. | 2 | 2 |
|  | Факторы, определяющие исход электротравмы. | Величина тока, род тока, величина напряжения, продолжительность воздействия, путь прохождения тока. | 2 | 2 |
|  | Предельно допустимые уровни напряжения прикосновения и тока. | Самостоятельное обучение.Конспект, выучить материал. | 2 | 2 |
|  | Оказание первой помощи пострадавшим при различных травмах | Правила наложения повязок, остановка кровотечения, обработка ран и термических ожогов. | 2 | 2 |
|  | Оказание первой помощи пострадавшим при различных травмах | Правила наложения шин при переломах, действия при обморожении, тепловом ударе, укусах. | 2 | 2 |
|  | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | Самостоятельное обучение. Конспект, выучить материал. |  |  |
|  | Освобождение пострадавшего от действия электрического тока в электроустановках | Действия при обнаружении человека под напряжения. Обесточивание электроустановки, удаление пострадавшего с места происшествия. | 2 | 2 |
|  | Оказание доврачебной помощи пострадавшему при электротравме. | Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца пострадавшему при электротравме. | 2 | 2 |
|  | Оказание первой помощи при поражении электрическим током. | Самостоятельное обучение. Подготовить доклад на тему «Оказание первой помощи при поражении электрическим током». | 2 | 2 |
|  | Требования к электротехническому персоналу и его подготовка. | Обучение, группа по электробезопасности, требования по знанию тех. процесса, уровень освоения электротехники(для II и III группы по электробезопасности). | 2 | 2 |
|  | Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. | Мероприятия, организационно обеспечивающие безопасность работы в электроустановках до 1000 В. | 2 | 2 |
|  | Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. | Мероприятия, технически обеспечивающие безопасность работы в электроустановках до 1000 В. | 2 | 2 |
|  | Организация работ в электроустановках до 1000В | Самостоятельное обучение. Конспект, выучить материал | 2 | 2 |
|  | Оформление наряда-допуска для работы в электроустановках. | Наряд-допуск, правила оформления и заполнения наряда-допуска для работы в электроустановках до и выше 1000В. Целевой инструктаж | 2 | 2 |
|  | Оформление работы в электроустановках распоряжением | Распоряжение, правила оформления распоряжения для работы в электроустановках. Целевой инструктаж. | 2 | 2 |
|  | Оформление работы в электроустановках перечнем работ в порядке текущей эксплуатации | Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, правила оформления. | 2 | 2 |
|  | Порядок оформления наряда-допуска. | Самостоятельное обучение.Проработать конспект в тетради, принести распечатанные бланки наряда-допуска. | 2 | 2 |
|  | Подготовка рабочего места, допуск бригады, надзор за бригадой | Требования охраны труда при подготовке рабочего места и допуске бригады. Надзор за бригадой во время производства работ в электроустановках. | 2 | 2 |
|  | Изменения состава бригады. Сдача-приемка рабочего места. Закрытие наряда, распоряжения. | Требования к сдаче-приемке рабочего места. Оформление закрытия наряда, распоряжения. | 2 | 2 |
|  | Проверка знаний правил работы в электроустановках | Самостоятельное обучение.Конспект, повторить материал. | 2 | 2 |
|  | Электрозащитные средства, применяемые в электроустановках. | Электрозащитные средства: правила пользования, порядок хранения, учет и контроль за их состоянием. | 2 | 2 |
|  | Основные средства защиты в электроустановках до и выше 1000 В. | Основные электрозащитные средства, правила их применения в электроустановках до и выше 1000 В. | 2 | 2 |
|  | Дополнительные средства защиты в электроустановках до и выше 1000 В. | Дополнительные электрозащитные средства, правила их применения в электроустановках до и выше 1000 В. | 2 | 2 |
|  | Основные и дополнительные электрозащитные средства | Самостоятельное обучение.Подготовить конспект, повторить материал. | 2 | 2 |
|  | Средства индивидуальной защиты, применяемые в электроустановках | Средства индивидуальной защиты: головы, лица, от падения с высоты. | 2 | 3 |
|  | Плакаты и знаки безопасности | Плакаты и знаки безопасности: запрещающие, предписывающие, указательные, предупреждающие. | 2 | 2 |
|  | Виды плакатов и знаков безопасности | Самостоятельное обучение.Подготовить презентацию на тему «Плакаты и знаки безопасности: запрещающие, предписывающие, указательные, предупреждающие». | 2 | 2 |
|  | Сроки и нормы испытаний электрозащитных средств. | Нормы и сроки механических и электрических испытаний средств защиты | 2 | 2 |
|  | Электрические испытания средств защиты. | Испытания электрозащитных средств | 2 | 2 |
|  | Испытание средств защиты. | Самостоятельное обучение.Подготовить презентацию на тему «Испытание средств защиты в электроустановках до и выше 1000 В». | 2 | 2 |
|  | Организация и производство работ на высоте в электроустановках. | Требования к работникам при работе на высоте в электроустановках, обеспечение безопасности работ на высоте. Производство работ на высоте с оформлением наряда – допуска. | 2 | 2 |
|  | Обеспечение безопасности работ на высоте. | Самостоятельное обучение. Подготовить конспект, повторить материал. | 2 | 2 |
|  | ПЗ№1. Оформление наряда-допуска в электроустановках до 1000В. | Порядок заполнения наряда-допуска для работы в электроустановках до 1000В. | 2 | 3 |
|  | ПЗ№2. Оформление наряда-допуска в электроустановках выше 1000В. | Порядок заполнения наряда-допуска для работы в электроустановках выше 1000В. | 2 | 3 |
|  | Оформление наряда-допуска | Самостоятельное обучение.Подготовить бланки наряда-допуска для ПЗ № 1 и № 2. | 2 | 2 |
|  | ПЗ№3. Оформление распоряжения в электроустановках до 1000В. | Порядок оформления распоряжения для работы в электроустановках. | 2 | 3 |
|  | Оформление распоряжения. | Самостоятельное обучение. Подготовить бланки для ПЗ№ 3. | 2 | 2 |
|  | ПЗ№4. Основные и дополнительные электрозащитные средства. | Основные средства защиты в электроустановках до и выше 1000 В от поражения электрическим током. | 2 | 3 |
|  | ПЗ№5. Применение электрозащитных средств. | Применение электрозащитных средствв электроустановках до и выше 1000 В. | 2 | 3 |
|  | Электрозащитные средства | Самостоятельное обучение. Оформить отчет по ПЗ № 4 и №5. | 2 | 2 |
|  | ПЗ №6. Первая помощь при различных видах травм | Правила наложения повязок, шин, обработки ран, остановки кровотечения. | 2 | 3 |
|  | Первая помощь при различных травмах | Самостоятельное обучение. Оформить отчет по ПЗ № 6. | 2 | 2 |
|  | ПЗ.№7. Первая помощь пострадавшему при поражении электрическим током | Решение ситуационных задач. | 2 | 2 |
|  | Первая помощь пострадавшему | Самостоятельное обучение. Оформить отчет по ПЗ № 7. | 2 | 2 |
|  | Классификация помещений. | Классификация помещений по степени опасности и поражения людей электрическим током. | 2 | 2 |
|  | Классификация переносного электроинструмента. | Классификация переносного электроинструмента. | 2 | 2 |
|  | Требования по эксплуатацииэлектроинструмента. | Переносной электроинструмент, переносные светильники, их эксплуатация. | 2 | 3 |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации ручного электроинструмента | Самостоятельное обучение.Подготовить конспект, повторить материал. | 2 | 2 |
|  | Заземление и защитные меры электробезопасности. | Требования к заземлению электроустановок и защите людей от поражения электрическим током. Защитное и рабочее заземление электроустановок. | 2 | 2 |
|  | Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений. | Самостоятельное обучение.Подготовить конспект, повторить материал. | 2 | 2 |
|  | Обязанности и ответственность работника и работодателя в области электробезопасности на предприятии. | Обязанности и ответственность работника и работодателя для обеспечения электробезопасности при эксплуатации и работе в электроустановках | 2 | 2 |
|  | Обязанности ответственного за электрохозяйство предприятия. | Обязанности ответственного за электрохозяйство в области электробезопасности на предприятии | 2 | 2 |
|  | Обязанности и ответственность потребителей за соблюдение требований электробезопасности | Самостоятельное обучение.Подготовить конспект, повторить материал. | 1 | 2 |
| ИТОГО ЧАСОВ ПО МДК |  |  | 105 |  |
| АУДИТОРНЫХ |  |  | 70 |  |
| ИЗ НИХ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ) |  |  | 14 |  |

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы междисциплинарного курса требует наличия учебного кабинета

Оборудование учебного кабинета рабочие столы учащихся, стулья,

рабочее место преподавателя;

комплект учебно-методической документации;

наглядные пособия (раздаточный материал)

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории рабочие столы учащихся, стулья, персональные компьютеры с соответствующим программным обеспечением. Лаборатория, оборудованная: стендами с аппаратурой защиты и управления, стендами с АВР и АПВ, стендами с проводниково-кабельной продукцией.

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Правила устройства электроустановок. [Текст]: 7-е изд., перераб. и доп.–

М.: Энергосервис, 2010.– 516с.: ил.– 50000 экз.

2. Андреев, В.А. Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения

[Текст]: учебник для вузов / В.А. Андреев.– изд. 5-е стер.– М.: Высшая школа, 2010.– 639с.: ил.– Библиогр.: с. 637–638.– 23000 экз.

3. Гловацкий, В.Г. Современные средства релейной защиты и автоматики

электросетей [Текст] / В.Г. Гловацкий, И.В. Пономарев.– М.: АНО «Сотрудничество», 2010.– 512с.: ил.– Библиогр.: с. 508–510.– 47000 экз.

4. Лещинская, Т.Б. Электроснабжение сельского хозяйства [Текст]: учеб. пособие для вузов / Т.Б. Лещинская, И.В. Наумов.– М.: Колос, 2012.– 655с.: ил.– Библиогр.: с. 653–654.– 100000 экз.

Дополнительные источники:

1. Герасименко, А.А., Передача и распределение электрической энергии

[Текст] / А.А. Герасименко, В.Т. Федин В.Т.– изд. 2-е стер. – Ростов н/д: Феникс, 2013. – 715с.: ил.– Библиогр.: с. 712–713.– 49000 экз.

2. Калентионок, Е.В. Устойчивость электроэнергетических систем [Текст]:

учеб. пособие для вузов / Е.В. Калентионок. – Минск: Техноперспектива, 2010. – 375 с. ил.– Библиогр.: с. 372–373.– 30000 экз

Электронные источники:

Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 
(утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (ред. от 15.11.2018)).

- Правила устройства электроустановок (утв. Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 (ред. от 20.12.2017)).

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации(утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 (ред. от 13.02.2019)).

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 
(утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 (ред. от 13.09.2018)).

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, применяемых в электроустановках (утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261 (ред. от 20.07.2017)).

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнение мероприятий по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных предприятий | Выполнение мероприятий по надёжности электроснабжения в соответствии с требованиями по категориям потребителей. | Решение ситуационных задач, тестирование. |
| ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Обеспечение качества монтажа отдельных элементов ВЛЭП и ТП в соответствии с ПУЭ. | Защита практических и лабораторных работ |
| ПК 2.3 Обеспечивать работу электрического хозяйства в экстремальных условиях и нестандартных ситуациях | - Выполнять организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность при выполнении монтажных работ; - Применять средства защиты | Практическая проверка |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии | Демонстрация интересов к будущей профессии | практические и лабораторные занятия выполнение работ по учебной и производственной практике Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области обеспечения качества электроснабжения. |  |
| ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Решение стандартных и нестандартных задач в области обеспечения бесперебойного электроснабжения |  |
| ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных за- дач, профессионального и личностного развития | Эффективный поиск необходимой информации в различных источниках, включая электронные |  |
| ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Демонстрация навыков использования информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности |  |
| ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчинённых) за результат выполнения заданий | Самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | Организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | Анализ инноваций в области обеспечения электроснабжения |  |

Таблица 3.  Корректировка содержания рабочих программ в соответствии с WS

| WS (умения, знания) | Профессиональные модули (названия с изменениями) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| виды электропроводок и кабленесущих систем для коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий | МДК02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Раздел 2. Электрическая проводка |
| выбирать и устанавливать оборудование и проводку согласно имеющимся чертежам и документации | МДК02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Раздел 2. Электрическая проводка (ЛР) |
| монтировать кабели и трубопроводы на различные поверхности согласно инструкциям и действующим стандартам | МДК02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Раздел 2. Электрическая проводка (ЛР) |
| выбирать и монтировать кабели и провода внутри кабель-каналов, труб и гофротруб | МДК02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Раздел 2. Электрическая проводка (ЛР) |
| монтировать и надежно закреплять кабели на различных видах лотков и поверхностях, согласно действующим стандартам | МДК02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Раздел 2. Электрическая проводка (ЛР) |
| монтировать металлический и пластиковый кабель каналы: - точно измерять и обрезать нужной длины/под углом - устанавливать без деформаций с зазорами на стыках в рамках погрешности | МДК02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Раздел 2. Электрическая проводка (ЛР) |
| устанавливать различные переходники, включая сальники, на кабель-каналах и крепить их на поверхность | МДК02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Раздел 2. Электрическая проводка (ЛР) |
| монтировать металлические, пластиковые и гибкие трубы, закреплять их на поверхность без искажений при поворотах | МДК02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Раздел 2. Электрическая проводка (ЛР) |
| использовать правильные вводы, сальники при соединении труб, щитов, боксов и кабель-каналов | МДК02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Раздел 2. Электрическая проводка (ЛР) |
| устанавливать и закреплять различные виды кабельных лотков на поверхность | МДК02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Раздел 2. Электрическая проводка (ЛР) |
| устанавливать щиты, боксы на поверхность безопасным способом и устанавливать электрооборудование в них в соответствии с чертежами и документацией, которые содержат: вводные автоматические выключатели УЗО автоматические выключатели; предохранители управляющие устройства (реле, таймеры, устройства автоматизации) | МДК02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Раздел 2. Электрическая проводка (ЛР) |
| Коммутировать проводники внутри щитов и боксов в соответствии с электрическими схемами; | МДК02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Раздел 2. Электрическая проводка (ЛР) |
| диапазон использования электрических щитов для коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий | МДК02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Раздел 2. Электрическая проводка |
| контрольные приборы и розетки коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий | МДК02.01 Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Раздел 2. Электрическая проводка |

Таблица 3. Корректировка содержания рабочих программ в соответствии с ПС

| ФГОС СПО (практический опыт, умения, знания) с учетом ПС(из табл. 2) | Профессиональные модули (названия с изменениями) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ПО. Знакомство с производственно-технологической документацией на выполняемые работы | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Производственная практика |
| ПО. Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Производственная практика |
| ПО. Подготовка места выполнения работы | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Производственная практика |
| ПО. Установка соединительной коробки, введение в нее проводов | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Производственная практика |
| ПО. Разделка сращиваемых концов провода или кабеля | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Производственная практика |
| ПО. При необходимости подготовка проводов к сращиванию | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Производственная практика |
| ПО. Сращивание проводов или токоведущих жил кабеля | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Производственная практика |
| ПО. Изолирование мест сращивания проводов или токоведущих жил | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Производственная практика |
| ПО. Монтировка кабельной муфты | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Производственная практика |
| ПО. Монтировка проводов в соединительной коробке | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Производственная практика |
| ПО. Проверка правильности монтажа | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Производственная практика |
| ПО. Прокладка проводов или кабеля | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Производственная практика |
| З. Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Проводниково-кабельная продукция |
| З. Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Проводниково-кабельная продукция |
| 3. Способы сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Раздел 2. Электрическая проводка |
| 3.Приспособления, используемые для сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Раздел 2. Электрическая проводка |
| 3.Виды и области применения соединительных муфт в пределах выполняемых работ | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Раздел 4. Эксплуатация кабельных линий |
| 3.Различные методы прокладывания провода или кабеля в пределах выполняемых работ | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Раздел 2. Электрическая проводка |
| ПО. Выбор способа выполнения работы в зависимости от класса заземляемой или зануляемой электроустановки | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Раздел 5. Заземление(ПЗ) |
| ПО. Подготовка места выполнения работы | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Раздел 2. Электрическая проводка (ЛР) |
| ПО. Подготовка и проверка материалов, приборов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Раздел 3. Эксплуатация воздушных линий(ЛР) |
| ПО. Изготовление и установка заземляющего устройства | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Раздел 5. Заземление(ПЗ) |
| ПО. Прокладка заземляющих проводников | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций |  |
| ПО. Соединение заземляющих проводников с заземляющими устройствами | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций |  |
| ПО. Соединение заземляющих проводников с заземляющими устройствами | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций |  |
| ПО. Прокладка зануляющего проводника и подключение его к электроустановке | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций |  |
| ПО. Испытание заземления на соответствие нормативной документации | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций |  |
| ПО. Проверка действия зануления | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций |  |
| У. Определять возможность использования естественных заземлителей | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций |  |
| З. Методы обработки конструкционных материалов, используемых для выполнения заземления и зануления, в пределах выполняемых работ | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Раздел 5. Заземление |
| З. Способы прокладки заземляющих и зануляющих проводников | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций |  |
| З. Требования к исполнению защитных устройств в зависимости от класса электроустановки и помещения, где данная электроустановка эксплуатируется | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций |  |
| З. Типы питающих сетей, виды систем заземления и требования, предъявляемые к ним | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций |  |
| З. Технология выполнения заземления и зануления. | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций |  |
| З. Технология выполнения работы | МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций | Раздел 4. Эксплуатация кабельных линий |

Выводы о необходимости новых тем лабораторных работ, практических занятий, тем теоретической части: корректировка требует изменения содержания теоретической части, введения дополнительных разделов в МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций. Корректировка требует изменения содержания теоретической части в разделах: 2,3 и 4, практической части в разделе 2,3 и 4.