Приложение

к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2021 / 2022 учебному году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области** |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж» от 09.01.2020 года № 5-Д |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее - образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 762798 от 17.11.2014 года |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 767038 от 02.02.2015 года |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | 1. номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
4. дата и номер свидетельства об аккредитации.
 | 1. Лицензия № 0006970 серии 66 Л О1, выданная Министерством образования и молодежной политики Свердловской области от 13.02.2020 г. Приложение № 2.
2. Соответствуют.
3. Реализация основных профессиональных образовательных программ квалифицированных кадров по профессиям рабочих, должностям служащих. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки.
4. Свидетельство серия 66А04 № 0000353 от 30.03.2020 года.
 |
|  | Наличие образовательных программ | 1. имеются (перечислить);
2. отсутствуют
 | 1. Образовательные программы: 1.1. Продавец, контролер-кассир. 1.2. Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка.2. Адаптированные образовательные программы: 2.1. Швея. 2.2. Повар. 2.3. Слесарь-ремонтник. 2.4. Слесарь по ремонту автомобилей.3. Программы профессиональной подготовки: 3.1. Водитель транспортных средств категории «В». 3.2. Тракторист категории «В», «С». 3.3. Повар. 3.4. Продавец продовольственных товаров. |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1. имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;
2. отсутствуют
 | Программа развития ГАПОУ СО «КАК» на 2021-2024 годы (утверждена на педагогическом совете, протокол № 7 от 22.03.2021 года.) |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2021-2022 учебный год | 1. наличие;
2. когда и кем утвержден
 | План работы на 2021/2022 учебный год, утвержден на педагогическом совете от 29.06.2021 года |
|  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц);
2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
 | 1) 8 единиц.2) Отсутствует. |
|  | Условия работы образовательной организации | 1. в одну или в две смены (указать);
2. в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них;
3. во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них
 | В одну смену |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);
2. количество классов по комплектованию;
3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);
5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
 | 1) 250 человек2) 7 групп3) 1124) 0 человек5) 0 человек |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1. по штатному расписанию: администрация;

учителя;воспитатели;мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;1. по факту: администрация; учителя; воспитатели;

мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;1. наличие вакансий (указать)
 | 1) по штатному расписанию: 33администрация – 1;преподаватели – 5 ;воспитатели – 1;мастера производственного обучения – 4;научные работники – 0;медицинские работники – 1;иные работники – 21.2) по факту: 33администрация – 1;преподаватели – 5;воспитатели – 1;мастера производственного обучения – 4;научные работники – 0;медицинские работники – 1;иные работники -21.3) нет |
|  | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем:1. канализации;
2. отопления;
3. водоснабжения
 | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акты технического контроля:- канализации № 1 от 03.07.2021 г.- отопления № 2 от 03.07.2021 г. - водоснабжения № 3 от 03.07.2021 г. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Ученической мебелью образовательное учреждение оснащено 100 % |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспеченность 100%. Обеспечен доступ к комплектам электронной библиотечной системы ЭБС ВООК .ru на основании договора № 185011535 от 10.08.2020 с ООО «Кнорус Рус медиа». |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Мастерские оснащены необходимым оборудованием |
|  | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Спортивный зал отсутствует |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Спортивный инвентарь и оборудование в наличии. Состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное. |
|  | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Имеется спортивная площадка |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытании | Состояние спортивного оборудования удовлетворительное. Акт внутренней проверки эксплуатационной надежности и готовности спортивного оборудования от 21 июня 2021 года. |
|  | **Раздел 4.** Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее - ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1. предписание/акт (указать реквизиты)
2. количество неустраненных нарушений;
3. количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;
4. наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);
5. отчеты об устранении нарушений
 | Предписания Госпожнадзора отсутствуют. |
|  | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 01-14/3 от 11 января 2021 года. |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее-ППБ) | 1. обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);
2. наличие обученного ответственного в образовательной организации;
3. обучение сотрудников ППБ;
4. обучение обучающихся ППБ;
5. эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)
 | 1) Обучен руководитель Ачитского филиала ГАПОУ СО «КАК», удостоверение № 6479 от 28.02.2019 года.2) Ответственное лицо за пожарную безопасность – Малахова Ирина Александровна. Удостоверение № 6480 от 28.02.2019 года.3) Проводится при необходимости.4) С обучающимися проводятся классные часы, тематические мероприятия.5) Совместно с пожарной частью проводятся эвакуационные учения два раза в год. |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1. достаточность имеющихся средств;
2. наличие журнала учета средств;
3. проверка средств на срок годности, при необходимости - их замена
 | Огнетушители – 25 шт., пожарные рукава – 7 шт., пожарные гидранты – 7 шт.2) Журнал учета средств имеется.3) Срок годности средств не истек. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1. наличие и исправность АПС, системы оповещения;
2. договор на обслуживание (указать реквизиты);
3. наличие дублированного сигнала

на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;1. договор на обслуживание (указать реквизиты);
2. наличие иных систем пожарной автоматики
 | 1) АПС и система оповещения находятся в исправном состоянии.2) Договор № 10 от 11 января 2021 года ИП Баталов А.А.Имеется3) Договор № 52202/С от 01 января 2021 года.4) отсутствуют |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Пути эвакуации не загромождены, соответствуют ППБ. |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Да |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1. внутреннее;
2. наружное
 | 1) Имеется2) Имеется в исправном состоянии |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Имеется декларация пожарной безопасности, зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора от 30.04.2010 года № 141165-13-38 |
|  | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1. предписание/акт (указать реквизиты)
2. количество неустраненных нарушений;
3. количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;
4. наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);
5. отчеты об устранении нарушений
 | 1) Предписание Территориального отдела Роспотребнадзора по СО № 7/2021-224 от 29.03.2021 г.2) Срок устранения нарушений до 24.01.2022 г.3) Приказ № 01-14/27-А от 27.04.2021 г. по устранению нарушений выявленных в ходе проверки Роспотребнадзора. |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1. обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);
2. наличие обученного ответственного в образовательной организации;
3. обучение сотрудников
 | 1) Обучен руководитель образовательной организации (договор № 07/494 от 26.03.2021 г.2) Обучен- договор № 07/494 от 26.03.2021 г.3) Обучены- договор № 07/494 от 26.03.2021 г. |
|  | Организация питания обучающихся | 1. наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное - указать;
2. оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;
3. акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);
4. организация горячего питания:

за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);1. планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);
2. паспортизация пищеблока
 | 1) Имеется столовая на 50 посадочных мест.2) Оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью на 100 %.3) Акт от 23 июня 2021 года.4) Контракты на поставку продуктов питания : ИП Байдин С.Н.- № 1-МЗ от 13.01.2021 г.;ООО «Галс»- № 1-МЗ от 13.01.2021 г.;ИП Казионов А.В. «Дионис» № 4-МЗ от 25.01.2021 г.5) 60 человек – 50%6) Имеется |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Проведены медицинские осмотры сотрудников согласно графику. |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеется |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Отсутствует |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1. наличие медицинского кабинета (если иное - указать);
2. лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);
3. обеспеченность медицинским персоналом
 | 1) Имеется медицинский кабинет.2) Лицензия на право медицинской деятельности: ЛО-66-01-006576 от 23.07.2020 г.3) Обеспечен |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний воды питьевой из разводной сети № 2812, 2813 от 28.04.2021 г.Вода соответствует санитарным нормам. |
|  | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Имеется |
|  | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | За группами закреплены отдельные учебные аудитории. |
|  | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Условия для гигиенической обработки рук созданы. |
|  | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Средства индивидуальной защиты органов дыхания имеются в наличии |
|  | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек - 2 штуки; от 100 до 250 человек - 5 штук; Свыше 250 человек - 10 штук) | Бесконтактными термометрами обеспечены. |
|  | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты)1. количество неустраненных недостатков;
2. количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;
3. наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;
4. отчеты об устранении недостатков
 | Предписания отсутствуют. |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:1. Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);
2. ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);
3. Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);
4. Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)
 | Паспорт безопасности утвержден 30.12.2020 года и согласован: - Демидов А.А., начальник отделения в г. Красноуфимск УФСБ России по Свердловской области;-Хомутинников В.А., начальник Красноуфимского отдела вневедомственной охраны филиала ФГКУ «ОВО-ВНГ» России по Свердловской области;- Чухарев Е.В., начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО. |
|  | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 01-11/66 от 11.02.2019 г., ответственный руководитель филиала Малахова И.А. |
|  | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1. количество обученных сотрудников;
2. количество инструктажей
 | 1) 1 человек2) 3 инструктажа |
|  | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеется |
|  | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Пропускной режим осуществляется. Приказ № 01-11/58-А от 10 сентября 2020 года «О дополнительных мерах профилактики новой коронавирусной инфекции в Ачитском филиале» и № 01-14/36-А «О дополнительных мерах». |
|  | Организация физической охраны | 1. предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);
2. заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);
3. заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)
 | 1) В дневное время дежурный мастер, вахтер;В ночное время предусмотрено штатным расписанием сторожа.2) Договор не заключен.3) Договор не заключен. |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее - КТС) | 1. наличие и исправность;
2. вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
3. договор на обслуживание (указать реквизиты);
4. КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);
5. КТС не обслуживается (причина, меры)
 | 1) Кнопка тревожной сигнализации имеется в исправном состоянии.2) ООО Частное охранное предприятие «Гранит-ВТ»3) Договор № 246-21 на оказание охранных услуг и техничское обслуживание от 01 января 2021 года. |
|  | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1. наличие и исправность;
2. договор на обслуживание (указать реквизиты);
3. отсутствует (причина, принимаемые меры);
4. не обслуживается (причина, принимаемые меры)
 | отсутствует |
|  | Система охранной сигнализации | 1. наличие и исправность;
2. договор на обслуживание (указать реквизиты);
3. отсутствует (причина, принимаемые меры);
4. не обслуживается (причина, принимаемые меры)
 | 1) имеется2) Договор № 246-21 на оказание охранных услуг от 01 января 2021 года. ООО |
|  | Система видеонаблюдения | 1. наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);
2. количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,

по периметру);1. вывод изображения;
2. договор на обслуживание (указать реквизиты)
 | 1) В наличии.Дооснастить объект средствами видеонаблюдения с учетом исключения «слепых зон» по периметру территории.2) 1 штука.3) Вывод изображения в комнату дежурного мастера.4) отсутствует |
|  | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1. наличие;
2. отсутствует (причина, принимаемые меры)
 | отсутствует |
|  | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1. наличие;
2. отсутствует (причина, принимаемые меры)
 | отсутствует |
|  | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1. наличие;
2. отсутствует (причина, принимаемые меры)
 | 1) имеется. |
|  | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1. наличие и исправность;
2. договор на обслуживание (указать реквизиты);
3. отсутствует (причина, принимаемые меры);
4. не обслуживается (причина, принимаемые меры)
 | отсутствует |
|  | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1. наличие;
2. отсутствует (причина, принимаемые меры)
 | 1) Имеется |
|  | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1. наличие;
2. отсутствует (причина, принимаемые меры)
 | 1) Имеется |
|  | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1. наличие;
2. отсутствует (причина, принимаемые меры)
 | 1) Имеется |
|  | Ограждение образовательной организации | 1. наличие ограждения;
2. состояние ограждения
 | 1) Имеется. |
|  | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1. наличие;
2. исправность
 | 1) Имеется по периметру |
|  | Раздел 8. Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Имеется федеральный список запрещенной экстремисткой литературы, который обновляется ежеквартально. |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к информационно­телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) | наличие/отсутствие | имеется |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 36 |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент- фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | отсутствует |
|  | Установка контент-фильтрана компьютерах, имеющих доступ к сетиИнтернет | 1. наименование и тип контент-фильтра;
2. все ли компьютеры, подключенные

к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) Интернет шлюз Ideko ICS 50 Concurrent Users + контент-фильтр SkyDNS Upgrade.2) На всех компьютерах, находящихся в свободном доступе для обучающихся. |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Договор ЛПП-2609 от 11 марта 2021 г. |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 20.12.2021 г. № 503 |
|  | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1. наличие приказа руководителя образовательной организации

о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);1. наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);
2. наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);
3. численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;

согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;1. организация предрейсового

и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);1. дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);
2. укомплектованность водителями;
3. стаж работы водителя, обучение
 | Подвоз студентов не производится. |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее - паспорт) | 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);
2. паспорт утвержден (дата);
3. паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);
4. паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)
 | Отсутствует. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно­тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Кабинет ПДД. |
|  | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Отсутствует |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеется |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;1. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;

наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Имеется2) 1, имеются знаки дорожного движения.3) Имеются. |
|  | Раздел 10. Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 01-11/39-1А от 20.09.2019 года «О возложении ответственности по охране труда и пожарной безопасности» |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор ГАПОУ СО «КАК» на 2021-2022 годы, утвержден общим собранием трудового коллектива и представителей обучающихся, протокол № 2 от 27.03.2019 года. Зарегистрирован ГКУ СЗН СО «Красноуфимский центр занятости» 25.04.2019 года, запись № 11-К. |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);
2. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)
 | 1) Удостоверение № 243 от 06.07.2018 года (Малахова И.А), удостоверение № 6208 от 26.01.2018 года (Хабарова Е.В.), удостоверение № 6207 от 26.01.2018 года (Каратаева Л.Ю). |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | План работы по охране труда на 2019 год согласован председателем профсоюзного комитета и утверждён директором ГБПОУ СО «КАК» 12.01.2019 г. План включает работу по профилактике детского травматизма в ГБПОУ СО «КАК». |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Инструкции по охране труда актуальны, согласованы председателем профсоюзного комитета и утверждены директором ГБПОУ СО «КАК» в установленном порядке |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Журналы по проведению инструктажей находится у лица, ответственного за проведение инструктажей по охране труда. |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | С работниками Ачитского филиала ГАПОУ СО «КАК» : - вводный инструктаж проводится со всеми вновь принимаемыми на работу;- инструктажи на рабочем месте проводятся с периодичностью 1 раз в 6 месяцев;- целевые инструктажи при проведении экскурсий, массовых мероприятий и т.п.Со студентами Ачитского филиала ГАПОУ СО «КАК» :- вводный инструктаж проводится перед началом нового учебного года, со студентами первых курсов;- инструктажи на рабочем месте проводятся со студентами перед началом практических занятий и лабораторных работ, учебных и производственных практик;- целевые инструктажи при проведении экскурсий, массовых мероприятий и т.п. |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1. количество рабочих мест, всего;
2. количество аттестованных рабочих мест;
3. количество неаттестованных рабочих мест,
4. планируемые сроки аттестации
 | 1) Всего 47 рабочих мест.2) 47 рабочих мест.3) 04) Следующая специальная оценка условий труда планируется 2024 году. |
|  | Раздел 11. Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | Не проводился |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт аудиторий |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы | Нет. |