## Приложение 1.4
к ПООП по специальности

35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

2025 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе программы Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)

Разработчик: Шарапов С.В. – преподаватель высшей квалификационной категории.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.» и соответствующие ему общие компетенции 
и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. |
| ПК 4.1. | ## Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 4.2 | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 4.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
| ПК 4.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования |
| ПК 4.5. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 4.6. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 4.7. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ПК 4.8. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования |
| ПК 4.9. | Производить монтаж внутренних силовых, осветительных и цепей управления согласно технологическим картам. |
| ПК 4.10. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Иметь практический опыт | Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического оборудования, Осуществлять диагностику и контроль технического состояния электрического оборудования, Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электрического оборудования. |
| --- | --- |
| Уметь | организовывать обслуживание и ремонт электрического оборудования оценивать эффективность работы электрического оборудования; эффективно использовать материалы и оборудование; пользоваться оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта; производить растёт электрического оборудования; производить наладку и испытания электрического оборудования; выполнять отдельные несложные работы по обслуживанию электрооборудования под руководством электромонтёра более высокой квалификации; выполнять монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры; выполнять очистку и продувку сжатым воздухом электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей; выполнять чистку контактов и контактных поверхностей; выполнять разделку, сращивание, изоляцию и пайку проводов напряжением до 1000 В; прокладывать установочные провода и кабели; подключать и отключать электрооборудование и выполнять простейшие измерения; работать пневмо- и электроинструментом; выполнять такелажные работы; коммутировать проводники внутри щитов и боксов в соответствии с электрическими схемами; монтировать металлический и пластиковый кабель-каналы: - точно измерять и обрезать нужной длины/под углом, - устанавливать без деформаций с зазорами на стыках в рамках погрешности; монтировать и надежно закреплять кабели на различных видах лотков и поверхностях, согласно действующим стандартам; выбирать и монтировать кабели и провода внутри кабель-каналов, труб и гофро-труб; выбирать и устанавливать оборудование и проводку согласно имеющимся чертежам и документации; Коммутировать проводники внутри щитов и боксов в соответствии с электрическими схемами; организовывать рабочее место для максимально эффективной работы |
| Знать | - классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения электрического оборудования порядок организации сервисного обслуживания и ремонта электрического оборудования - типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях электрического оборудования - методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния электрического оборудования; - прогрессивные технологии ремонта электрического оборудования; - устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и пусковой аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов; - правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объёме выполняемых работ; - наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего места; - приёмы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения; - правила оказания первой помощи при поражении электрическим током; - правила техники безопасности при обслуживании электроустановок в объёме квалификационной группы 3; - приёмы и последовательность производства такелажных работ; - технологии выполнения электромонтажных работ и работы с измерительными приборами |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 286 ч.

в том числе в форме практической подготовки – 276 ч.

самостоятельно – 10 часов.

Из них на освоение по МДК – 168 ч.

практики, в том числе учебная – 36 ч.

производственная – 72 ч.

Промежуточная аттестация – на усмотрение образовательной организации.

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.1. ОК 01, ОК 02, ОК 09 | Раздел 1. Выполнение индивидуальных практических заданий по рабочей профессии электромонтер по эксплуатации и ремонту электрооборудования | 178 | 168 | 168 | 168 |  | 10 |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 286 | 276 | 168 | 168 | - | 10 |  | 36 | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| № п/п | Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |  |
|  | Раздел 1. Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий |  |  |  |  |
|  | МДК 04.01. Выполнение индивидуальных практических заданий по рабочей профессии электромонтер по эксплуатации и ремонту электрооборудования |  |  |  |  |
|  | Вводное занятие. Содержание труда электромонтёра по обслуживанию электроустановок. | Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность в учебных кабинетах (мастерских). Организация рабочего места электромонтера для максимально эффективной работы. | 2 |  |
|  | Инструктаж на рабочем месте. | Инструктаж на рабочем месте «Пользование индивидуальными средствами защиты от поражения электрическим током». | 2 |  |
|  | Эксплуатация электрифицированного инструмента. | Эксплуатация электрифицированного инструмента и ТБ при эксплуатации. ТО и ТР. | 2 |  |
|  | Разделка проводниково - кабельной продукции. | Разделка проводниково - кабельной продукции (провод ПВ-1, ПВ-3). Приспособления, оснастка. | 2 |  |
|  | Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. | Соединение и ответвление жил проводов и кабелей (алюминиевых). Приспособления, оснастка. | 2 |  |
|  | Пайка и соединение жил проводов. | Технология пайки проводов медных и алюминиевых. Приспособления, оснастка. | 2 |  |
|  | Сборка схем управления электроприводами. | Сборка практических схем по проектным чертежам управления электроприводами. | 2 |  |
|  | Сборка схем управления электроприводами. | Сборка практических схем по проектным чертежам управления электроприводами. | 2 |  |
|  | Сварка электрических соединений медных и алюминиевых проводников. | Сварка электрических соединений медных и алюминиевых проводников в разветвительных коробках. Приспособления, оснастка. | 2 |  |
|  | Монтаж приборов в щитах и пультах управления. | Технология выполнения монтажа и монтаж приборов в щитах и пультах управления. Приспособления, оснастка. | 2 |  |
|  | Изготовление монтажных жгутов и шаблонов, макетов, стендов. | Технология изготовления монтажных жгутов и шаблонов, макетов, стендов. Приспособления, оснастка. | 2 |  |
|  | Монтаж электрических проводок в щитах и пультах. | Технология монтажа электрических проводок в щитах и пультах управления. Приспособления, оснастка. Коммутация проводников внутри щитов и боксов в соответствии с электрическими схемами. | 2 |  |
|  | Выбор и монтаж кабелей и проводов внутри кабель-каналов, труб и гофро-труб. | Технология изготовления монтажных блоков трубной электропроводки. Разметка трасс линий проводок и установка щитов и пультов управления. Приспособления, оснастка. | 2 |  |
|  | Монтаж металлических и пластиковых кабель - каналов. | Монтаж металлических и пластиковых кабель -каналов: - точно измерять и обрезать нужной длины/под углом - устанавливать без деформаций с зазорами на стыках в рамках погрешности | 2 |  |
|  | Монтаж кабелей на различных видах лотков и поверхностях. | Монтаж и надежное закрепление кабелей на различных видах лотков и поверхностях, согласно действующим стандартам. | 2 |  |
|  | Планово-предупредительный ремонт. | Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по организации ППР на объекте. | 2 |  |
|  | Выполнение неподвижных разъёмных соединений. | Выполнение неподвижных разъёмных соединений. Приспособления, оснастка. | 2 |  |
|  | Соединение, оконцевание жил проводов и кабелей. | Соединение, оконцевание жил проводов и кабелей. Приспособления, оснастка. | 2 |  |
|  | Сборка и монтаж светильника люминесцентной лампы. | Сборка и монтаж светильника люминесцентной лампы. Приспособления, оснастка. | 2 |  |
|  | Проверка сопротивления изоляции жил проводов. | Проверка сопротивления изоляции жил проводов. Приспособления, оснастка. | 2 |  |
|  | Проверка состояния изоляции обмоток силовых и измерительных трансформаторов. | Проверка состояния изоляции обмоток силовых и измерительных трансформаторов. Приспособления, оснастка. | 2 |  |
|  | Пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым и фазным ротором. | Пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. | 2 |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей. | Измерение сопротивления изоляции проводов. Приспособления, оснастка. | 2 |  |
|  | Измерение электрической энергии однофазного переменного тока. | Измерение электрической энергии однофазного переменного тока. Приспособления, оснастка, приборы. Перепрограммирование прибора учета э/э. | 2 |  |
|  | Измерение электрической энергии трехфазного переменного тока. | Измерение электрической энергии трехфазного переменного тока. Приспособления, оснастка, приборы. Перепрограммирование прибора учета э/э. | 2 |  |
|  | Подключение однофазного прибора учета | Подключение однофазного прибора учета | 2 |  |
|  | Подключение трехфазного прибора учета | Подключение трехфазного прибора учета | 2 |  |
|  | Монтаж щита с индивидуальным прибором учёта электроэнергии | Монтаж щита с индивидуальным прибором учёта электроэнергии | 2 |  |
|  | Монтаж щита с индивидуальным прибором учёта электроэнергии | Монтаж щита с индивидуальным прибором учёта электроэнергии | 2 |  |
|  | Определение мест витковых замыканий обмоток в статоре двигателя. | Определение мест витковых замыканий в обмотках статора двигателя. Приспособления, оснастка. | 2 |  |
|  | Монтаж электрической схемы управления двигателем. | Технология монтажа электрической схемы управления двигателем нереверсивным магнитным пускателем с одного места. Приспособления, оснастка. | 2 |  |
|  | Укладка электрической схемы управления двигателем. | Технология укладки электрической схемы управления двигателем нереверсивным магнитным пускателем с одного места Приспособления, оснастка. | 2 |  |
|  | Монтаж электрической схемы управления двигателем. | Технология монтажа электрической схемы управления двигателем реверсивным магнитным пускателем с одного места. Приспособления, оснастка. | 2 |  |
|  | Укладка электрической схемы управления двигателем. | Технология укладки электрической схемы управления двигателем реверсивным магнитным пускателем с одного места. Приспособления, оснастка. | 2 |  |
|  | Монтаж электрической схемы управления двигателем. | Технология монтажа электрической схемы управления двигателем нереверсивным магнитным пускателем с двух мест. Приспособления, оснастка. | 2 |  |
|  | Монтаж электрической схемы управления двигателем. | Технология монтажа электрической схемы управления двигателем реверсивным магнитным пускателем с двух мест. Приспособления, оснастка. | 2 |  |
|  | Монтаж квартирной электропроводки в кабель-каналах. | Технология монтажа квартирной электропроводки в кабель-каналах. Приспособления, оснастка. | 2 |  |
|  | Монтаж квартирной электропроводки по сгораемому основанию. | Технология выполнения монтажа квартирной электропроводки по сгораемому основанию. Приспособления, оснастка. | 2 |  |
|  | Монтаж квартирной электропроводки по несгораемому основанию. | Монтаж квартирной электропроводки по несгораемому основанию. Приспособления, оснастка. | 2 |  |
|  | Монтаж скрытой квартирной электропроводки. | Монтаж скрытой квартирной электропроводки. Приспособления, оснастка. | 2 |  |
|  | Монтаж открытой квартирной электропроводки. | Монтаж открытой квартирной электропроводки при помощи клиц, скоб. Приспособления, оснастка. | 2 |  |
|  | История движения Чемпионатного движения. Охрана труда | История движения Чемпионатного движения. Охрана труда | 2 |  |
|  | Критерии оценивания по стандартам Чемпионатного движения. | Критерии оценивания по стандартам Чемпионатного движения. | 2 |  |
|  | Знакомство со схемами, оборудованием. | Знакомство со схемами, оборудованием. | 2 |  |
|  | Основные элементы схемы. Первичные навыки монтажа. Блоки логики. | Основные элементы схемы. Первичные навыки монтажа. Блоки логики. | 2 |  |
|  | Простой монтаж простого оборудования | Простой монтаж простого оборудования | 2 |  |
|  | Разделка кабеля и распил кабель-канала | Разделка кабеля и распил кабель-канала | 2 |  |
|  | Сборка электрических схем на релейной автоматике | Сборка простых электрических схем на релейной автоматике | 2 |  |
|  | Сборка схемы квартирной электропроводки | Сборка простой схемы квартирной электропроводки | 2 |  |
|  | Соединение электрических схем в единое целое | Соединение простых электрических схем в единое целое | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа по простым схемам релейной автоматики | Самостоятельная работа по простым схемам релейной автоматики | 2 |  |
|  | Программирование релейной автоматики | Отработка простых навыков программирования релейной автоматики | 2 |  |
|  | Программирование релейной автоматики | Самостоятельная работа по простым навыкам программирования релейной автоматики | 2 |  |
|  | Сборка электрической схемы на логическом реле | Сборка простой электрической схемы на логическом реле | 2 |  |
|  | Сборка электрической схемы на логическом реле | Сборка простой электрической схемы на логическом реле | 2 |  |
|  | Сборка электрической схемы освещения на логическом реле | Сборка простой электрической схемы освещения на логическом реле | 2 |  |
|  | Сборка электрической схемы освещения на логическом реле | Сборка простой электрической схемы освещения на логическом реле | 2 |  |
|  | Сборка электрической схемы управления электроприводом на логическом реле | Сборка простой электрической схемы управления электроприводом на логическом реле | 2 |  |
|  | Сборка электрической схемы управления электроприводом на логическом реле | Сборка простой электрической схемы управления электроприводом на логическом реле | 2 |  |
|  | Соединение электрической схемы системы освещения и управления электроприводом на логическом реле | Соединение простой электрической схемы системы освещения и управления электроприводом на логическом реле | 2 |  |
|  | Соединение электрической схемы системы освещения и управления электроприводом на логическом реле | Соединение простой электрической схемы системы освещения и управления электроприводом на логическом реле | 2 |  |
|  | Сборка электрической схемы на логическом реле | Сборка сложной электрической схемы на логическом реле | 2 |  |
|  | Сборка электрической схемы на логическом реле | Сборка сложной электрической схемы на логическом реле | 2 |  |
|  | Сборка электрической схемы освещения на логическом реле | Сборка сложной электрической схемы освещения на логическом реле | 2 |  |
|  | Сборка электрической схемы освещения на логическом реле | Сборка сложной электрической схемы освещения на логическом реле | 2 |  |
|  | Сборка электрической схемы управления электроприводом на логическом реле | Сборка сложной электрической схемы управления электроприводом на логическом реле | 2 |  |
|  | Сборка электрической схемы управления электроприводом на логическом реле | Сборка сложной электрической схемы управления электроприводом на логическом реле | 2 |  |
|  | Соединение электрической схемы системы освещения и управления электроприводом на логическом реле | Соединение сложной электрической схемы системы освещения и управления электроприводом на логическом реле | 2 |  |
|  | Соединение электрической схемы системы освещения и управления электроприводом на логическом реле | Соединение сложной электрической схемы системы освещения и управления электроприводом на логическом реле | 2 |  |
|  | Программирование системы освещения | Программирование системы освещения | 2 |  |
|  | Экзамен по МДК 04.01 | Экзамен по МДК 04.01 | 2 |  |
|  | Экзамен по МДК 04.01 | Экзамен по МДК 04.01 | 2 |  |
|  | Программирование системы освещения | Программирование системы освещения | 2 |  |
|  | Программирование системы управления электроприводом | Программирование системы управления электроприводом | 2 |  |
|  | Программирование системы управления электроприводом | Программирование системы управления электроприводом | 2 |  |
|  | Монтаж сложной электрической схемы | Самостоятельная работа по монтажу сложной электрической схемы | 2 |  |
|  | Монтаж сложной электрической схемы | Самостоятельная работа по монтажу сложной электрической схемы | 2 |  |
|  | Программирование сложной электрической схемы на логическом контроллере | Самостоятельная работа по программированию сложной электрической схемы на логическом контроллере | 2 |  |
|  | Программирование сложной электрической схемы на логическом контроллере | Самостоятельная работа по программированию сложной электрической схемы на логическом контроллере | 2 |  |
|  | Подготовка к дифференцированному зачету по МДК 04.01. | Подготовка к дифференцированному зачету по МДК 04.01. | 2 |  |
|  | Подготовка к дифференцированному зачету по МДК 04.01. | Подготовка к дифференцированному зачету по МДК 04.01. | 2 |  |
|  | Дифференцированный зачет по МДК 04.01 | Дифференцированный зачет по МДК 04.01 | 2 |  |
|  | Дифференцированный зачет по МДК 04.01 | Дифференцированный зачет по МДК 04.01 | 2 |  |
|  | Подготовка к экзамену. | Подготовка к экзамену. | 2 |  |
|  | Подготовка к экзамену. | Подготовка к экзамену. | 2 |  |
|  | Подготовка к экзамену. | Подготовка к экзамену. | 2 |  |
|  | Экзамен по ПМ 04 | Экзамен по ПМ 04 | 2 |  |
|  | Экзамен по ПМ 04 | Экзамен по ПМ 04 | 2 |  |
|  | Экзамен по ПМ 04 | Экзамен по ПМ 04 | 2 |  |
|  |  | Всего: | 178/84 |  |
| Учебная практика УП.04. «Учебная практика по рабочей профессии» |  |  |  |  |  |
|  | Инструктаж по ТБ при выполнении электромонтажных работ. Охрана труда при выполнении работ. | Инструктаж по ТБ при выполнении электромонтажных работ. Разделение на бригады. Правила работы в команде. Взаимодействие с руководителями и подчиненными при работе в команде. Здоровье сбережение при выполнении монтажных работ. Экологическая безопасность при выполнении и окончании монтажных работах | 6 |  |
|  | Выполнение подготовительных работ. | Выполнение разметочных работ (разметка места установки выключателей, розеток, светильников, трасс электропроводок), пробивных работ (выполнение гнезд и отверстий, выполнение канавок под трассу электропроводки). | 6 |  |
|  | Разборное и неразборное соединение жил проводов и кабелей | Соединение жил проводов и кабелей болтовым способом, при помощи клемм, скруток, зажимов ваго, а также подбор типов соединения в конкретно каждом случае строго индивидуально. Правила техники безопасности при выполнении работ | 6 |  |
|  | Разделка и оконцевание проводниково-кабельной продукции | Выполнение разделки проводов и кабелей. Выполнение соединения жил проводов и кабелей пайкой. Соединение жил проводов и кабелей методом опрессовки. | 6 |  |
|  | Выполнение монтажных работ | Выполнение монтажных работ (монтаж выключателей, розеток, светильников, внутренних электропроводок) с учетом требований нормативных документов и придерживаясь эстетического внешнего вида смонтированного оборудования и внутренних | 6 |  |
|  | Выполнение пусконаладочных работ | Проведение пусконаладочных работ смонтированного электротехнического оборудования. | 6 |  |
|  |  | Всего: | 36 часов |  |
| Производственная практика ПП.04. «Производственная практика по рабочей профессии» |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж силовых сетей и сетей электроосвещения. | Выполнение разметочных работ (разметка места установки выключателей, розеток, светильников, трасс электропроводок), пробивных работ (выполнение гнезд и отверстий, выполнение канавок под трассу электропроводки). | 6 |  |
|  | Монтаж силовых сетей и сетей электроосвещения. | Выполнение разметочных работ (разметка места установки выключателей, розеток, светильников, трасс электропроводок), пробивных работ (выполнение гнезд и отверстий, выполнение канавок под трассу электропроводки). | 6 |  |
|  | Монтаж силовых и цепей управления и сигнализации. | Монтаж цепей сигнализации / цепей управления / цепей силового электрооборудования (отопление, двигатели и т.п., например, насосная станция, бойлерная, монтаж элементов дистанционного управления | 6 |  |
|  | Монтаж силовых и цепей управления и сигнализации. | Монтаж цепей сигнализации / цепей управления / цепей силового электрооборудования (отопление, двигатели и т.п., например, насосная станция, бойлерная, монтаж элементов дистанционного управления | 6 |  |
|  | Перепрограммирование электроизмерительных приборов учета э/э. | Перепрограммирование счетчиков учета электрической энергии. | 6 |  |
|  | Монтаж и подключение электроизмерительных приборов учета э/э. | Подключение однофазных счетчиков учета энергии. Подключение электроизмерительных приборов в комплексе. Замена неисправных электроизмерительных приборов. | 6 |  |
|  | Монтаж и подключение электроизмерительных приборов учета э/э. | Подключение трехфазных счетчиков учета энергии. Подключение электроизмерительных приборов в комплексе. Замена неисправных электроизмерительных приборов. | 6 |  |
|  | Монтаж маломощного трансформатора | Установка маломощного трансформатора на оборудование, подключение обмоток. | 6 |  |
|  | Установка и ремонт сварочных трансформаторов. | Установка и ремонт сварочных трансформаторов. | 6 |  |
|  | Установка и ремонт трансформаторов тока и напряжения | Установка и подключение трансформаторов тока. Установка и подключение трансформаторов напряжения. | 6 |  |
|  | Выполнение пусконаладочных работ | Проведение пусконаладочных работ смонтированного электротехнического оборудования. | 6 |  |
|  | Работа с трансформаторами. Расчет обмоток маломощного трансформатора. | Работа с трансформаторами. Расчет обмоток маломощного трансформатора. | 6 |  |
|  |  | Всего: | 72 часа |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Основы автоматики» и «Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования», оснащенный оборудованием:

учебно-лабораторные стенды с элементами систем автоматического управления 
для проведения практических занятий и лабораторных работ; учебно-лабораторные стенды для проведения практических занятий и лабораторных работ по программированию логических контроллеров;

техническими средствами обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска для совместной работы с мультимедиапроектором; компьютеры со специализированным программным обеспечением и выходом в Интернет по количеству обучающихся.

Лаборатории эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации и основы электромонтажных работ, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 Примерной рабочей программы по специальности.

1.Оборудование учебной лаборатории:

- посадочные места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя;

- наглядные пособия;

- комплект учебно-методической документации.

1. Технические средства обучения:

- посадочные места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект учебно-методической документации;

- стенды для выполнения практических работ;

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.3 примерной рабочей программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Воробьев, В. А. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для СПО / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2024. — 261 с.

2. Черничкин М.Ю. «Большая энциклопедия электрика», Москва: Издательство «Э», 2020. – 272 с. ил. Интернет-ресурсы:  Школа электрикаhttp://electricalschool.info/main/electromontag/  Школа электрикаhttp://electricalschool.info/main/ekspluat/  Энергетика http://forca.ru

3. Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-6715-0.

4. Полуянович Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий: учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. К. Полуянович — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-6760-0.

5. Малафеев, С. И. Надежность электроснабжения: учебное пособие для среднего профессионального образования / С. И. Малафеев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-6807-2.

6. Смирнов, Ю. А. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации. Основы метрологии и автоматизации / Ю. А. Смирнов. — Санкт-Петербург Лань, 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-3934-8.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования: учебное пособие для среднего профессионального образования/ В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-6715-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151695  (дата обращения: 29.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Полуянович Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий: учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. К. Полуянович — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-6760-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152471  (дата обращения: 29.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Малафеев, С. И. Надежность электроснабжения: учебное пособие для среднего профессионального образования / С. И. Малафеев. — Санкт-Петербург Лань, 2021. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-6807-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152639  (дата обращения: 29.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Смирнов, Ю. А. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации. Основы метрологии и автоматизации / Ю. А. Смирнов. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-3934-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148179  (дата обращения: 29.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Основные Интернет-ресурсы:

- Школа электрика http://electricalschool.info/main/electromontag/

- Школа электрика http://electricalschool.info/main/ekspluat/

- Энергетика http://forca.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК.4.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | Выполняет пригонку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. Выполняет пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | -Практический контроль; -Экспертная оценка при проведении практических занятий - Экзамен по модулю |
| ПК 4.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | Выполняет изготовление приспособлений и инструмента для сборки. Выполняет изготовление приспособлений и инструмента для ремонта. | -Практический контроль; -Экспертная оценка при проведении практических занятий - Экзамен по модулю |
| ПК 4.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта | Выявляет дефекты оборудования во время эксплуатации и при проверке его, Устраняет дефекты в процессе ремонта оборудования. | -Практический контроль; -Экспертная оценка при проведении практических занятий - Экзамен по модулю |
| ПК 4.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | Составляет дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | -Практический контроль; -Экспертная оценка при проведении практических занятий - Экзамен по модулю |
| ПК 4.5 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. | Принимает в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование, Включает его в работу, Соблюдает технику безопасности. | -Практический контроль; -Экспертная оценка при проведении практических занятий - Экзамен по модулю |
| ПК 4.6 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. | Производить испытания электрооборудования, Выполняет пробный пуск машин. | -Практический контроль; -Экспертная оценка при проведении практических занятий - Экзамен по модулю |
| ПК 4.7 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | Настраивает контрольно-измерительные приборы, Регулирует контрольно-измерительные приборы, Регулирует инструмент в соответствии с технологическим процессом. | -Практический контроль; -Экспертная оценка при проведении практических занятий - Экзамен по модулю |
| ПК 4.8 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. | Проводит дневные осмотры, Проводит ночные осмотры, Проводит плановые осмотры, Проводит внеочередные осмотры. | -Практический контроль; -Экспертная оценка при проведении практических занятий - Экзамен по модулю |
| ПК 4.9 Производить монтаж внутренних силовых, осветительных и цепей управления согласно технологическим картам. | Выполняет монтаж внутренних силовых электрических сетей, Выполняет монтаж внутренних осветительных электрических сетей, Выполняет монтаж внутренних цепей управления Пользуется технологическими картами | -Практический контроль; -Экспертная оценка при проведении практических занятий - Экзамен по модулю |
| ПК 4.10 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей | Выполняет замену электрооборудования, Выполняет поиск неисправностей оборудования, КИП и СА. | -Практический контроль; -Экспертная оценка при проведении практических занятий - Экзамен по модулю |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Выбирает различные способы решения задач профессиональной деятельности | Оценка на лабораторных и практических занятиях, при выполнении работ на практике |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - Использует современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, - Использует информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - Пользуется профессиональной документацией. | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |

В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.