РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация

специальность 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)»

Курс II

год поступления 2027

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с примерной программой, разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.07 «Электроснабжение», утвержденного приказом Минобрнауки от 16 апреля 2024 г. № 255, а также с учётом рабочей программы воспитания по специальности 13.02.07 «Электроснабжение».

Разработчик: ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж»

Журавлева Юлия Вячеславовна, преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Содержание дисциплины

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация»

## 1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»: формирование представлений в области метрологического обеспечения, технических измерений и стандартизации.

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

## 1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-СПО).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания | Навыки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 07; ОК 09. ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 2.3; ПК 3.1; ПК 5.2 | - проводить испытания оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно - применять справочные материалы в части оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно - осваивать новые технологии (по мере их внедрения) по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей - работать с измерительной и испытательной аппаратурой - применять справочные материалы и нормативно-техническую документацию в области ремонта кабельных линий электропередачи | - методы проведения испытаний оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно - правила чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно - требования нормативной, конструкторской, производственно-технологической и технической документации к выполнению работ по обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей - основы метрологии - технологический процесс прокладки силовых кабелей по трассе действующих кабельных линий электропередачи | - |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 34 | 18 |
| Самостоятельная работа | 2 | - |
| Промежуточная аттестация (экзамен) | 6 | - |
| Всего | 34 | 18 |

2.2. Содержание дисциплины

| № урока | Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Аудиторное занятие. |  |  |  |  |
|  | Физическая величина. Системы единиц физических величин. Виды и методы измерений. Погрешности результатов измерений. Испытания средств измерения. Нормативно-правовые основы метрологии. | 1. Основные понятия и объекты метрологии. Виды и методы измерения физических величин. Физическая величина. Истинное и действительное значения физической величины. Системы физических величин. Система СИ 2. Методы и средства электрических измерений. Метрологические характеристики средств измерений и контроля. Методы проведения испытаний оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно 3. Закон РФ «О единстве измерений». Принципы обеспечения единства измерений. Государственная метрологическая служба. | 2 |
|  | Сущность стандартизации. Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов. Стандартизация моделирования функциональных структур. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости | Стандартизация систем управления качеством. Государственная система стандартизации Российской Федерации (ГСС РФ); категории и виды стандартов; порядок разработки стандартов. Требования нормативной, конструкторской, производственно-технологической и технической документации к выполнению работ по обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей | 2 |
|  | Сущность стандартизации. Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов. Стандартизация моделирования функциональных структур. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости | Функциональные свойства, информационные комплексы; форма моделирования функциональных структур; моделирование размерных цепей; размерные цепи; методы и задачи расчёта размерных цепей. Правила чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций электрических сете. Технологический процесс прокладки силовых кабелей по трассе действующих кабельных линий электропередачи | 2 |
|  | Сущность стандартизации. Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов. Стандартизация моделирования функциональных структур. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости | Общие понятия основных норм взаимозаменяемости: размеры деталей гладкого цилиндрического соединения; предельные отклонения; допуск на размер; три типа посадок; параметры посадок (зазоры, натяги); допуск посадки. Единая система допусков и посадок; основные отклонения; условные обозначения предельных отклонений и посадок | 2 |
|  | Сертификация продукции и услуг | Формы, виды, порядок проведения сертификации; сертификация в различных сферах | 2 |
| Практические работы. |  |  |  |  |
|  | ПЗ – 1 Единицы физических величин. | Выполнить отчет. Ответить на контрольные вопросы. | 2 |
|  | ПЗ – 2 Определение погрешности электрических измерений и приборов. | Выполнить отчет. Ответить на контрольные вопросы. | 2 |
|  | ПЗ – 3 Изучение новых технологий по техническому обслуживанию и ремонту подстанций электрических сетей | Выполнить отчет. Ответить на контрольные вопросы. | 2 |
|  | ПЗ – 4 Изучение справочных материалов по оборудованию подстанций электрических сетей | Выполнить отчет. Ответить на контрольные вопросы. | 2 |
|  | ПЗ – 5 Изучение справочных материалов и нормативно-технической документации в области ремонта кабельных линий электропередачи | Выполнить отчет. Ответить на контрольные вопросы. | 2 |
|  | ПЗ – 6 Расчёт допусков и посадок с применением ЕСДП | Выполнить отчет. Ответить на контрольные вопросы. | 2 |
|  | ПЗ – 7 Изучение устройства, схем измерительных приборов электрических величин | Выполнить отчет. Ответить на контрольные вопросы. | 2 |
|  | ПЗ – 8 Изучение порядка проведения испытания оборудования подстанций электрических сетей, принципа работы с измерительной и испытательной аппаратурой. | Выполнить отчет. Ответить на контрольные вопросы. | 2 |
|  | ПЗ – 9 Изучение порядка проведения испытания оборудования подстанций электрических сетей, принципа работы с измерительной и испытательной аппаратурой. | Выполнить отчет. Ответить на контрольные вопросы. | 2 |
| Самостоятельная работа |  |  |  |  |
|  | Подготовка к экзамену | Подготовка к экзамену. Обращение внимания на основные аспекты по дисциплине. | 2 |
| Аудиторное занятие. |  |  |  |  |
|  | Экзамен | Подведение итогов. Обращение внимания на основные аспекты по дисциплине. | 2 |
|  | Экзамен | Подведение итогов. Обращение внимания на основные аспекты по дисциплине. | 2 |
|  |  | ВСЕГО ЧАСОВ | 34 |
|  |  | АУДИТОРНЫХ | 14 |
|  |  | САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ | 2 |
|  |  | ИЗ НИХ ПРАКТИЧЕСКИХ | 18 |

# 3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

## 3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей» оснащенные в соответствии с приложением 3 ПОП-СПО.

## 3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Земсков, Ю. П. Организация и технология испытаний: учебное пособие для СПО / Ю. П. Земсков, Л. И. Назина. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 220 с. — ISBN 978-5-8114-6971-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153935

- Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка: учебное пособие для СПО / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-6981-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e. lanbook. com/book/153944

- Леонов, О. А. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для СПО / О. А. Леонов, Н. Ж. Шкаруба, В. В. Карпузов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 198 с. — ISBN 978-5-507-50275-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/417524  — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Метрология. Теория измерений: учебник для среднего профессионального образования / В.А. Мещеряков, Е.А. Бадеева, Е.В. Шалобаев; под общей редакцией Т.И. Мурашкиной. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Профессиональное образование).

- Сергеев, А. Г.  Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 348 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16329-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536954

- Третьяк, Л.Н.  Метрология, стандартизация и сертификация: взаимозаменяемость: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л.Н. Третьяк, А.С. Вольнов; под общей редакцией Л.Н. Третьяк. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Профессиональное образование).

- Юрасова, Н. В. Метрология и технические измерения. Лабораторный практикум : учебное пособие для СПО / Н. В. Юрасова, Т. В. Полякова, В. М. Кишуров. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2025. — 188 с. — ISBN 978-5-507-52371-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/448736 (дата обращения: 31.01.2025). — Режим доступа: для авториз. Пользователей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: - правила чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно - требования нормативной, конструкторской, производственно-технологической и технической документации к выполнению работ по обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей - основы метрологии - технологический процесс прокладки силовых кабелей по трассе действующих кабельных линий электропередачи | Демонстрирует знания правил чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций электрических сетей; Анализирует требования нормативной, конструкторской, производственно-технологической и технической документации к выполнению работ по обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей; Формулирует основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации; Использует терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; Анализирует и описывает технологический процесс прокладки силовых кабелей по трассе действующих кабельных линий электропередачи | Оценка в рамках текущего контроля результатов выполнения индивидуальных заданий, устный индивидуальный опрос. Письменный опрос в форме тестирования. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ |
| Умеет: - проводить испытания оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно - применять справочные материалы в части оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно - осваивать новые технологии (по мере их внедрения) по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей - работать с измерительной и испытательной аппаратурой - применять справочные материалы и нормативно-техническую документацию в области ремонта кабельных линий электропередачи | Демонстрирует умение проводить испытания оборудования подстанций электрических сетей; Оформляет технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; Приводит несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; Применяет требования нормативных документов, справочных материалов к основным видам продукции (услуг) и процессов | Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения лабораторных работ |

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области «Красноуфимский аграрный колледж»

## КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

учебной дисциплины ОП 03 «Метрология, стандартизация и сертификация»

для специальности 13.02.07 Электроснабжение

Красноуфимск, 2027 год

# СОДЕРЖАНИЕ

| 4.1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств |  |
| --- | --- |
| 4.1.1 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины |
| 4.1.2 Формы промежуточной аттестации |
| 4.1.3 Описание процедуры экзамена |
| 4.1.4 Критерии оценки экзамена |
| 4.2 Комплект «Промежуточная аттестация» |  |
| 4.2.1 Вопросы к экзамену |
| 4.2.2 Типовые практические задания |

## ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## 1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины ОП 03 «Метрология, стандартизация и сертификация»: формирование представлений в области метрологического обеспечения, технических измерений и стандартизации.

Дисциплина ОП 03 «Метрология, стандартизация и сертификация» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

## 1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания | Навыки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 07; ОК 09. ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 2.3; ПК 3.1; ПК 5.2 | - проводить испытания оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно - применять справочные материалы в части оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно - осваивать новые технологии (по мере их внедрения) по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей - работать с измерительной и испытательной аппаратурой - применять справочные материалы и нормативно-техническую документацию в области ремонта кабельных линий электропередачи | - методы проведения испытаний оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно - правила чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно - требования нормативной, конструкторской, производственно-технологической и технической документации к выполнению работ по обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей - основы метрологии - технологический процесс прокладки силовых кабелей по трассе действующих кабельных линий электропередачи | - |

1.3. Контроль и оценка результатов освоения

учебной дисциплины

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: - правила чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно - требования нормативной, конструкторской, производственно-технологической и технической документации к выполнению работ по обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей - основы метрологии - технологический процесс прокладки силовых кабелей по трассе действующих кабельных линий электропередачи | Демонстрирует знания правил чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций электрических сетей; Анализирует требования нормативной, конструкторской, производственно-технологической и технической документации к выполнению работ по обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей; Формулирует основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации; Использует терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; Анализирует и описывает технологический процесс прокладки силовых кабелей по трассе действующих кабельных линий электропередачи | Оценка в рамках текущего контроля результатов выполнения индивидуальных заданий, устный индивидуальный опрос. Письменный опрос в форме тестирования. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ |
| Умеет: - проводить испытания оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно - применять справочные материалы в части оборудования подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно - осваивать новые технологии (по мере их внедрения) по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей - работать с измерительной и испытательной аппаратурой - применять справочные материалы и нормативно-техническую документацию в области ремонта кабельных линий электропередачи | Демонстрирует умение проводить испытания оборудования подстанций электрических сетей; Оформляет технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; Приводит несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; Применяет требования нормативных документов, справочных материалов к основным видам продукции (услуг) и процессов | Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения лабораторных работ |

  - 1.4 Формы промежуточной аттестации

Запланированные формы промежуточной аттестации

| № семестра | Формы промежуточной аттестации | Форма проведения |
| --- | --- | --- |
| 3 | Экзамен | Письменная работа |

Форма проведения: устный экзамен

Время выполнения: 15 минут

Условия выполнения заданий

Помещение: учебная аудитория.

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.

Пакет экзаменатора:

Перечень вопросов (тем), выносимых на экзамен (Экзаменационные вопросы):

Определение и роль метрологии в обеспечении точности измерений.

Единицы физических величин и системы единиц измерения.

Измерительные приборы и средства измерений.

Понятие стандартов и классификация нормативных документов.

Государственные стандарты РФ и международные нормы.

Роль ГОСТов и международных организаций (ISO).

Основы подтверждения соответствия продукции требованиям.

Система добровольной и обязательной сертификации.

Сертификаты качества и декларации соответствия.

Практические задания к экзамену:

1.Определение типа прибора и метода измерения

Вам выдан прибор для измерения напряжения. Определите класс точности устройства и выберите подходящий метод измерения постоянного тока.

2.Решение задачи на расчет погрешности

Рассчитайте абсолютную и относительную погрешность при измерении сопротивления резистора номиналом 10 Ом с использованием мультиметра класса точности 0,5%.

3.Выбор необходимого стандарта

По заданному типу оборудования определите, какой государственный стандарт (ГОСТ) применяется для оценки качества электрической изоляции.

4.Анализ сертификатов соответствия

Проанализируйте сертификат соответствия и поясните процедуру обязательного подтверждения качества электротехнического изделия.

5.Проектирование испытательной установки

Разработайте схему испытательного стенда для проверки трансформаторов напряжения на соответствие стандартам безопасности.

Критерии оценки ответов:

Отметка «5» - продемонстрирован высокий уровень знаний и умений по всем трём вопросам билета, правильно решена практико-ориентированная задача.

Отметка «4» - продемонстрировано понимание основного содержания всех трех вопросов билета, правильно решена практико-ориентированная задача.

Отметка «3» - продемонстрировано владение основным содержанием по двум вопросам билета, частично решена практико-ориентированная задача.

Отметка «2» - не продемонстрировано владение знаниями и умениями, не решена практикоориентированная задача.