РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Электротехника и электроника

специальность 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)»

Курс II

год поступления 2027

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с примерной программой, разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.07 «Электроснабжение», утвержденного приказом Минобрнауки от 16 апреля 2024 г. № 255, а также с учётом рабочей программы воспитания по специальности 13.02.07 «Электроснабжение».

Разработчик: ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж»

Журавлева Юлия Вячеславовна, преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Содержание дисциплины

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП. 02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

## 1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «ОП.02 Электротехника и электроника»: формирование представления о современных способах получения, преобразования и использования электрической энергии; о современных технических средствах получения, обработки, передачи энергии и информацией, направлениях их развития, основных процессах, происходящие в электрических цепях, принципах работы электроэлементов, электрических машин, источников и преобразователей электрической энергии, типовых устройств и системам промышленной электроники для решения профессиональных задач.

Дисциплина «ОП.02 Электротехника и электроника» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

## 1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-СПО).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания | Навыки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК.1.2 ПК.2.2 ПК.2.3 | - подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; - собирать электрические схемы; - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; - работать под напряжением - работать в команде (бригаде) - осваивать новые технологии (по мере их внедрения) - работать со специальными диагностическими приборами и оборудованием в рамках выполняемой трудовой функции - оценивать отклонения и возможные факторы, приводящие к отклонению от нормальной работы оборудования | - классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; - методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; - основные законы электротехники; - параметры электрических схем и единицы их измерения; - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; - характеристики и параметры электрических и магнитных полей - основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; - свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; - способы получения, передачи и использования электрической энергии; - правила эксплуатации и организации ремонта электрических сетей - правила устройства электроустановок - требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |  |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 98 | 40 |
| Самостоятельная работа | 2 | - |
| Промежуточная аттестация (экзамен) | 6 | - |
| Всего | 98 | 40 |

- 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.02. Электротехника и электроника».

| № урока | Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Электрическое поле |  |  |  |  |
|  | Электрическое поле | Электрическое поле. Основные свойства и характеристики электрического поля. Работа сил электрического поля. Влияние электрического поля на проводники и диэлектрики. Электропроводность веществ. | 2 |
|  | Электрическое поле | Электрическая емкость. Конденсатор. Способы соединения конденсаторов. Расчет электростатической цепи | 2 |
| Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока |  |  |  |  |
|  | Линейные цепи постоянного тока | Электрический ток. Структура электрической цепи. Схемы электрических цепей. Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для замкнутой цепи. Работа и мощность тока. КПД источника тока. | 2 |
|  | Линейные цепи постоянного тока | Способы соединения резисторов: последовательное, параллельное, смешанное, соединение звездой и треугольником. Расчет схем соединения резисторов | 2 |
|  | Расчет электрических цепей постоянного тока | Расчет электрической цепи с одним источником ЭДС. Метод свертывания. Электрическая цепь с несколькими источниками ЭДС. Законы Кирхгофа. | 2 |
|  | Расчет электрических цепей постоянного тока | Расчет электрической цепи с несколькими источниками ЭДС (метод наложения) | 2 |
|  | Расчет электрических цепей постоянного тока | Расчет электрической цепи с несколькими источниками ЭДС (метод контурных токов) | 2 |
|  | Расчет электрических цепей постоянного тока | Расчет электрической цепи с несколькими источниками ЭДС (метод узловых потенциалов) | 2 |
|  | Расчет электрических цепей постоянного тока | Расчет электрической цепи с несколькими источниками ЭДС (метод узловых и контурных уравнений) | 2 |
| Раздел 3. Магнитные цепи |  |  |  |  |
|  | Магнитное поле | Магнитное поле, его свойства. Магнитная индукция. Магнитный поток. Напряженность магнитного поля. Закон Ампера. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. | 2 |
|  | Магнитное поле | Магнитодвижущая сила. Магнитное напряжение. закон полного тока. Намагничивание ферромагнетиков. Магнитное поле на границе двух сред. Циклическое перемагничивание. | 2 |
|  | Магнитные цепи | Магнитные цепи: основные понятия и законы. Типы магнитных цепей. Расчет неразветвленной магнитной цепи. Прямая и обратная задача расчета магнитных цепей. Расчет неоднородных магнитных цепей. | 2 |
|  | Электромагнитная индукция | Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Катушка индуктивности. Явление ЭДС самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Явление взаимоиндукции. Вихревые токи | 2 |
| Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | ЛР 1. Ознакомление с лабораторией. Тренировочные упражнения | Собрать схему. Записать данные в таблицу. Произвести расчеты. Выполнить отчет. | 2 |
|  | ЛР 2. Исследование смешанного соединения резисторов | Собрать схему. Записать данные в таблицу. Произвести расчеты. Выполнить отчет. | 2 |
|  | ЛР 3. Исследование режимов цепи при соединении резисторов звездой и треугольником | Собрать схему. Записать данные в таблицу. Произвести расчеты. Выполнить отчет. | 2 |
|  | ЛР 4. Проверка законов Кирхгофа для разветвленной электрической цепи | Собрать схему. Записать данные в таблицу. Произвести расчеты. Выполнить отчет. | 2 |
|  | ЛР 5. Измерение потери напряжения в линии. | Собрать схему. Записать данные в таблицу. Произвести расчеты. Выполнить отчет. | 2 |
|  | ЛР 6. Последовательное и параллельное соединение резисторов | Собрать схему. Записать данные в таблицу. Произвести расчеты. Выполнить отчет. | 2 |
| Практические работы |  |  |  |  |
|  | ПЗ 1. Расчет цепи постоянного тока методом свертывания схемы | Начертить схему соединения в соответствия ГОСТ. Рассчитать требуемые величины. Оформить отчёт | 2 |
|  | ПЗ 2. Расчет параметров электрической цепи методом узловых и контурных уравнений | Начертить схему соединения в соответствия ГОСТ. Рассчитать требуемые величины. Оформить отчёт | 2 |
|  | ПЗ 3. Расчет неразветвленной магнитной цепи | Начертить схему соединения в соответствия ГОСТ. Рассчитать требуемые величины. Оформить отчёт | 2 |
|  | ПЗ 4. Расчет цепи постоянного тока методом узловых потенциалов. | Начертить схему соединения в соответствия ГОСТ. Рассчитать требуемые величины. Оформить отчёт | 2 |
|  | ПЗ 5. Расчет цепи постоянного тока методом контурных токов. | Начертить схему соединения в соответствия ГОСТ. Рассчитать требуемые величины. Оформить отчёт | 2 |
|  | ПЗ 6. Расчет сечения проводов и кабелей по потере напряжения в линии. | Начертить схему соединения в соответствия ГОСТ. Рассчитать требуемые величины. Оформить отчёт | 2 |
| Раздел 4. Электрические цепи синусоидального тока |  |  |  |  |
|  | Синусоидальный переменный ток | Основные понятия о синусоидальном токе. Получение синусоидальной ЭДС. Принцип действия и конструкция генератора переменного тока. Характеристики синусоидальных величин. Способы представления синусоидальных величин. | 2 |
|  | Синусоидальный переменный ток | Графическое изображение синусоидальных величин. Методы сложения и вычитания синусоидальных величин. Элементы и параметры цепи переменного тока. Активная, реактивная и полная мощность в цепи переменного тока. Энергетический баланс. Коэффициент мощности. | 2 |
|  | Однофазные цепи переменного тока | Цепь с сопротивлением, емкостью, индуктивностью. Расчет параметров электрических цепей синусоидального тока. Построение векторных диаграмм Цепь с последовательным соединением резистивного и индуктивного элементов. Цепь с последовательным соединением резистивного и емкостного элементов. Общий случай неразветвленной цепи переменного тока. | 2 |
|  | Однофазные цепи переменного тока | Неразветвленная цепь синусоидального тока. Резонанс напряжений. Расчет неразветвленной цепи синусоидального тока. Разветвленная цепь синусоидального тока. Резонанс токов. Расчет разветвленной цепи синусоидального тока. Смешанное соединение RLC элементов. Расчет смешанного соединения RLC элементов | 2 |
|  | Символический метод расчета цепей переменного тока | Понятие комплексного числа. Алгебраическая, показательная и тригонометрическая формы представления комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Выражение синусоидальных величин комплексными числами. Комплексные сопротивления, проводимости, мощности. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Аналогии с цепями постоянного тока. Расчет однофазных разветвленных цепей переменного тока с применением символического метода. Электрические цепи с взаимной индуктивностью. | 2 |
| Раздел 5. Трехфазные цепи переменного тока |  |  |  |  |
|  | Трехфазные цепи | Понятие о трехфазной системе электрических токов. Получение трехфазной системы токов. Четырехпроводная трехфазная система при соединении обмоток генератора и потребителя в звезду. Фазные и линейные напряжения генератора и потребителя. Соотношение между фазными и линейными напряжениями. | 2 |
|  | Трехфазные цепи | Фазные и линейные токи. Векторная диаграмма напряжений и токов. Нейтральный провод и его значение. Соединение обмоток генератора в треугольник; недостатки этого соединения. Зависимость между фазными и линейными токами. Векторная диаграмма напряжений и токов. | 2 |
|  | Трехфазные цепи | Симметричная трехфазная цепь при соединении потребителя звездой. Симметричная трехфазная цепь при соединении потребителя треугольником. Сравнение режимов симметричных трехфазных потребителей, соединенных звездой и треугольником. Смешанные схемы соединения потребителей. | 2 |
|  | Трехфазные цепи | Несимметричные трехфазные цепи. Методы измерения активной мощности в трехфазных электрических цепях. Обрывы линейных проводов в трехфазной цепи. Короткое замыкание фазы потребителя в трехфазной цепи. | 2 |
| Раздел 6. Электрические цепи синусоидального тока |  |  |  |  |
|  | Нелинейные электрические цепи | Нелинейные элементы и их характеристики. Методы расчета нелинейных цепей постоянного тока. Общие сведения о нелинейных цепях переменного тока. Цепь с нелинейной индуктивностью | 2 |
| Раздел 7. Основы электроники |  |  |  |  |
|  | Полупроводниковые приборы | Электрофизические свойства полупроводников. Электропроводность полупроводников. Собственная и примесная проводимости. Электронно-дырочный переход и его свойства; вольтамперная характеристика, емкость, виды пробоя перехода. Принцип работы полупроводникового диода. | 2 |
|  | Полупроводниковые приборы | ВАХ полупроводникового диода. Характеристики и параметры диодов. Использование диодов. Обозначение и маркировка диодов. Биполярные транзисторы (устройство, выпрямительные свойства); характеристики и параметры; влияние различных факторов на работу транзисторов. Разновидности биполярных транзисторов. | 2 |
|  | Электронные усилители | Принцип усиления напряжения, тока и мощности. Основные схемы усилительных каскадов. Понятие об усилительных каскадах. Динамические характеристики усилительного элемента. Определение рабочей точки на нагрузочной линии. Построение графиков напряжения и токов в цепи нагрузки. Классы усиления каскадов. Варианты междукаскадных связей. Обратные связи и стабилизация режима работы усилителя. Операционные усилители | 2 |
| Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | ЛР 7. Определение вида и параметров цепей замещения приемников электрической энергии | Собрать схему. Записать данные в таблицу. Произвести расчеты. Выполнить отчет. | 2 |
|  | ЛР 8. Определение параметров и исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении потребителей звездой | Собрать схему. Записать данные в таблицу. Произвести расчеты. Выполнить отчет. | 2 |
|  | ЛР 9. Исследование работы катушки с ферромагнитным сердечником | Собрать схему. Записать данные в таблицу. Произвести расчеты. Выполнить отчет. | 2 |
|  | ЛР 10. Исследование входных и выходных характеристик биполярного транзистора | Собрать схему. Записать данные в таблицу. Произвести расчеты. Выполнить отчет. | 2 |
| Практические работы |  |  |  |  |
|  | ПЗ 7. Расчет неразветвленной цепи переменного тока | Начертить схему соединения в соответствии ГОСТ. Рассчитать требуемые величины. Оформить отчет. | 2 |
|  | ПЗ 8. Расчет мощности двигателей механизмов. | Начертить схему соединения в соответствии ГОСТ. Рассчитать требуемые величины. Оформить отчет. | 2 |
|  | ПЗ 9. Расчет 3-х фазной цепи при соединении нагрузки в «треугольник» классическим методом. | Начертить схему соединения в соответствии ГОСТ. Рассчитать требуемые величины. Оформить отчет. | 2 |
|  | ПЗ 10. Расчет 3-х фазной цепи при соединении нагрузки в «звезду» классическим методом. | Начертить схему соединения в соответствии ГОСТ. Рассчитать требуемые величины. Оформить отчет. | 2 |
| Самостоятельная работа |  |  |  |  |
|  | Подготовка к экзамену | Подготовка к экзамену. | 2 |
| Экзамен |  |  |  |  |
|  | Экзамен | Проведение экзамена. Подведение итогов. Обращение внимания на основные аспекты по дисциплине. | 2 |
|  | Экзамен | Проведение экзамена. Подведение итогов. Обращение внимания на основные аспекты по дисциплине. | 2 |
|  |  | ВСЕГО ЧАСОВ | 98 |
|  |  | ИЗ НИХ ПРАКТИЧЕСКИХ | 20 |
|  |  | ЛАБОРАТОРНЫХ | 20 |
|  |  | САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ | 2 |

# 3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

## 3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, оснащенный в соответствии с приложением 3 ПОП СПО.

Лаборатория Электротехники, электроники и схемотехники, оснащенная в соответствии с приложением 3 ПОП СПО.

## 3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Аполлонский, С. М. Основы электротехники. Практикум / С. М. Аполлонский. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 320 с. — ISBN 978-5-507-47193-5.  — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e. lanbook. com/book/340016

- Атабеков, Г. И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи / Г. И. Атабеков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 592 с. — ISBN 978-5-507-46903-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/323615

- Новожилов, О.П.  Электротехника (теория электрических цепей) в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального образования / О.П. Новожилов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 403 с. — (Профессиональное образование).

- Новожилов, О.П.  Электротехника (теория электрических цепей). В 2 ч. Часть 2: учебник для среднего профессионального образования / О.П. Новожилов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 247 с. — (Профессиональное образование).

- Кузовкин, В.А. Электротехника и электроника: учебник для среднего профессионального образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 431 с. — (Профессиональное образование).

- Лунин, В. П.  Электротехника и электроника в 3 т. Том 1. Электрические и магнитные цепи : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э. В. Кузнецов ; под общей редакцией В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03752-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514895.

- Немцов М.В. ЭУМК: Электротехника и электроника учебное издание / Немцов М. В., Немцова М.Л., Мартынова И. О. - М.: Академия, 2024. - URL: https://academia-moscow.ru

- Чекмарев, А. А.  Инженерная графика : учебник для среднего профессионального образования / А. А. Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 355 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18482-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535124

- Фуфаева Л. И. Электротехника: учебное издание / Фуфаева Л. И. - М.: Академия, 2024. -ISBN 978-5-0054-1719-0

- Электромагнитные устройства и электрические машины : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. И. Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин ; под общей редакцией В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 233 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17355-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532922.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; - методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; - основные законы электротехники; - параметры электрических схем и единицы их измерения; - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; - характеристики и параметры электрических и магнитных полей - основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; - свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; - способы получения, передачи и использования электрической энергии; - правила эксплуатации и организации ремонта электрических сетей - правила устройства электроустановок; - требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции | - демонстрирует знания основных законов электротехники; - самостоятельно подбирает метод расчета электрической цепи; - демонстрирует знание критериев для выбора электрооборудования; - самостоятельно называет единицы измерения электрических величин; - знает параметры и характеристики электрических и магнитных полей; - демонстрирует знания особенностей протекания электрического тока в проводниках и полупроводниках; - самостоятельно называет основные правила эксплуатации электроустановок; - демонстрирует знания способов получения, передачи и распределения электрической энергии; - знает требования охраны труда и пожарной безопасности при работе с электроустановками | Текущий контроль: - устный опрос; - проверка выполнения индивидуальных заданий; - письменный опрос; - тестирование; - самоконтроль; - взаимопроверка; - экспертное наблюдение и оценка выполнения практических работ Промежуточная аттестация: Экзамен |
| Умеет: подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; - собирать электрические схемы; - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; - работать под напряжением - работать в команде (бригаде) - осваивать новые технологии (по мере их внедрения) - работать со специальными диагностическими приборами и оборудованием в рамках выполняемой трудовой функции - оценивать отклонения и возможные факторы, приводящие к отклонению от нормальной работы оборудования | - умеет готовить оборудование к работе; - выполняет лабораторные и практические работы в соответствии с методическими указаниями к ним; - правильно организовывает свое рабочее место и поддерживает его в порядке на протяжении выполняемой лабораторной работы; - самостоятельно пользуется справочной литературой; - демонстрирует умения расчета параметров электрических, магнитных цепей; - самостоятельно читает принципиальные электрические и монтажные схемы; - самостоятельно снимает показания с использованием электроизмерительных приборов; - соблюдает правила техники безопасности и охраны труда при выполнении лабораторных работ | Текущий контроль: - оценка результатов выполнения практических работ, - оценка результатов выполнения лабораторных работ. - оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе выполнения практических и лабораторных работ Промежуточная аттестация: - Экзамен |

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области «Красноуфимский аграрный колледж»

## КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

учебной дисциплины ОП.02 Электротехника и электроника

для специальности 13.02.07 Электроснабжение

Красноуфимск, 2027 год

# СОДЕРЖАНИЕ

| 4.1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств |  |
| --- | --- |
| 4.1.1 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины |
| 4.1.2 Формы промежуточной аттестации |
| 4.1.3 Описание процедуры экзамена |
| 4.1.4 Критерии оценки экзамена |
| 4.2 Комплект «Промежуточная аттестация» |  |
| 4.2.1 Вопросы к экзамену |
| 4.2.2 Типовые практические задания |

## ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## 1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «ОП.02 Электротехника и электроника»: формирование представления о современных способах получения, преобразования и использования электрической энергии; о современных технических средствах получения, обработки, передачи энергии и информацией, направлениях их развития, основных процессах, происходящие в электрических цепях, принципах работы электроэлементов, электрических машин, источников и преобразователей электрической энергии, типовых устройств и системам промышленной электроники для решения профессиональных задач.

Дисциплина «ОП.02 Электротехника и электроника» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

## 1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.3 ПОП-СПО).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания | Навыки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК.1.2 ПК.2.2 ПК.2.3 | - подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; - собирать электрические схемы; - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; - работать под напряжением - работать в команде (бригаде) - осваивать новые технологии (по мере их внедрения) - работать со специальными диагностическими приборами и оборудованием в рамках выполняемой трудовой функции - оценивать отклонения и возможные факторы, приводящие к отклонению от нормальной работы оборудования | - классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; - методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; - основные законы электротехники; - параметры электрических схем и единицы их измерения; - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; - характеристики и параметры электрических и магнитных полей - основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; - свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; - способы получения, передачи и использования электрической энергии; - правила эксплуатации и организации ремонта электрических сетей - правила устройства электроустановок - требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |  |

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; - методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; - основные законы электротехники; - параметры электрических схем и единицы их измерения; - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; - характеристики и параметры электрических и магнитных полей - основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; - свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; - способы получения, передачи и использования электрической энергии; - правила эксплуатации и организации ремонта электрических сетей - правила устройства электроустановок; - требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции | - демонстрирует знания основных законов электротехники; - самостоятельно подбирает метод расчета электрической цепи; - демонстрирует знание критериев для выбора электрооборудования; - самостоятельно называет единицы измерения электрических величин; - знает параметры и характеристики электрических и магнитных полей; - демонстрирует знания особенностей протекания электрического тока в проводниках и полупроводниках; - самостоятельно называет основные правила эксплуатации электроустановок; - демонстрирует знания способов получения, передачи и распределения электрической энергии; - знает требования охраны труда и пожарной безопасности при работе с электроустановками | Текущий контроль: - устный опрос; - проверка выполнения индивидуальных заданий; - письменный опрос; - тестирование; - самоконтроль; - взаимопроверка; - экспертное наблюдение и оценка выполнения практических работ Промежуточная аттестация: Экзамен |
| Умеет: подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; - собирать электрические схемы; - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; - работать под напряжением - работать в команде (бригаде) - осваивать новые технологии (по мере их внедрения) - работать со специальными диагностическими приборами и оборудованием в рамках выполняемой трудовой функции - оценивать отклонения и возможные факторы, приводящие к отклонению от нормальной работы оборудования | - умеет готовить оборудование к работе; - выполняет лабораторные и практические работы в соответствии с методическими указаниями к ним; - правильно организовывает свое рабочее место и поддерживает его в порядке на протяжении выполняемой лабораторной работы; - самостоятельно пользуется справочной литературой; - демонстрирует умения расчета параметров электрических, магнитных цепей; - самостоятельно читает принципиальные электрические и монтажные схемы; - самостоятельно снимает показания с использованием электроизмерительных приборов; - соблюдает правила техники безопасности и охраны труда при выполнении лабораторных работ | Текущий контроль: - оценка результатов выполнения практических работ, - оценка результатов выполнения лабораторных работ. - оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе выполнения практических и лабораторных работ Промежуточная аттестация: - Экзамен |

  - 1.4 Формы промежуточной аттестации

Запланированные формы промежуточной аттестации

| № семестра | Формы промежуточной аттестации | Форма проведения |
| --- | --- | --- |
| 4 | Экзамен | Письменная работа |

Форма проведения: устный экзамен

Время выполнения: 15 минут

Условия выполнения заданий

Помещение: учебная аудитория.

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.

Пакет экзаменатора:

Перечень вопросов (тем), выносимых на экзамен (Экзаменационные вопросы):

Раздел I. Основы электротехники

Что такое электрический ток? Какие существуют виды электрического тока?

Каково устройство и принцип работы простейших электрических цепей постоянного тока?

Объясните понятия напряжения, сопротивления и мощности в цепи постоянного тока.

Дайте определение закона Ома для участка цепи и полной цепи.

Чем отличаются последовательное и параллельное соединение элементов в электрических цепях?

Назовите и поясните правила Кирхгофа.

Расскажите о свойствах магнитного поля и единицах измерения индукции магнитного поля.

Что представляет собой электромагнитная индукция и закон Фарадея?

Опишите процессы самоиндукции и взаимной индукции.

Для чего используется трансформатор и какие бывают типы трансформаторов?

Раздел II. Электрические машины и аппараты

Изложите классификацию электродвигателей по принципу действия и типу питания.

Перечислите основные части асинхронного двигателя и объясните принцип его работы.

Какие преимущества и недостатки имеют синхронные двигатели перед асинхронными двигателями?

Опишите устройство и работу генератора переменного тока.

Почему в промышленности используются трехфазные электрические сети?

Охарактеризуйте основные требования к защитному оборудованию электрических сетей.

Какие меры защиты применяются для предотвращения поражения электрическим током?

Как устроены автоматические выключатели и предохранители?

Какие системы заземления применяются в энергетике и их назначение?

Что такое УЗО и как оно работает?

Раздел III. Электронные компоненты и схемы

Обозначьте различия между полупроводниками n-типа и p-типа.

Объясните устройство и принцип работы диода.

Какова роль транзистора в электронных схемах?

Приведите примеры простых аналоговых и цифровых схем.

В чём разница между операционным усилителем и компаратором?

Какой принцип работы выпрямителя переменного тока?

Что представляют собой фильтры низких частот и высоких частот?

Назначение стабилизатора напряжения и принципы его работы.

Объясните работу интегральных микросхем и применение микроконтроллеров.

Как функционируют светодиоды и светоизлучающие элементы?

Практические задания к экзамену:

Задача №1: Последовательное соединение резисторов

Три резистора сопротивлением 10 Ом, 20 Ом и 30 Ом соединены последовательно. Определите общее сопротивление цепи.

Задача №2: Параллельное соединение конденсаторов

Два конденсатора ёмкостью 1 мкФ и 2 мкФ подключены параллельно. Найдите общую ёмкость.

Задача №3: Работа закона Ома

Через проводник протекает ток силой 2 А при напряжении 12 В. Рассчитайте сопротивление проводника.

Задача №4: Мощность потребителя электроэнергии

Электрический прибор потребляет мощность 60 Вт при напряжении 220 В. Вычислите силу тока прибора.

Задача №5: Индуктивность катушки

Катушка индуктивностью 0.5 Гн подключается к источнику переменного тока частотой 50 Гц. Найти реактивное сопротивление катушки.

Задача №6: Емкостное сопротивление

Конденсатор ёмкостью 10 мкФ включен в цепь переменного тока частотой 60 Гц. Чему равно емкостное сопротивление?

Критерии оценки ответов:

Отметка «5» - продемонстрирован высокий уровень знаний и умений по всем трём вопросам билета, правильно решена практико-ориентированная задача.

Отметка «4» - продемонстрировано понимание основного содержания всех трех вопросов билета, правильно решена практико-ориентированная задача.

Отметка «3» - продемонстрировано владение основным содержанием по двум вопросам билета, частично решена практико-ориентированная задача.

Отметка «2» - не продемонстрировано владение знаниями и умениями, не решена практикоориентированная задача.